## 1 Stenty
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/77/2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Pakiet 1: Stenty:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku - pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Wymagane rozmiary stentu z odkrytymi kołnieżami średnica 20 mm dł. 8, 10, 12.5 i 15 cm, stent całkowicie powleczony 8, 10 i 12 cm średnica 18 lub 20 mm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10
2 | Stent samorozprężalny nitinolowy do zmain łagodnych w przełyku - pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu po umieszczeniu, usunięcie w określonym czasie. Wymagane rozmiary stentu całkowicie powleczonego 8, 10 i 12 cm średnica 18 lub 20 mm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 4
3 | Stent samorozprężalny metalowy do dróg żółciowych - wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnicą 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 120
4 | Stent jelitowy - proteza jelitowa samorozprężalna, nitinolowa, stent nie pokryty. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, wprowadzana przez kanał wewnętrzny endoskopu Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykania protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu zwężenia 25 mm a w miejscu fiksacji 30 mm. Rozmiary 6, 8 i 10 cm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
5 | Stent jelitowy - proteza dwunastnicza samorozprężalne, nitinolowe, stent nie pokryty. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, wprowadzana przez kanał wewnętrzny endoskopu Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykania protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu zwężenia 22 mm a w miejscu fiksacji 27 mm. Rozmiary 6, 9 i 12 cm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 12
6 | Stent samorozprężalny przełykowy - pokryty całkowicie lub częściowo (z niepokrytymi kołnierzami), do złośliwych i łagodnych zwężenia przełyku. System wprowadzania przez kanał roboczy endoskopu (TTS) umożliwia wygodną implantację pod bezpośrednią wizją endoskopową. Wykonany z nitinolu, o strukturze siatki, z 6 cieniodajnymi markerami dla doskonałej widoczności w fluoroskopii (większe dystalne i proksymalne oraz 2 w części środkowej). Opatentowane pokrycie PTFE (wewnętrzne i zewnętrzne) minimalizuje wrastanie guza, ułatwia usunięcie, daje wyższą nieprzepuszczalność oraz gładką powierzchnię wewnętrzną redukującą osadzanie i zaleganie pokarmu. Podwójna linka usuwająca (proksymalna i dystalna) ułatwiająca procedury repozycji i usunięcia. Długość stentu 6, 8, 10, 12 i 15 cm. Średnica trzonu 20 mm, szersze o 8 mm kołnierze zmniejszają ryzyka migracji. Długość każdego kołnierza 1.5 cm. System wprowadzający o średnicy 10.5 Fr i długości 180 cm. | szt. | 1
7 | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych - całkowicie lub częściowo pokrywany (z niepokrytymi kołnierzami), do złośliwych i łagodnych zwężeń dróg żółciowych. Wykonany z nitinolu, o strukturze siatki, z 6 cieniodajnymi markerami dla doskonałej widoczności w fluoroskopii (większe dystalne i proksymalne oraz 2 w części środkowej). Opatentowane pokrycie PTFE (wewnętrzne i zewnętrzne) minimalizuje wrastanie guza, ułatwia usunięcie, daje wyższą nieprzepuszczalność oraz gładką powierzchnię wewnętrzną redukującą osadzanie i zaleganie pokarmu. Optymalna siła radialna wspomaga utrzymanie drożności. Długość stentu w zakresie od 4 do 12 cm (co 1 cm). Średnica trzonu 8, 10 lub 12 mm, szersze o 4 mm kołnierze zmniejszają ryzyko migracji w drogach żółciowych. Długość każdego kołnierza 1 cm. Dostęp OTW. System wprowadzający o średnicy 8.5 Fr i długości 180 cm. | szt. | 40
8 | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych - całkowicie pokrywany, z dodatkowym pokryciem spiralnym, do złośliwych i łagodnych zwężeń dróg żółciowych. Wykonany z nitinolu, o strukturze siatki, z 6 cieniodajnymi markerami dla doskonałej widoczności w fluoroskopii (większe dystalne i proksymalne oraz 2 w części środkowej). Spiralne pokrycie PTFE daje zwiększoną elastyczność w porównaniu do standardowego PTFE, minimalizuje ryzyka wrastania guza, gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje osad. Optymalna siła radialna wspomaga utrzymanie drożności. Długość stentu w zakresie od 4 do 12 cm (co 1 cm). Średnica trzonu 8, 10 lub 12 mm, szersze o 4 mm kołnierze zmniejszają ryzyko migracji. Długość każdego kołnierza 1cm. Stenty dostępne z jednym kołnierzem dystalnym (TC) lub z dwoma: proksymalnym i dystalnym (HC). Dostęp OTW. System wprowadzający o średnicy 8.5 Fr i długości 180 cm. | szt. | 5
9 | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych - niepokrywany, do złośliwych zwężeń dróg żółciowych wymagających techniki stent-in-stent (każde „oczko" splotu można rozszerzyć do 10 mm, umożliwiając przejście drugiego stentu). Wykonany z nitinolu, o strukturze siatki, z 6 cieniodajnymi markerami dla doskonałej widoczności w fluoroskopii (większe dystalne i proksymalne oraz 2 w części środkowej). Unikalny wzór splotu zapewniający dobrą elastyczność i dopasowanie przy jednoczesnym zmniejszeniu skracania się stentu. Optymalna siła radialna wspomagająca utrzymanie drożności. Średnica stentu 8 lub 10 mm, długość w zakresie od 4 do 12 cm (co 1 cm). Dostęp OTW. System wprowadzający o średnicy 7.5 Fr i długości 180 cm. | szt. | 5
| Razem |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg

## 2 Biodro kolano
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/77/2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Pakiet 2: Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO ANATOMICZNA PIERWOTNA
1 | Trzpień prosty mocowany przynasadowo - wykonany ze stopu tytanu W jednej trzeciej napylony hydroksyapatytem. Wymagane minimum 2 katy szyjkowo-trzonowe i min. 12 rozmiarów dla każdego kąta. Trzpień posiadający zmienny offset oraz rosnący bok-przyśrodek dla lepszego wypełnienia kanału udowego. | szt. | 70
2 | Głowa metalowa - o średnicy 28 i 32 mm, min. w 3 rozmiary długości szyjki. | szt. | 25
3 | Głowa metalowa - o średnicy 36, 40 i 44 mm wysoko polerowane przystosowane do wkładek polyetylenowych, min. 3 rozmiary długości szyjki. | szt. | 35
4 | Panewka bezcementowa wydrukowana w technologii 3D - ze strony zewnętrzej siatka o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wrost tkanki kostnej. Panewka daje możliwość zastosowania wkładki polietylenowej, ceramicznej, dwumobilnej oraz związanej (do wyboru) śródoperacyjnego w opcji otworowej i bezotworowej w rozmiarze zew 42-66 mm. Panewka musi dawać możliwość zastosowania głów ośrednicy 28mm dla panewki 42mm, głów 32mm dla panewki 44,46mm, głow 36mm od rozmiaru 48mm średnicy zewnętrznej panewki. W przypadku panewki otworów wymagana angiulacja śruby do 37 stopni. | szt. | 70
5 | Wkładka polietylenowa - wykonana z polietylenu trzeciej generacji bezokapowa lub z 10- stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej. | szt. | 70
6 | Wkładka - związana pod głowy 22,28 i 32 mm. | szt. | 4
7 | Śruba - zaślepka do panewki. | szt. | 70
8 | Wkładka metalowa - mocowana wew panewki bezcementowej gładkopolerowana umożliwiająca zastosowania wkładki dwumobilnej. | szt. | 6
9 | Wkładka polietylenowa III generacji - o specjalnej konstrukcji, umożliwiająca zatrzaskiwanie w jej wnętrzu głowy komponentu udowego. | szt. | 6
10 | Wkładka ceramiczna - typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. | szt. | 2
11 | Głowa ceramiczna - 28, 32, 36 mm. | szt. | 25
12 | Linki stalowe - do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem. | szt. | 6
13 | Płyta krętarzowa - do stabilizacji złamań okołoprotezowych. | szt. | 6
14 | Płyta prosta - do stabilizacji złamań okołoprotezowych. | szt. | 2
15 | Linki stalowe - do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty. | szt. | 6
16 | Ostrze - do piły oscylacyjnej. | szt. | 70
17 | Mieszalnik - do cementu | szt. | 10
18 | Bloczek - do linki. | szt. | 12
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA PIERWOTNA
19 | Trzpień prosty - gładki, wysokopolerowany w min. 6 offsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem. | szt. | 20
20 | Głowa metalowa - o średnicy wewnetrznej 28-32 mm. | szt. | 10
21 | Panewka polietylenowa z kołnierzem - o średnicy wew. 28-40mm z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu. | szt. | 10
22 | Cement kostny - 1 x 40g. | szt. | 40
23 | Cement kostny - 1 x 40g z tobramycyną. | szt. | 16
24 | Cement kostny - 1 x 40g z gentamycyną. | szt. | 16
25 | Polietylenowy korek - do zamknięcia kanału szpikowego. | szt. | 20
26 | Trzpień rewizyjny prosty - gładki, wysokopolerowany długi z centralizerem 200 a 260mm. | szt. | 5
27 | Panewki bipolarne - pod głowę metalową, średnica głowy 22mm, panweka zew. o średnicy 36-61mm, głowa wew. średnica głowy 26mm, panweka zew. o średnicy 41-42mm, średnica głowy wew. 28mm, panweka zew. o średnicy 44-72 mm. | szt. | 10
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA
28 | Trzpień tytanowy - w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach od 155mm do 235mm. | szt. | 5
29 | Element krętarzowy - pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w min.czterech długościach oraz min. czterech offsetach lateralnych, posiadający możliwość rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby. | szt. | 5
30 | Głowa metalowa CoCr - o średnicy 28mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. | szt. | 5
31 | Augment rewizyjny - zbudowany z siatki z czystego tytanu uzupełniający ubytki kostne w panewce stawu biodrowego-mocowany za pomocą śrub. | szt. | 4
32 | Panewka bezcementowa rewizyjna wielootworowa - 8-13 otworów wydrukowana w technologii 3D ze strony zewnętrzej siatka o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wzrost tkanki kostnej. Panewka daje możliwość zastosowania wkładki polietylenowej, ceramicznej, dwumobilnej oraz związanej (do wyboru) śródoperacyjnego w rozmiarze zewnętrznym 42-72 mm. | szt. | 3
33 | Panewka rewizyjna bezcementowa - wielotworowa zbudowana z przestrzennego tytanu anatomiczna z wbudowanym augmentem powodującym obniżenie środka rotacji głowy w rozm. 54-80 mm, posiadająca dopowiednie wyprofilowanie zmniejszające podrażnienie tkanek miękkich. | szt. | 1
34 | Śruby tytanowe - do mocowania kosza i augmentu 6,5 mm średnicy i długości 15-60mm. | szt. | 40
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA PIERWOTNA
Endoproteza stawu kolanowego - endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednopromieniowy w osi AP, anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła PCL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła PCL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła PCL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm.
35 | Element udowy - cementowy. | szt. | 10
36 | Element piszczelowy - cementowy. | szt. | 10
37 | Element udowy - bezcementowy. | szt. | 40
38 | Element piszczelowy bezcementowy tytanowy – taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta siatką z czystego tytanu o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wrastanie w nią tkanki kostnej. | szt. | 40
39 | Element piszczelowy rewizyjny - min. 7 rozmiarów. | szt. | 5
40 | Trzpień cementowany - przedłużjący w min. 2 wielkościach w zakresie 50-100mm. | szt. | 5
41 | Podkładka - elementu piszczelowego 5,10 mm. | szt. | 4
42 | Trzpień bezcementowy - 100, 150mm. | szt. | 4
43 | Offset | szt. | 4
44 | Element udowy - rewizyjny. | szt. | 4
45 | Bloczek - udowy. | szt. | 5
46 | Wkładka - rewizyjna. | szt. | 10
47 | Elementy tytanowe - pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej. | szt. | 5
48 | Ostrze - do piły oscylacyjnej. | szt. | 40
49 | Wkładka - polietylenowa. | szt. | 40
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
Modularny system endoprotez - stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewniający zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączone sa ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego.Połączenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową, stosowaną w nieuszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i dającego płynną ich regulację.
50 | Element udowy zawiasowy - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Element udowy posiada po 5 rozmiarów, odpowiednio dla każdej ze stron. | szt. | 3
51 | Element udowy poresekcyjny - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Element udowy posiadajacy min. 2 rozmiary, standardowy i mały. | szt. | 3
52 | Element piszczelowy poresekcyjny - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), uniwersalny element piszczelowy posiadający min. 2 rozmiary, standardowy i mały. | szt. | 3
53 | Element piszczelowy zawiasowy - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), uniwersalny elemment piszczelowy posiadający min. 4 rozmiary. | szt. | 3
54 | Elementy polietylenowe - do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana. | szt. | 3
55 | Element rotacyjny uniwersalny - dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały. | szt. | 3
56 | Wkładki polietylenowe - w min. 5 grubościach od 10-24 mm. | szt. | 6
57 | Trzpienie śródszpikowe - do systemu zawiasowego wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm, średnice od 10 do 23 mm. | szt. | 6
58 | Trzpienie śródszpikowe - do systemu poresekcyjnego wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125, 150 i 200mm, średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm. | szt. | 6
59 | Podkładki pod element piszczelowy - wykonane z CoCr jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm. | szt. | 6
60 | Podkładki pod element udowy - wykonane z CoCr, dystalne o grubości 10mm. | szt. | 3
61 | Mimośrody - wykonane z CoCr pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | szt. | 3
62 | Elementy przedłużające - o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | szt. | 9
63 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej - wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. | szt. | 12
64 | Element przedłużający - min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo. | szt. | 6
65 | Oś - łącząca elemet udowy i piszczelowy. | szt. | 6
Razem | [5 empty] | X
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupelnienia depozytu) ………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 3 Kolano bark biodro
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/77/2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Pakiet 3: Implanty biodra kolana barku:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO
1 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu t+B12:B38ytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki. Implant wykonany, za pomocą technologii druku 3D, dostępny w rozmiarach od 46 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Press-Fit 0,7 mm. Struktura zewnętrzna o porowatości 80%. Wielkość porów od 450 μm do 900 μm. Możliwość zastosowania wkładek PE dla głów 32 mm od rozmiaru panewki 46 mm i 36 mm od rozmiaru panewki 50 mm | szt. | 150
2 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki. Implant wykonany, za pomocą technologii druku 3D, dostępny w rozmiarach od 46 mm do 72 mm ze skokiem co 2 mm, z 13, 14, 15 lub 17 otworami, w zależności od rozmiaru, umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. | szt. | 10
3 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępna w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna, opcjonalnie z dwoma otworami. Pokryta czystym tytanem o porowatości 70%. Wielkość porów od 100 μm do 350 μm. Możliwość zastosowania wkładek PE dla głów 32 mm od rozmiaru panewki 48 mm i 36 mm od rozmiaru panewki 52 mm | szt. | 20
4 | Panewka bezcementowa - hemisferyczna, pokryta czystym tytanem o grubości 100 μm dostępna w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, umożliwiająca wyłącznie artykulację dwumobilną bez stosowania dodatkowych wkładek. Panewka z 5° okapem antyluksacyjnym. Pressfit: 1,1 mm. | szt. | 20
5 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki. Implant wykonany, za pomocą technologii druku 3D, dostępny w rozmiarach od 46 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. Panewka mocowana za pomocą śruby typu Iliac z otworem ustawionym pod kątem 10° lub 25° (w zależności od wersji). Śruba zapewniająca zakres ruchu wieloosiowego od 32,6° do 58,7°, w zależności od rozmiaru panewki i śruby, blokowana za pomocą podkładki blokującej. Panewka kompatybilna z wkładkami PE i typu Dual Mobility. Wkładki mocowane bezcementowo. Dodatkowo możliwa stabilizacja za pomocą śrub. | szt. | 2
6 | Panewka cementowana - eliptyczna, w rozmiarach od 38 mm do 56 mm ze sokiem co 2 mm, umożliwiająca wyłącznie artykulację dwumobilną bez stosowania dodatkowych wkładek. Panewka z 5° okapem antyluksacyjjnym. | szt. | 5
7 | Wkładka polietylenowa - wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 4 mm okapem, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w obwodowy system blokowania wzmocniony systemem stożkowym o kącie nachylenia 18° | szt. | 150
8 | Wkładka polietylenowa - o stożkowej powierzchni. Kształt stożkowy (18°). | szt. | 20
9 | Wkładka wykonana ze stali nierdzewnej - przystosowana do głów wykonanych z PE umożliwiająca artykulację dwumobilną. Wkładka o stożkowej powierzchni pokrytej powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, z 5° rantem. Kształt stożkowy (18°). Wbudowany haczyk umożliwiający usunięcie konwertera | szt. | 20
10 | Wkładka polietylenowa - wykonana z polietylenu wysokousieciowanego umożliwiająca lateralizację o 4 mm oraz zmieniająca inklinację o 10° do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w obwodowy system blokowania wzmocniony systemem stożkowym o kącie nachylenia 18° | szt. | 20
11 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wandu, o potrójnie zwężającym się kształcie i prostokątnym przekroju poprzecznym. Szyjka polerowana. Trzpień napylony hydroksyapatytem na całej długości, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Podwójnie zwężający się w części dystalnej. Dostępny w 10 rozmiarach dla kąta 135º oraz w 9 rozmiarach dla kąta 127º. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. Dostępny równiez w wersji kołnieżowej. | szt. | 80
12 | Trzpień cementowany - wykonany ze stopu stali, polerowany | szt. | 20
13 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wandu, dostepny w opcji 127º i 135º kąta trzonowo-szyjkowego, 10 rozmiarach dla wersji standardowej i 10 dla lateralizowanej. Trzpień napylony hydroksyapatytem na całej długości, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. Dostępny również w 8 rozmiarach dla wersji cementowanej wykonanej ze stopu stali, polerowany, o kącie 135º. Jedno instrumentarium dla obu rodzajów fiksacji. | szt. | 20
14 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wandu, piaskowany na całej powierzchni o chropowatości od 2,5 μm do 6 μm. Napylony 300 µm warstwą czystego tytanu osadzonego za pomocą technologii Plasma Spray i 80 µm hydroksyapatytu. Końcówka trzpienia polerowana. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127º i 135º), 15 rozmiarach w wersji standardowej oraz 15 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. Dostępny również w wersji kołnieżowej. | szt. | 80
15 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wandu, dostepny w opcji 127º kąta trzonowo-szyjkowego i 10 rozmiarach. Trzpień napylony hydroksyapatytem na całej długości, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. | szt. | 10
16 | Element proksymalny - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wanadu, dostępny w opcji 132º kąta trzonowo-szyjkowego, w 6 długościach od 40 mm do 90 mm (ze skokiem co 10 mm) oraz czterech średnicach 20 mm, 24 mm, 28 mm i 32 mm. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt. | 10
17 | Trzpień endoprotezy - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wanadu, o kształcie stożkowym, dostępny w długościach 140 mm, 180 mm i 220 mm oraz średnicy od 12 mm do 28 mm ze skokiem co 1 mm. Średnica trzpienia mierzona na wys. 100 mm od końca dystalnego. Fiksacja za pomoca 8 "żeber" umiejscowionych wzdłóż osi na całej długości, o grubości 1 mm i pressficie 0,4 mm. Stożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. | szt. | 5
18 | Śruba blokująca - wykonana ze stopu tytanu, opcojnalnie pokryta powłoką tytanowo-niobową | szt. | 20
19 | Głowa metalowa - o średnicy 22,2 mm, dostepna w 2 długościach oraz 28 mm, 32 mm i 36 mm dostepna w min. 4 długościach każda. | szt. | 10
20 | Głowa ceramiczna - o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w min. 3 długościach każda. | szt. | 80
21 | Głowa ceramiczna - o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w min. 3 długościach każda, przystosowana do użycia z tytanowym adapterem . | szt. | 6
22 | Adapter tytanowy - do głowy ceramicznej dostępny w 4 długościach | szt. | 4
23 | Głowa - wykonana z polietylenu UHMWPE umożliwiająca artykulację dwumobilną | szt. | 20
24 | Panewkowy augment - wykonany ze stopu tytanu, o strukturze umożliwiającej wzrost kostniny, o wielkości od 50 mm do 70 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 15 mm, 20 mm i 30 mm. | szt. | 4
25 | Śruba panewkowa - o średnicy 6,5 m, dostepna w rozmiarach od 15 mm do 70 mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 80
26 | Zatyczka - do panewki | szt. | 160
27 | Korki - do zamykania jamy szpikowej kości udowej podczas cementowania. | szt. | 20
28 | Ostrze - o grubości 1,27 mm kompatybilne z napędami deSoutter | szt. | 160
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO
29 | Element udowy cementowany - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Trakcja rzepki o głębokości 7 mm i zlateralizowana o 2 mm w porównaniu do osi środkowej komponentu udowego. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Instrumentarium tynoreferencyjne | szt. | 6
30 | Element udowy bezcementowy - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Trakcja rzepki o głębokości 7 mm i zlateralizowana o 2 mm w porównaniu do osi środkowej komponentu udowego. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Instrumentarium tynoreferencyjne | szt. | 10
31 | Element udowy bezcementowy - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Trakcja rzepki o głębokości 7 mm i zlateralizowana o 2 mm w porównaniu do osi środkowej komponentu udowego. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Instrumentarium tynoreferencyjne | szt. | 160
32 | Element udowy cementowany - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Bruzda bloczka o kształcie lejkowatym, Instrumentarium tylnoreferencyjne | szt. | 6
33 | Element udowy cementowany - pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Bruzda bloczka o kształcie lejkowatym, Instrumentarium tylnoreferencyjne | szt. | 4
34 | Element udowy bezcementowy - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dodatkowo pokryty tytanem i hydroksyapatytem. Dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Bruzda bloczka o kształcie lejkowatym, Instrumentarium tylnoreferencyjne | szt. | 10
35 | Element piszczelowy cementowany - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek piszczelowych i przedłużki. Implant umożliwiający dodatkową fiksację wkładki za pomocą tytanowej śrubki | szt. | 5
36 | Element piszczelowy - pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek piszczelowych i przedłużki. Implant umożliwiający dodatkową fiksację wkładki za pomocą tytanowej śrubki | szt. | 5
37 | Element piszczelowy bezcementowy - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu tytanu dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. Implant wykonany w technologii druku 3D. | szt. | 160
38 | Wkładki piszczelowe - anatomiczne (prawe i lewe), wykonane z polietylenu, dostepne również z dodatkiem witaminy E, w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm i 20 mm dla każdej ze stron. | szt. | 160
39 | Przedłużka piszczelowa - wykonana ze stopu tytanu dostępna w 2 rozmiarach 30 mm i 65 mm oraz średnicy 11 mm | szt. | 10
40 | Implant rzepki - wykonany z polietylenu, dostepny również z dodatkiem witaminy E, w 6 rozmiarach 26 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm i 41 mm. | szt. | 4
41 | Implant typu cone - do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej i piszczelowej w 4 rozmiarach o postaci symetrycznej. Implanty wykonane ze stopu tytanu w technologii druku 3D | szt. | 5
42 | Implant typu cone - do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części piszczelowej w 3 rozmiarach o postaci asymetrycznej. Implanty wykonane ze stopu tytanu w technologii druku 3D | szt. | 5
43 | Element udowy cementowany - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem. | szt. | 4
44 | Element piszczelowy - anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych | szt. | 4
45 | Wkładka piszczelowa - wykonana z polietylenu w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm i 26 mm. Wkładka stabilizowana | szt. | 4
46 | Offset udowy i piszczelowy - wykonany ze stopu tytanu, umożliwiający zmianę osi o 3 mm i 5 mm | szt. | 4
47 | Przedłużka bezcementowa - do stosowania z elementem piszczelowym i udowym, wykonana ze stopu tytanu dostępna w 3 długościach 65 mm, 105 mm i 150 mm i 10 średnicach od 10 mm do 22 mm ze skokiem co 1 mm, od średnicy 16 mm, skok co 2 mm | szt. | 4
48 | Podkładka dystalna - do stosowania z elementem udowym, wykonana ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej w 5 grubościach 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm i 20 mm oraz podkładka posterior do stosowania z elementem udowym, wykonana ze stopu tytanu w 2 grubościach, 5 mm i 10 mm. Podkładki mocowane za pomocą śrub. | szt. | 4
49 | Podkładka piszczelowa - wykonana ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej w 4 grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm. Podkładka mocowane za pomocą śrub. | szt. | 4
50 | Element udowy - zawiasowy, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem. | szt. | 4
51 | Element Piszczelowy - do zastosowania z udem zawiasowym, anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych | szt. | 4
52 | Wkładki piszczelowe - wykonane z polietylenu, dostępne w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm i 26 mm. | szt. | 4
53 | Element udowy cementowany - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem. | szt. | 4
54 | Element piszczelowy - anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych | szt. | 4
55 | Offset - udowy i piszczelowy wykonany ze stopu tytanu, umożliwiający zmianę osi o 3 mm i 5 mm | szt. | 2
56 | Element udowy - zawiasowy, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem. | szt. | 2
57 | Element Piszczelowy - do zastosowania z udem zawiasowym, anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu,, dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych | szt. | 4
58 | Trzpień - stabilizujący wkładkę z tacą piszczelową, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu | szt. | 5
59 | Indywidualizowane bloki tnące - dostosowane do anatomii pacjenta | szt. | 2
60 | Ostrze - o grubości 1,27 mm kompatybilne z napędami deSoutter | szt. | 160
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA STAWU BARKOWEGO
61 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu bez zawartości wanadu, w części proksymalnej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w częsci dystalnej piaskowany. Dostępny w opcji kąta trzonowo-szyjkowego 150º i 11 rozmiarach. | szt. | 4
62 | Trzpień bezcementowy lub cementowany - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al7Nb, bez zawartości wanadu, Dostępny w opcji kąta trzonowo-szyjkowego 150º. Dostępny w 11 rozmiarach i 2 wielkościach 160 mm i 200 mm o zmiennej długości | szt. | 2
63 | Implant beztrzpieniowy - mocowany bezcementowo w trzonie kości ramiennej dostępny w 6 rozmiarach wykonany w technologii druku 3D. | szt. | 2
64 | Konektor - kąta kości ramiennej wykonany ze stopu tytanu bez zawartości wanadu pokryty hydroksyapatytem, dostępny w 11 rozmiarach, ze wzrostem co 1 mm dla każdej opcji kąta. Kąty w opcjach 128°, 135° i 142°. Implant łączony z trzpieniem śrubą zabezpieczającą o średnicy 2,5 mm. Implant z jednym lub dwoma otworami po stronie przyśrodkowej i bocznej o średnicy 2,5 mm umożliwiającymi ponowne przyszycia guzków. | szt. | 4
65 | Konektor mimośródowy - łączący głowę z implantem trzonu, umożliwiający przesunięcie o 2,5 mm w połączeniu z głową kości ramiennej wymagana możliwość przesunięcia o 5 mm | szt. | 4
66 | Konektor mimośródowy - łączący głowę z implantem beztrzpieniowym, umożliwiający przesunięcie do 2,5 mm, w połączeniu z głową kości ramiennej wymagana możliwość przesunięcia o 5 mm | szt. | 4
67 | Głowa kości ramiennej - wykonana ze stopu CoCrMo, dostępna w 10 rozmiarach i średnicach od 40 mm do 58 mm | szt. | 4
68 | Głowa kości ramiennej - wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta azotkiem tytanu, dostępna w 10 rozmiarach i średnicach od 40 mm do 58 mm | szt. | 4
69 | Panewka cementowana - dostępna w 10 rozmiarach wykonana z polietylenu i średnicach od 40 mm do 58 mm, w zależności od rozmioaru mocowana za pomocą 3 lub 4 pegów obwodowych o średnicy 5,1 mm i jedengo centralnego o średnicy 7,1 mm | szt. | 4
70 | Część przynasadowa - dostępna w dwóch wysokościach 0 mm i 9 mm, o stałej średnicy 37,5 mm, umożliwiająca zachowanie retrowersji lub jej zmianę o 20° bez zmiany położenia trzpienia. Implant z dwoma otworami po jednym po stronie przyśrodkowej i bocznej o średnicy 2 mm, umożliwiające doszycie guzków. Dosepna również w wersji eccentrycznej w wersji 0 mm i 3 mm | szt. | 4
71 | Wkładka polietylenowa - wykonana z wysokousieciowanego polietylenu dostępna w 4 rozmiarach 32 mm, 36 mm, 39 mm i 42 mm oraz 3 wysokościach 0 mm, 3 mm i 6 mm. Możliwości ustawienia wkładki pod kątem 145° lub 155° | szt. | 4
72 | Glenosfera - dostępna w 4 rozmiarach 32 mm, 36 mm, 39 mm i 42 mm wykonana ze stopu CoCrMo. Dostępność również w wersji lateralizowanej | szt. | 4
73 | Glenosfera - dostępna w 4 rozmiarach 32 mm, 36 mm, 39 mm i 42 mm wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta azotkiem tytanu. Dostępność również w wersji lateralizowanej | szt. | 2
74 | Glenosfera - wykonana ze stopu tytanu, dostępna w 3 rozmiarach 22 mm, 24,5 mm i 27 mm oraz 3 długościach pega 15 mm, 25 mm i 35 mm o stałej średnicy 8 mm. Peg pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Implant dodatkowo stabilizowany za pomoca 2 lub 4 śrub w zalezności od rozmiaru | szt. | 4
75 | Śruby blokowane - o średnicy 4,5 mm, wykonane ze stopu tytanu dostępne w 10 długościach od 14 mm do 50 mm ze skokiem co 4 mm. Śruba wew. wykonana ze stopu CoCr. Możliwośc ustawienia kąta nachylenia do 15° | szt. | 16
76 | Śruba - do implantu beztrzpieniowego | szt. | 4
77 | Śruba - do trzpienia | szt. | 4
78 | Śruba - do body eccentrycznego | szt. | 4
79 | Śruba - do glenosfery | szt. | 4
80 | Prowadnica ostrzy - drukowana w technologii 3D dostosowane do anatomii pacjenta | szt. | 2
81 | Przymiary - drukowane w technologii 3D dostosowane do anatomii pacjenta | szt. | 1
CEMENT SPACERY I AKCESORIA
82 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | szt. | 10
83 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 1,1g do 3,2g). | szt. | 10
84 | Spacery kolanowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 1,8g) | szt. | 10
85 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 0,9g do 2,7g). | szt. | 10
86 | Spacery ramienne z gentamycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 2 rozmiary. Kąt 130 stopni pomiędzy osią głowy i trzonem. Długość trzpieni od 99mm do 125mm włącznie. | szt. | 10
87 | Cement kostny z gentamycyną - w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1) | szt. | 10
88 | Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków - gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków 1:1. Opakowanie 1x40g. (proporcja płynu do proszku 3:1) | szt. | 10
89 | Hermetyczny system - ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1x 40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | szt. | 20
90 | Pulse lavage - z końcówką udową i kolanową | szt. | 20
91 | Substytut kostny - w formie plasteliny | szt. | 5
ENDOPROTEZA KOŚCI MIEDNICY KOŃCZYNY GÓRNEJ DOLNEJ I KRĘGOSŁUPA
92 | Implant typu Custom Made - dedykowany w zależności od lokalizacji stawu. Implant wykonany w technologii druku 3D, o powierzchni umożliwiającej wrost kostniny w struktury impalntu. W przypadku lokalizacji w stawie bidrowym wymagana możliwość zastosowania wkładek dwumobilnych mocowanych bez stosowania cementu oraz wkładek zmieniających inklinację i centrum rotacji, wykonanych z polietylenu. Implant dostarczany w formie sterylnej, wraz z przymiarami anatomicznymi stawu oraz przymiarami implantu, wykonanymi w oparciu o badania TK pacjenta. Zestaw zawiera dodatkowo dedykowane narzędzia, technikę operacyjną i deklarację zgodności CE | szt. | 1
93 | Implant typu Custom Made - dedykowany do rekonstrukcji kości miednicznej. Implant wykonany w technologii druku 3D, o powierzchni umożliwiającej wrost kostniny w struktury impalntu. W przypadku lokalizacji w stawie bidrowym wymagana możliwość zastosowania wkładek dwumobilnych mocowanych bez stosowania cementu oraz wkładek zmieniających inklinację i centrum rotacji, wykonanych z polietylenu. Implant dostarczany w formie sterylnej, wraz z przymiarami anatomicznymi stawu oraz przymiarami implantu, wykonanymi w oparciu o badania TK pacjenta. Zestaw zawiera dodatkowo dedykowane narzędzia, technikę operacyjną i deklarację zgodności CE, | szt. | 1
94 | Śruba - wykonana z tytanu | szt. | 10
95 | Śruba - o średnicy 8 mm ,10 mm lub 12 mm i długościach od 40 mm do 80 mm, ze skokiem co 10 mm, wykonana z tytanu, pokryta hydroksyapatytem umożliwiająca ustawienie z zakresie od 33° do 58° w zależności od wielkości. | szt. | 10
| Razem |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadu gdy go nie dotyczy.

## 4 Ekspandery
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/77/2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Pakiet 4: Implanty piersi:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Implanty piersi 110-730 ml - anatomiczne o powierzchni teksturowanej i okrągłej podstawie. Powierzchnia mikroteksturowana, kształt podstawy okrągły, sterylne, pakowane pojedynczo, wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym z tzw. efektem pamięci. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki. Wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, powłoka odporna na działania mechaniczne. Pojemność 110-730 ml (+/- 10 ml), 4 projekcje niska, średnia, wysoka, extra wysoka. | szt. | 20
2 | Implanty piersi 110-730 ml - anatomiczne o powierzchni teksturowanej i owalnej podstawie. Powierzchnia mikroteksturowana, kształt podstawy owalny, sterylne, pakowane pojedynczo, wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym z tzw. efektem pamięci. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki. Wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, powłoka odporna na działania mechaniczne. Pojemność 110-730 ml (+/- 10 ml), 4 projekcje niska, średnia, wysoka, extra wysoka. | szt. | 20
3 | Implanty piersi 205-615 ml - anatomiczne o owalnej podstawie i większej wysokości. Powierzchnia mikroteksturowana, podstawa owalna o większej wysokości i zoptymalizowanynej objętości wypełnienia. Sterylne, pakowane pojedynczo. Dożywotnia gwarancja na pęknięcie powłoki związane z materiałem. Dożywotnia gwarancja w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera na implant w powłoce mikropoliuretanowej. Gwarancja do 10 lat w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera na implant w powłoce mikroteksturowanej. Zakres pojemności: 205-615 ml, 3 projekcje: średnia, wysoka, extra wysoka. | szt. | 20
4 | Ekspandery piersi 100-800 ml - powierzchnia teksturowana, zakres pojemności 100-800 ml, wypełniane solą fizjologiczną, dostępne z wewnętrznym zaworem magnetycznym i zewnętrznym zaworem, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i mikropoliuretanowej. | szt. | 40
5 | Sizery - gładkie sizery śródoperacyjne okrągłe lub anatomiczne, kompatybilne w powyższymi implantami z możliwością wielokrotnej sterylizacji. | szt. | 6
| Razem |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg