Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014                                                      Brzozów 25.11.2014r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę aparatu usg

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg posiadający obrazowanie elastograficzne jako opcję rozbudowy systemu? Rozwiązanie takie pozwoli zaoferować aparat w znacznie niższej cenie z zachowaniem wymogów ujętych przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Uprzejmie prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w części INNE pkt. 4 na następujący: URZADZENIE NIE STARSZE NIŻ 12 MIESIĘCY, DOPUSZCZA SIĘ URZĄDZENIE PODEMONSTRACYJNE”. Zmiana taka zabezpieczy Zamawiającego przed otrzymaniem oferty na aparat używany tzw. regenerowany.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Nowa treść OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w części INNE pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

| 4 | URZĄDZENIE NIE STARSZE NIŻ 12 MIESIĘCY, DOPUSZCZA SIĘ URZĄDZENIE PODEMONSTRACYJNE | TAK ,WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.