Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014                                                      Brzozów 28.11.2014r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę aparatu usg

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z panoramicznym monitorem wysokiej rozdzielczości 1366x768 o przekątnej ekranu 18,5”? Różnica wynosi tylko pół cala, ale za to użyta technologia LED umożliwia na wyświetlanie obrazów o lepszym kontraście, rozdzielczości a także jest bardziej energooszczędna co w oczywisty sposób jest korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem częstotliwości 1-13MHz? Wszystkie wymagane głowice przez Zamawiającego mieszczą się w tym zakresie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z dynamiką systemu 256dB? Różnica jest niewielka a dzięki monitorowi LED uzyskany kontrast przewyższa te na monitorze LCD w systemie ponad 260dB.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z zoomem x16? W praktyce nie powiększa się obrazu nawet do 16 razy ponieważ obraz traci jakość i staje się nieczytelny oraz nieprzydatny diagnostycznie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z regulacją bramki 0,5-15mm i kątem korelacji +/-80°? Różnica jest nieznaczna i pozwala ocenić niemal każdy przepływ. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą convex o znacznym szerszym zakresie częstotliwości 2-8 MHz, 192 elementy, 58°, bez możliwości krzyżowania wiązki ale za to z głębokością penetracji 38cm? Takie rozwiązanie wydaje się korzystne dla zamawiającego a dodatkowo pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą sektorową 2-4MHz lub 3-8MHz, wykonaną w technologii Single Cristal?. Różnica w zakresie częstotliwości jest nieznaczna, natomiast najnowsza technologia znacznie poprawia parametry badania co jest korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu USG z dotykowym panelem sterowania wykonanym w technologii LED z cyfrowymi suwakami TGC i możliwością zapisu 3 ustawień tych suwaków? Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym jest to trend w ultrasonografii powszechny w wielu urządzeniach tego typu, zwłaszcza w radiologii, gdzie odpowiednie ustawienia tych suwaków jest istotne.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał swoje wymagania.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości pracy aparatu z głowicami typu Single Crystal lub Pure Weve? Jest to nowa technologia głowic powszechna u wielu producentów zapewniająca lepszą jakość obrazu, większą czułość i większe spektrum działania.

Odpowiedź:

Nie.

Odpowiedzi na pytania  są wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.