Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/103/2014                                                      Brzozów 01.12.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór dostawcy łóżek medycznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/103/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 30 z dnia 27.11.2014 r. Pytanie i zmodyfikowana aktualnie obowiązująca treść odpowiedzi zawarta poniżej.

pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko o nowoczesnej konstrukcji, w którym leże podparte jest w 4 punktach poprzez cztery kolumnowe płaskowniki w układzie trapezowym o bezpiecznym obciążeniu roboczym 250kg spełniającym zasady normy IEC 60601-2-52? Odejście od konstrukcji kolumn cylindrycznych pozwala na osiągnięcie prześwitu pod łóżkiem we wszystkich miejscach 17cm, pozwala na zwiększenie stabilności leża, przedłużenie trwałości siłowników elektrycznych, w których siła zawsze przypada prostopadle do ruchu (nawet w przypadku pozycji Trendelenburga) oraz pozwala na łatwiejsze utrzymanie czystości łóżka w wyniku braku plastikowej podstawy, na której gromadzi się brud a także zmniejsza koszty serwisu pogwarancyjnego, gdyż wymiana siłownika zajmuje ok 5 minut i nie wymaga wyłączenia łóżka z ruchu w związku z koniecznością rozebrania kolumny.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

___________________________________________________________________________

Ponadto:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania ofert do dnia 04.12.2014 r. godz. 10:00 i termin otwarcia ofert do dnia 04.12.2014 r. godz. 10:30.