Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/117/2014                                                     Brzozów 12.01.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy usługi serwisowania

aparatury medycznej

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/117/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1:

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu aparaturę medyczną z pozycji 3 – 6  oraz 18 – 20.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 2:

Czy zamawiający udzieli informacji dotyczących respiratorów Savina: jak jest ilość przepracowanych godzin respiratorów, historia wymienionych elementów w respiratorach oraz na jakim oddziale pracuje sprzęt.

odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi rejestru wymienionych części.

Zamawiający nie ma dostępu do funkcji serwisowych.

Zamawiający nie prowadzi rejestru godzin pracy.

Respirator użytkowany jest na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Ponadto:

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest aktualnie obowiązująca treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 16.01.2015 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 16.01.2015 r. godz. 12:30.