Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/12/2014                                                      Brzozów 13.02.2014r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

dostawę błon i odczynników rtg

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/12/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga, aby data ważności na każdym pojedynczym filmie ogólno diagnostycznym ukazywała się niezwłocznie po wywołaniu filmu w sposób umożliwiający jej bezpośrednie odczytanie- w formacie miesiąc/rok.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga błon mammograficznych pokrytych jedną warstwą emulsji światłoczułej po każdej stronie filmu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3.

Prosimy o wyjaśnienie czy przeprowadzenie kalibracji mammografu i wywoływarki RTG sprzedający jest zobowiązany wykonać w przypadku zaoferowania błon mammograficznych innego producenta niż obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Tak, a także w przypadku znaczącej zmiany parametrów błon ( np. innych rodzajów filmów tego samego producenta).

Pytanie nr 4.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga błon dentystycznych o dużym kontraście i wysokiej czułości – o klasie światłoczułości F?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający dopuści wycenę błon ogólno diagnostycznych i mammograficznych w opakowaniach po 100 szt?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6.

Czy zamawiający dopuści wycenę błon stomatologicznych w opakowaniach po 150 szt?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7.

Czy zamawiający dopuści wycenę odczynników rtg w opakowaniach 2x20l?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu błon mammograficznych?

Odpowiedź:

Nie.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.