Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/14/2014                                                      Brzozów 13.02.2014r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

dostawę automatycznego wstrzykiwacza

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/14/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu badań przeznaczone będzie nabywane przez zamawiającego w w/w procedurze przetargowej  urządzenie-Strzykawka Automatyczna- czy do badań tomografii komputerowej czy też do badań rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź:

Urządzenie będzie przeznaczone do badań tomografii komputerowej.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający w pkt.8 opisu przedmiotu zamówienia przyjmie oferty na urządzenie wyposażone w izolatory podtrzymujące temperaturę uprzednio podgrzewanego środka cieniującego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3.

Czy w zamawianym przez Państwa asortymencie nie ma środków kontrastujących?

Odpowiedź:

Tak, zamawiany asortyment nie dotyczy środków kontrastujących.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.