Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/42/2014                                                       Brzozów, 27.05.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/42/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w związku z wprowadzaniem od 22 lipca 2014 przepisów zakazujących sprzedaży sprzętu elektronicznego (w tym aparatury medycznej) nie spełniającego kryteria czystości RoHS, będzie dopuszczony do przetargu aparat w starej technologii nie spełniający kryterium czystości zgodnego z RoHS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia ofertę z aparatem nie spełniającym wymagań wchodzących w życie z dniem 22 lipca 2014 roku, w zakresie dyrektywy RoHS 2.

Jednocześnie Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza występujący jako zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W paragrafie 5 wzoru umowy dodaje się punkt 15 o następującym brzmieniu:

"W sytuacji, gdy czas usunięcia awarii (w okresie gwarancji) przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający w takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 kolejnych dni) dostarczyć i udostępnić Kupującemu aparat zastępczy tj. aparat o co najmniej takich samych parametrach                              i funkcjonalnościach oraz w razie konieczności przeszkolić personel Kupującego w jego obsłudze. Koszt dostawy jak i odbioru aparatu (aparat zastępczy Sprzedający odbiera wg uzgodnień z Kupującym po usunięciu awarii aparatu będącego przedmiotem umowy) pokrywa Sprzedający."