Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/52/2014                                                       Brzozów, 16.07.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawy źródeł promieniowania wraz z usługą serwisową aparatu HDR

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/52/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1, dot.- SIWZ – pkt; 7.4

Czy w zakresie niniejszego wymogu Zamawiający dopuści zezwolenie PAA na instalowanie  i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu przedstawienia zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Pytanie nr 2,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §1 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisów dostosowującą do specyfiki przedmiotu umowy i przyjęcie  w brzmieniu:

„ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa źródeł promieniotwórczych IR-192, dla aparatu microSelectron-HDR, numer seryjny 10563, zainstalowanego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, wraz z usługą przeglądu serwisowego oraz wymianą części zużywalnych (zgodnie z procedurami producenta aparatu).”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §1 ust. 2 lit. a)

Prosimy o modyfikację o charakterze porządkującym i przyjęcie brzmienia:

„ a) dostawa źródeł promieniotwórczych Ir-192, według harmonogramu określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §1 ust. 2 lit. e)

Prosimy o modyfikację o charakterze porządkującym i przyjęcie brzmienia:

„e) przeglądy serwisowe w ilości wymaganej przepisami prawa i zgodnej z zaleceniami producenta wraz z wszystkimi częściami zużywalnymi koniecznymi do wymiany w ramach przeglądów.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §1 ust. 4

Wnosimy o dokonanie zmiany w parametrach technicznych poprzez dostosowanie                     do standardów i procedur Producenta przedmiotu postępowania i przyjęcia brzmienia:

„4. Wykonawca gwarantuje, że średnia aktywność dostarczonego źródła do w/w aparatu wynosi 10 Ci, z dopuszczalnym odchyleniem w granicach +/- 10%, zgodnie z pomiarem dokonanym w dacie wysyłki źródła przez Producenta (według gwarancji Producenta).                 W załączeniu do każdej dostawy źródła dostarczony będzie pisemny certyfikat aktywności.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §1 ust. 6

Prosimy o modyfikację o charakterze porządkującym i przyjęcie brzmienia:

„6. Harmonogram dostawy i wymiany źródeł w aparacie:

- Tydzień 34/2014

- Tydzień 47/2014

- Tydzień 08/2015

- Tydzień 21/2015

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §2 ust. 4

Wnosimy o zmianę i przyjęcie brzmienia:

„4. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8,dot.  załącznik nr 4-umowa wzór §2 ust. 8

Wnosimy o wykreślenie tego ustępu w całości.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Wykonawcy sprawami w zakresie sprzedaży zajmuje się Dział sprzedaży, a sprawami serwisu Call Center bez jednoznacznego wskazania konkretnej osoby.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9,dot. załącznik nr 4-umowa wzór §2 ust. 11

Prosimy o modyfikację o charakterze podporządkowującym i przyjęcie brzmienia:

„11. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10 powyżej, obejmuje całość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na warunkach DDP i obejmuje wszystkie koszty, w szczególności koszty transportu, wymiany, utylizacji, ubezpieczenia w transporcie i rozładunku, koszty przeglądów serwisowych i części zużywalnych wymienionych w ramach tych przeglądów.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Treść §1 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa źródeł promieniotwórczych IR-192, dla aparatu microSelectron-HDR, numer seryjny 10563, zainstalowanego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, wraz z usługą przeglądu serwisowego oraz wymianą części zużywalnych (zgodnie z procedurami producenta aparatu).”

- Działania wykonawcy objęte w ramach niniejszej umowy wynagrodzeniem, określonym  w § 2 umowy są następujące:

- dostawa źródeł promieniotwórczych Ir-192, według harmonogramu określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu,

- przeprowadzenie procedur transportowych – dostawa źródeł do siedziby zamawiającego, odbiór źródeł zużytych i ich transport do producenta,

- utylizacja źródeł zużytych Ir-192,

- kontrola szczelności źródeł Ir-192,

- przeglądy serwisowe w ilości wymaganej przepisami prawa i zgodnej z zaleceniami producenta wraz z wszystkimi częściami zużywalnymi koniecznymi do wymiany w ramach przeglądów.

- Wszelkie działania objęte niniejszą umową realizowane będą zgodnie z przepisami prawa w szczególności z przepisami ustawy Prawo atomowe oraz w pełnym uzgodnieniu                  z osobami odpowiedzialnymi ze strony zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że średnia aktywność dostarczonego źródła do w/w aparatu wynosi 10 Ci, z dopuszczalnym odchyleniem w granicach +/- 10%, zgodnie z pomiarem dokonanym w dacie wysyłki źródła przez Producenta ( według gwarancji Producenta). W załączeniu do każdej dostawy źródła dostarczony będzie pisemny certyfikat aktywności”

- Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania do dnia  … r.

- Harmonogram dostawy i wymiany źródeł w aparacie:

- Tydzień 34/2014

- Tydzień 47/2014

- Tydzień 08/2015

- Tydzień 21/2015

- Terminy określone w ust. 6 mogą ulec zmianie na podstawie porozumienia pomiędzy stronami umowy.

- Treść §2 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonany przedmiot umowy kwotę ustaloną na podstawie oferty wykonawcy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze.

- Wykonawca wystawi w ramach realizacji niniejszej umowy cztery równe faktury, każdorazowo niezwłocznie po wykonaniu wymiany źródła, łącznie na kwotę nie większą niż określona w § 2 ust. 9.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony zamawiającego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania realizacji umowy na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- Osoby kontaktowe i upoważnione ze strony zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony zamawiającego nr (13) 4309…, ze strony wykonawcy nr (…) …) lub w formie e-mail (ze strony zamawiającego …@szpital-brzozow.pl, ze strony wykonawcy …). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi : …. PLN brutto (słownie …).

Kwota wynagrodzenia o której mowa w ust. 9 powyżej,  obejmuje całość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na warunkach DDP i obejmuje wszystkie koszty, w szczególności koszty transportu, wymiany, utylizacji, ubezpieczenia             w transporcie i rozładunku, koszty przeglądów serwisowych i części zużywalnych wymienionych w ramach tych przeglądów.”

- Treść pkt 3 SIWZ w zakresie:  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania otrzymuje brzmienie:

„- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego  załącznik   nr 1 do SIWZ ”

- Treść pkt 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności – załącznik nr 3 do SIWZ.

4)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na zasadzie konsorcjum) - pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika                     i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

5)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu do   rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu          o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu          o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.”