Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/55/2014                                                        Brzozów 21.07.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór dostawcy opakowań na odpady

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/55/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Czy w pozycjach wymienionych poniżej Zamawiający dopuści do zaoferowanie pojemniki o średnicy otworu wlotowego ø 50 mm ± 5mm z możliwością bezpiecznego oddzielenia igły od strzykawki

| 5 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 1,0 l ± 2%, czerwony |
| --- | --- |
| 6 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 2,0 l ± 2%, żółty |
| 7 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 2,0 l ± 2%, czerwony |

odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie i zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie          z załącznikiem do odpowiedzi na pytania.