Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014                                                        Brzozów 04.09.2014 r.

Dotyczy:

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawy

wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1, dot. części XI, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch oddzielnie pakowanych siatek               w rozm. 6x11 cm i 5x6 cm, zgodnych z SWIZ, o grubości nici 0,16 mm, porowatości 590 µm, wielkości porów 0,59 mm2 i gramaturze 80 g/m2 (± 10 g/m2)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dot. części XI, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek dzianych polipropylenowych                 o grubości 0,47 mm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dot. części XVI, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 80x145 cm, o odporności na rozerwanie w stanie mokrym ≥ 40 kPa wg normy EN 13938 (co nie zmienia właściwości fizycznych i praktycznych oferowanego wyrobu), reszta zgodna z SWIZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4, dot. części XVI, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z włókniny polipropylenowej z napotnikiem w części przedniej,  ściągnięty z tyłu gumką, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5, dot. części XVI, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z włókniny polipropylenowej,  ściągnięty z tyłu gumką, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6, dot. części XVI, poz. 5,6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 szt, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozm. 90x75 cm, z otworem eliptycznym w rozm. 8x6 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z nieprzemakalnego, chłonnego i mocnego laminatu dwu warstwowego tj. włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 43 g/m2, w kolorze niebieskim, w rozm. 200x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie nieprzemakalnego prześcieradła wykonanego chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 31g/m2, w kolorze białym, rozm. 90x220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. części XVIII, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczki sterylnej zgodnej z SWIZ, w rozm. 50x40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 dot. części XVIII, poz. 4

Zwracamy się z prośbą na wyrażenie zgody na zaoferowanie dwóch pokrowców na ramię C składanych teleskopowo w rozm. 183x105cm wykonane z przezroczystej folii PE, z dwoma taśmami lepnymi każdy o długości 180,5 cm i szerokości 3 cm. Każdy pokrowiec posiada strzałkę z kierunkiem otwierania i dołączoną instrukcję obsługi. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie nam oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 dot. części XVIII, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z włókniny polipropylenowej z napotnikiem w części przedniej,  ściągnięty z tyłu gumką, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 dot. części XX, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozm. 90x160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 dot. części XX, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ, wykonanej z włókniny SMS o gramaturze min. 43 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 dot. części XX, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na przewody w rozm. 13x244 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 dot. części XX, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski pakowanej po 50 szt?

Odpowiedź:

Proponowana ilość produktu w opakowaniu jest zgodna z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. części XX, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski czterowarstwowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 dot. części XX, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na przeniesieniu zawartości pozycji 5 części nr XX do części nr XVIII i utworzeniu pozycji nr 6.

Pytanie nr 18 dot. treści umowy

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za nieterminową dostawę była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet może przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 dot. treści umowy

Zważywszy na treść § 5 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź:

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 umowy zamawiający przewiduje zakup całości asortymentu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem wystąpienia istotnych zmian w prowadzonej działalności, zmian sposobu prowadzenia leczenia itp., które mogą mieć wpływ na potrzeby zamawiającego w zakresie danego asortymentu.

Pytanie nr 22 dot. części II

Czy Zamawiający dopuści stapler z zszywkami utworzonymi z komponentu nierdzewnej stali bez powleczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 dot. części III, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 dot. części III, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z lateksowym uszczelnieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 dot. części III, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 dot. części XIV, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 dot. części XIV, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do wymazów o pojemności 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 dot. części XIV, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze Ch6-10 o długości 40cm oraz Ch 12-20 o długości 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 dot. części XIV, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 dot. części XIV, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 dot. części XIV, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zatyczki do uszu pakowane a’200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 dot. części XIV, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy nie posiadający osłonki na końcówkę, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32 dot. części XIV, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do pobierania moczu od noworodków i niemowląt dostępne w wersji dla dziewczynek i osobno dla chłopców?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 33 dot. części XIV, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji zgłębników żołądkowych o gładkiej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 dot. części XVI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze w miejscu wzmocnienia min. 80g/m2, pozostała części serwety o gramaturze min. 50g/m2, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 dot. części XVI, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepki o kroju furażerki wykonany w całości z włókniny perforowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 dot. części XX, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylna serwetę zabiegową wykonaną z włókniny która zawiera poliester i wiskozę, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37 dot. części XX, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na przeniesieniu zawartości pozycji 5 części nr XX do części nr XVIII i utworzeniu pozycji nr 6.

Pytanie nr 38 dot. części XVI, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na stolik Mayo o gramaturze w części podstawowej 50g/m2, w części wzmocnionej 90g/m2 pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39 dot. części XVI, poz. 3,5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 3 i 5, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. części XVI, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepków pakowanych w kartoniki po 100szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do innego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 dot. części XVIII, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 1, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. treści umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 1 tiret 1 poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości niedostarczonego towaru, a nie od wartości umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 dot. części V, poz. 1

Czy zamawiający w części 5 poz 1 dopuści filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy z nawilżeniem i objętością zalegania 57ml, sprawność przeciwbakteryjna 99,999%, port do gazometrii, waga 31g, zwrot wilgoci 32mg H2O/L z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. treści umowy i SIWZ

dotyczy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zakazu dzielenia dostaw?

Pozostawienie tego zapisu powoduje, iż Wykonawca nie może dostarczyć zamówienia nawet jeśli posiada cały asortyment np. poza jedną pozycja z zamówienia i w takiej sytuacji jest zobowiązany do zapłaty kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 dot. treści umowy

dotyczy §3 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący?:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Kupujący w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. treści umowy

dotyczy §4 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący?:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części  przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto tego zamówienia

- realizowania umowy niezgodnie z treścią §2 ust. 4 umowy – 10 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami §2 ust.4”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 dot. treści umowy

dotyczy §4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu w następujący sposób?:

5. „Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

6. „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że powyższa kwestia wystarczająco jest uregulowana w ustawie.

Pytanie nr 48 dot. treści umowy

dotyczy §5 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. treści umowy

dotyczy §5 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży, jednak zmniejszenie nie może przekroczyć 20% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50  dot. części V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr V pozycji 1 wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z pianki, który jest równoważny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51  dot. części V, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filtrów mechanicznych o przestrzeni martwej (54 ml) oraz skuteczności przeciwbakteryjnej/wirusowej: 99,9999%. Pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52  dot. części V, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności filtracji: 00,9999%. Pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53  dot. części XI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 zestaw składający się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach:4,5 x10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura: 177 g/m2 oraz siatki wewnętrznej, sztywnej, o kształcie nieregularnego owalu, o wymiarach: 6,5 x 10 cm, z otworem na powrózek nasienny położony bocznie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54  dot. części XI, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 siatkę lekką do naprawy przepuklin pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,53mm, gramaturze 88g/m2, nie prasowaną termicznie, o anatomicznym kształcie z rozcięciem na powrózek, w rozmiarze 4,5 x 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55  dot. części V, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby filtr oddechowy mechaniczny z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci posiadał w celu zabezpieczenia drogi oddechowej pacjenta przed wysuszeniem nawilżanie na poziomie min. 34 mg H2O/L przy VT 500 ml, powierzchnię wymiany wilgoci min. 2000 cm2 oraz utratę wilgoci nie większą niż 6 mg H2O/L przy VT 500 ml, co stanowi istotę w intensywnej terapii pacjenta w czasie wentylacji mechanicznej pod respiratorem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie nr 56  dot. części V, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 filtra o objętości wewnętrznej 95 ml, tego samego, który stosowany jest u Państwa w szpitalu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57  dot. części III, poz. 1-4

Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać na cylindrze logo i typ strzykawki w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 58  dot. części III, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki 3-częściowe mają być przeznaczone do bezpiecznego podawania cytostatyków z dołączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym w/w fakt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymagania, ale potwierdza przeznaczenie wyrobu.

Pytanie nr 59  dot. części III, poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o podanie jakie typy i rodzaje pomp Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu?

2/ Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawek jakie mogą być stosowane w tych pompach.  Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów medycznych jest, że producent pomp infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub dystrybutor), mając na względzie zarówno bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych prze siebie lub wprowadzanych do obrotu na terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawek (wskazanych z nazwy własnej ich producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów producent – celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych typów strzykawek. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje  aby zaoferowane strzykawki były wpisane w menu i instrukcje obsługi pompy?

Odpowiedź:

Ad. 1) Zamawiający wykorzystuje pompy BBraun, Kwapisz, Medima, Ascor.

Ad.2) Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie nr 60  dot. części III, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 3 ml pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61  dot. części III, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do TBC z igłą 0,45 x 10 mm lub 0,5 x 16 mm skalowane co 0,01 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą: 0,45x10mm.

Pytanie nr 62  dot. części V, poz. 1

1/ Prosimy o dopuszczenie filtr amechanicznego klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa 29 ml  ( filtr lżejszy, parametr lepszy niż wymagany przez zamawiającego ), filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, pozostałe parametry jak w siwz.

2/ Prosimy o dopuszczenie filtra z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, przestrzeń martwa: 81 ml, pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź:

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63  dot. części XIII

Prosimy o dopuszczenie woreczków o pojemności 120 ml lub 500 ml spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie woreczków o pojemności 500 ml.

Pytanie nr 64  dot. treści umowy

Prosimy zamawiającego o zmianę zapisu (dotyczy § 4 ust. 1, 2):

„1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.

- realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,”

Na następujący:

„1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.

- realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65  dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy                      o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu zaoferowany asortyment czyli certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą               o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, klasy II a, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki In vitro z wykazu A,B, wyrobów do diagnostyki In vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego? Wykonawca zobowiąże się oświadczeniem dostarczyć wszystkie dokumenty Zamawiającemu                         w przypadku wygrania przetargu na poszczególne pakiety.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66  dot. części XIV, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatyw z drenem do 150 cm, zakończonym zaobleniem z dwoma otworami bocznymi, bez osłonki na końcówkę, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67  dot. części XIV, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatyw z drenem do 150 cm, wyposażony w kankę doodbytniczą z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, bez osłonki na  końcówkę, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 68  dot. części XIV, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarach: 6,8,10 o długości 400 mm? Pozostałe rozmiary i parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69  dot. części XIV, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH 10 o długości 800 mm lub 1250 mm, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70  dot. części XIV, poz. 18

Czy Zamawiający wymaga aby zgłębniki żołądkowe posiadały łącznik z zatyczką, która umożliwia zachowanie higieny i zapobiega refluksowi?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 71  dot. części V, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie-filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności  filtracji bakteryjno-wirusowej: 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mgH2O/L, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godziny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72  dot. części V, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie-filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godziny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73  dot. części V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999 % z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych, z objętością zalegania (przestrzenią martwą) 53 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74  dot. części V, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o wyższej skuteczności filtracji > 99,9999% dla bakterii            i > 99,999% dla wirusów, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75  dot. części V, poz. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał niezbędnych materiałów potwierdzających parametry techniczne w postaci kart katalogowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 76 dot. części VI, poz. 1

Czy Zamawiający w części VI, w pozycji nr 1 dopuści również narzędzie laparoskopowe 5 mm, jednorazowego użytku, do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, o długości szaftu 35 cm, rotacja 360 stopni, z zagiętymi szczękami, długość szczęk minimum 16 mm, długość cięcia minimum 16 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, narzędzie kompatybilne z generatorem hybrydowym łączącym zaawansowaną technologię bipolarną i ultradźwiękową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77 dot. części VI, poz. 2

Czy Zamawiający w części VI, w pozycji nr 2 dopuści również narzędzie jednorazowego użytku, do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, o długości szaftu 20 cm, średnica trzonu 5mm, rotacja 360 stopni, z zagiętymi szczękami, długość szczęk minimum 16 mm, długość cięcia minimum 16 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, do zabiegów klasycznych, narzędzie kompatybilne z generatorem hybrydowym łączącym zaawansowaną technologię bipolarną i ultradźwiękową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78 dot. części VI, poz. 3

Czy Zamawiający w części VI, w pozycji nr 3 dopuści również narzędzie jednorazowego użytku, do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, o długości szaftu 10 cm, średnica trzonu 5mm, rotacja 360 stopni, z zagiętymi szczękami, długość szczęk minimum 16 mm, długość cięcia minimum 16 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, ,narzędzie kompatybilne z generatorem hybrydowym łączącym zaawansowaną technologię bipolarną i ultradźwiękową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79 dot. treści umowy

Dotyczy projektu umowy par. 3 ust 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na”(…) nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego(…)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80 dot. treści umowy

Dotyczy projektu umowy par. 4 ust. 1(odnośnik 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 200 PLN?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81 dot. treści umowy

Prosimy o informację, czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Pytanie nr 82 dot. części VII

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w części VII poniższego opisu?

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny. Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny z automatycznym dociskiem tkanki i łamanym kowadełkiem w rozmiarach minimum: 29 i 32 (należy podać pełny zaoferowany zakres rozmiarów), rozmiar zszywek od 4,5 do 5,0 mm (należy szczegółowo udzielić informacji o dostępnych rozmiarach zszywek w zależności od rozmiaru staplera). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 15 |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 dot. części VIII

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w części VIII poniższego opisu?

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny łamanym kowadełkiem, z ostrzem. W chwili zszywania tkanki ostrze staplera zapewnia precyzyjne cięcie. Stapler wyposażony w automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału. Stapler szczelny, automatyczna regulowana wysokość zamknięcia zszywek o rozmiarach min. 24, 26, 29 i 32 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 75 |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 dot. części IV

Czy Zamawiający w ramach Części nr IV postępowania przetargowego będzie wymagać od wykonawców zaoferowania materiałów ekploatacyjnych autoryzowanych przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową, które to materiały, jako w pełni kompatybilne z eksploatowanym wstrzykiwaczem kontrastu(w sposób potwierdzony przez jeden z w/w podmiotów), nie spowodują usterek w działaniu tego aparatu, ani nie będą powodem wyłączenia udzielonych przez jego producenta/serwis praw gwarancji /rękojmi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga materiałów eksploatacyjnych autoryzowanych przez producenta urządzenia.

Pytanie nr 85 dot. części IV

Czy Zamawiający, w ramach Części nr IV będzie wymagał złożenia oferty na autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego serwis zestawy jednorazowego użytku, każdy zestaw składający się z:

-1 x wkład o pojemności 65 ml,

- 1 x wkład o pojemności 115 ml,

- 2 x ostrze typu Spike,

-1 x złącze niskociśnieniowe o dł. 244-250 cm o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI,                z trójnikiem wyposażonym w zawór zwrotny, gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 15 cm

- Zestaw wolny od ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza skład zestawu oraz brak wymogu autoryzacji.

Pytanie nr 86 dot. treści umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu części ust. 1 § 4 Projektu Umowy i ograniczy wysokość kary do kwoty wnioskowanej poniżej?

Obecny zapis:

§ 4

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

-opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

wnioskowane brzmienie:

§ 4

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

-opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy - w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia cząstkowego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87 dot. treści umowy

Dot. §2 ust. 5 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, po uprzednim wezwaniu bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, z zachowaniem terminu realizacji, tj. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego pod warunkiem, że Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie o zamiarze zakupu interwencyjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 88 dot. treści umowy

Dot. § 3 ust. 1

Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1.	Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia wystawienia faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego. Kupujący dopuszcza przesłanie faktury w wersji elektronicznej w dniu dostawy – skan na następujący adres e-mail: …………………”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89 dot. treści umowy

Dot. § 4

Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto. – prosimy o wykreślenie; Zamawiający może naliczyć karę za odstąpienie od umowy; w przypadku utrzymania tego zapisu mamy w mocy podwójne naliczanie kar z tego samego tytułu,

- realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia zwłoki w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- zwłoki w zapłacie należnego Sprzedającemu wynagrodzenia ponad termin płatności określony w § 3 ust. 4 –                     w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości do odbioru – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody,

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie Zwłoka upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.

7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,  za które odpowiada Kupujący.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90 dot. treści umowy

Dot. § 5

Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem udzielenia dodatkowego, 5-dniowego terminu realizacji bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zapisu.

Pytanie nr 91 dot. treści umowy

Dot. § 5

Prosimy o dodanie ust. 5 o następującej treści:

„5. Kupujący zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Sprzedającego zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Strony ustalają, że zmniejszenie lub zwiększenie wartości umowy, nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy w danej pozycji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92 dot. treści umowy

Paragraf 4 ust. 1

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

-  odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93 dot. treści umowy

Paragraf 2

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 ust. 3 zapisu:

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94 dot. części XVI poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych uniwersalnych o kroju furażerki wykonanych na całej powierzchni z perforowanej włókniny przepuszczającej powietrze z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, pakowanych w kartoniki a’ 60 szt., pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 95 dot. części XVI poz. 6

Czy można zaoferować czepek chirurgiczny spełniający wymagania siwz, ale pakowany w formie podajnika a’ 100 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96 dot. części XVI poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców na buty pakowanych w opakowania a ‘ 200 par?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97 dot. części II

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych staplerów skórnych o następujących parametrach technicznych- przeznaczone do wygodnego zamykania brzegów ran za pomocą wysokiej jakości klamer (zszywek) Klamra (zszywka) wykonana z nierdzewnej stali chirurgicznej o wysokości 4,00 mm i szerokości 7,00 mm, konfekcjonowana w jednorazowym sterylnym aplikatorze po 35 sztuk, grubość zszywki 0,6 mm. Aplikator z przeźroczystą dolną częścią obudowy umożliwiającą podgląd zszywki oraz wskaźnik w formie strzałki pozycjonujący środek zszywki względem rany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o takich parametrach.

Pytanie nr 98 dot. części VIII

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych staplerów okrężnych z okrężnym ostrzem, wysuwanym w chwili cięcia tkanki. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału. Stapler szczelny, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie 1-2,5 mm o rozmiarach: 21, 25, 29, 28, 31 i 33 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 dot. części II

Czy Zamawiający dopuści staplery skórne o następujących parametrach (zszywki):

-wysokość 3,6 mm, szerokość 6,9 mm i grubość 0,58 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 dot. części XIV, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie cewnika mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 dot. części XIV, poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy na opakowaniu cewników do odsysania mają znajdować się fabrycznie nadrukowane takie informacje, jak: data ważności, rozmiar, numer katalogowy, rodzaj sterylizacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 102 dot. części XIV, poz. 5

Prosimy o określenie, jaką maksymalnie objętością wypełnienia ma charakteryzować się kranik: 0,22, czy 0,23 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa tego warunku.

Pytanie nr 103 dot. części XV

Prosimy o doprecyzowanie, czy zaoferowane igły mają być kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w szpitalu rodzajami penów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Jednocześnie   oprócz modyfikacji wprowadzonych odpowiedziami na pytania, Zamawiający  na  podstawie  art.  38   ust. 4  ustawy Prawo zamówień     publicznych dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:

- Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr XVIII otrzymuje brzmienie:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta chirurgiczna, rozmiar 75x75 cm z otworem samoprzylepnym pośrodku serwety (dopuszcza się otwór okrągły lub eliptyczny o rozmiarze od 6 do 8 cm). Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 53g/m2, odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90kPa wg normy EN 13938-1. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 2500 |
| 2 | Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne wykonane z chłonnego i mocnego laminatu, 2 warstwowe, wzmacniane podłużnymi nitkami. Białe. Rozmiar 80x210 cm. | Szt. | 40000 |
| 3 | Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach 30x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, pakowana pojedynczo, wykorzystywana jako ręcznik jednorazowy do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz do osuszania jałowych powierzchni. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 20000 |
| 4 | Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE. Trzyczęściowy: osłona na promiennik Ø 80 cm, osłona na ramię C rozmiar 50x250 cm(wyposażona w taśmy lepne o wymiarach min. 5x5 cm), osłona na wzmacniacz Ø 80. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 700 |
| 5 | Włókninowy czepek chirurgiczny o kroju furażerki, ze wstawką pochłaniającą pot (wstawka wykonana jest z białej chłonnej włókniny) ściągnięty delikatną, bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. | Szt. | 10000 |
| 6 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, hipoalergiczna. Wyposażona w osłonę na oczy z zabezpieczeniem przed refleksami światła, zabezpieczająca okulary przed parowaniem. Pakowana w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. Zgodna z PN EN 14683 II. | Szt. | 3000 |

2. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr XX otrzymuje brzmienie:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiar 90x140 cm. | Szt. | 16000 |
| 2 | Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiar 80x90 cm. | Szt. | 4000 |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z włókniny SMS, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 45g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 11000 |
| 4 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16-17x200 cm, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony, z taśmami do mocowania na końcówkach. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 1600 |

- Treść § 5 ust. 2 treści umowy otrzymuje brzmienie:

„2.W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem udzielenia dodatkowego, 5-dniowego terminu realizacji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego do należytego wykonywania umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”

- Treść pkt  13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 29.09.2014 r., godz. 9:15.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

- Treść pkt  14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 29.09.2014 r. 
o godz. 9:45, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

-nazwy i adresy wykonawców,

-ceny ofert