Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/64/2014                                                      Brzozów 19.09.2014r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na  dostawy wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/64/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie  nr 11 poz. 1 dopuści rurki intubacyjne renomowanego producenta z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy’go o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 2 dopusci rurki intubacyjne z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalającym na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego światła, z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki powalająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 2 wymaga, aby rurki posiadały mankiet zwężający się ku dołowi o zmniejszonej powierzchni przylegania tchawicy?

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje wymagania.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.