Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/95/2014                                                         Brzozów 24.11.2014r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na  dostawę urządzeń

do oczyszczania powietrza

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/95/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

Dotyczy pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej głośności nie większej niż 55 dB ale znacznie większej wydajności (800m³ POWIETRZA/h) z możliwością regulacji gdzie przy ustawieniu niższego stopnia wydajności niż 800m³? poziom głośności urządzenia będzie na znacznie wyższym poziomie niż wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2.

Dotyczy pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w filtry HEPA o znacznie większej skuteczności dekontaminacji – powyżej 90% dla pomieszczenia o kubaturze 100 m³ w ciągu 1 h i wydajności 800 m³ POWIETRZA/h?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3.

Dotyczy pkt.8.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wymagające środków czyszczących i nawilżających działające w oparciu o proces jonizacji powietrza zasysanego do urządzenia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający jest w stanie wydłużyć czas realizacji zamówienia? Jeśli tak to o ile.

Odpowiedź:

Nie.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.