Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/98/2014                                                        Brzozów 21.11.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór dostawcy defibrylatora

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/98/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z czasem ładowania do energii 200J do 5 sekund?

odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z wbudowanym akumulatorem, automatycznie ładowanym przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego, z czasem pełnego ładowania max. 4 godziny, oraz  z monitorowaniem przy pracy z zasilania akumulatorowego 210 minut?

odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z zakresem pomiarowym tętna od 20 do 300 uderzeń/minutę? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator w trybie półautomatycznym AED, był wyposażony w algorytm wykrywający ruch? Jest to rozwiązanie standardowe w defibrylatorach z trybem AED, chroniące pacjenta przed błędną interpretacją rytmu ekg.

odpowiedz:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator był wyposażony w metronom reanimacyjny, z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci? Rozwiązanie to znacznie zwiększa efektywność RKO jest również standardem w większości defibrylatorów dostępnych na rynku.

odpowiedz:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści defibrylator wysokiej klasy spełniajacy wymagania zawarte w SIWZ z czasem ładowania do 6s dla 200 J.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w spo2 bez możliwości rozbudowy o moduł temperatury

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.