#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/103/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa łóżek medycznych

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

#### 1. Zamawiający:

#### Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

#### Tel, Fax. (013) 4309587

#### www.szpital-brzozow.pl

#### zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuki łóżek medycznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA 10 SZTUK ŁÓŻEK MEDYCZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| ŁÓŻKA MEDYCZNE 10 SZTUK W TYM MINIMUM 1 Z WAGĄ PACJENTA |
| ŁÓŻKA MEDYCZNE 10 SZTUK W TYM 1 Z WAGĄ PACJENTA |
| 1 | URZADZENIA FABRYCZNIE NOWE, NIEODTWARZANE, NIEUZYWANE, ROK PRODUKCJI 2014 | TAK, WYMAGANE |
| 2 | DŁUGOŚĆ ZEWNETRZNA ŁÓŻKA 2250 mm (± 50 mm) | TAK, WYMAGANE |
| 3 | SZEROKOŚĆ ZEWNETRZNA ŁÓŻKA 950 mm (± 50 mm) | TAK, WYMAGANE |
| 4 | LEŻE ŁÓŻKA CZTEROSEKCYJNE O NOWOCZESNEJ KONSTRUKCJI OPARTEJ NA DWÓCH SZCZELNYCH KOLUMNACH | TAK, WYMAGANE |
| 5 | LEŻE WYPEŁNIONE ODCZEPIANYMI POPRZECZNYMI TWORZYWOWYMI LAMELAMI ABS, MOCOWANE. LAMELE WYPOSAŻONE W OTWORY WENTYLACYJNE ORAZ SYSTEM ODPROWADZANIA PŁYNÓW POD ŁÓZKO. LAMELE Z TWORZYWA PRZEZIERNE DLA PROMIENI RTG LUB PŁYTA LAMINATOWA WE WSZYSTKICH SEGMENTACH PRZEZIERNA DLA RTG. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | SZCZYTY ODEJMOWANE, TWORZYWOWE, LEKIE, STANOWIĄCE JEDNĄ ZWARTA BRYŁĘ, BEZ DODTAKOWYCH RUR LUB INNYCH ELEMENTÓW MOCUJACYCH DOKRĘCANYCH DO SZCZYTU. SZCZYTY ŁÓŻKA Z MOZLIWOŚCIĄ ZABLOKOWANIA PRZED PRZYPADKOWYM WYPADNIĘCIEM NP. PODCZAS TRANSPORTU. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | SZCZYTY ŁÓŻKA Z WYPROFILOWANYMI UCHWYTAMI DO PROWADZENIA ŁÓŻKA. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | BARIERKI DZIELONE, TWORZYWOWE PORUSZAJACE SIĘ Z SEGMENTAMI LEŻA BĘDĄCE ZABEZPIECZENIEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ŁÓŻKA TZN. OD SZCZYTU GŁOWY DO SZCZYTU NÓG PACJENTA LEŻĄCEGO ORAZ W POZYCJI SIEDZACEJ LUB BARIERKI SKŁADANE ¾ WYKONANE MINIMUM W ZAKRESIE GÓRNEJ PORĘCZY W TECHNOLOGII STOPÓW MIEDZI Z ATESTAMI I CERTYFIKATAMI POTWIERDZAJACYMI DZIAŁANIE LIKWIDUJĄCE MIN. 90 % BAKTERII ORAZ WIRUSÓW. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | BARIERKI BOCZNE ŁATWE DO OBSŁUGI PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY | TAK, WYMAGANE |
| 10 | BARIERKI BOCZNE Z ZINTEGROWANYMI UCHWYTAMI NA WORKI UROLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP NIEZALEZNIE OD POŁOŻENIA BARIEREK. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | ŁÓZKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE POZWALAJĄCE UZYSKAĆ WSZYSTKIE PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI ŁÓŻKA. | TAK, WYMAGANE |
| 12 | REGULACJA ELEKTRYCZNA WYSOKOŚCI LEŻA W ZAKRESIE MINIMUM OD 400 MM DO 700 MM | TAK, WYMAGANE |
| 13 | REGULACJA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI PLECOWEJ W ZAKRESIE 75° ± 5° | TAK, WYMAGANE |
| 14 | REGULACJA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI NOŻNEJ W ZAKRESIE 40° ± 5° | TAK, WYMAGANE |
| 15 | REGULACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJI AUTOKONTUR, STEROWANIE PRZY POMOCY PRZYCSKÓW W BARIERKACH LUB PILOTA PRZEWODOWEGO I Z PANELU STEROWNICZEGO MONTOWANEGO NA SZCZYCIE ŁÓZKA OD STRONY NÓG. | TAK, WYMAGANE |
| 16 | FUNKCJA AUTOREGRESJI O PARAMETRZE MINIMUM 10 CM NIWELUJACA RYZYKO POWSTAWANIA ODLEŻYN DZIĘKI MINIMALIZACJI NACISKU W ODCINKU KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWYM A TYM SAMYM PEŁNIACA FUNKCJĘ PROFILAKTYCZNĄ PRZECIWKO ODLEŻYNOM 1-4 STOPNIA. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | REGULACJA ELEKTRYCZNA POZYCJI ANTY I TRENDELENBURGA 15 ° MINIMUM | TAK, WYMAGANE |
| 18 | REGULACJA DO POZYCJI KRZESŁA KARDIOLOGICZNEGO JEDNYM PRZYCISKIEM | TAK, WYMAGANE |
| 19 | ELEKTRYCZNA FUNKCJA CPR Z KAŻDEJ POZYCJI DO REANIMACJI STEROWANIE PRZY POMOCY JEDNEGO PRZYCISKU. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | ELEKTRYCZNA REGULACJA POZYCJI EGZAMINACYJNEJ | TAK, WYMAGANE |
| 21 | ZABEZPIECZENIE PRZED NIEŚWIADOMYM URUCHOMIENIEM FUNKCJI POPRZEZ KONIECZNOŚĆ WCIŚNIĘCIA PRZYCISKU URUCHOMIAJĄCEGO DOSTĘPNOŚĆ FUNKCJI – PRZYCISK WYRAŹNIE OZNACZONY NA WSZYSTKICH STEROWNIKACH. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | CHARAKTERYSTYCZNY, WYRAŹNIE OZNACZONY PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA POWODUJACY NATYCHMIASTOWE ODŁĄCZENIE WSZYSTKICH PUNKCJI ELEKTRYCZNYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA DLA PACJENTA LUB PERSONELU RÓWNIEŻ ODCINAJĄCY FUNKCJE W PRZYPADKU BRAKU PODŁĄCZENIA DO SIECI – PRACY NA AKUMULATORZE | TAK, WYMAGANE |
| 23 | MECHANICZNA FUNKCJA CPR DOSTĘPNA NIEZALEZNIE OD POŁOŻENIA BARIEREK BOCZNYCH. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | KOŁA Z SYSTEMEM STEROWANIA JAZDY NA WPROST I Z CENTRALNYM SYSTEMEM HAMULCOWYM. SYSTEM OBSŁUGIWANY DŹWIGNIAMI OD STRONY NÓG PACJENTA, ZLOKALIZOWANYMI BEZPOŚREDNIO PRZY KOŁACH. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | POJEDYNCZE KOŁA JEZDNE O ŚREDNICY MINIMUM 150 mm. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE DLA KAŻDEJ POZYCJI LEŻA I SEGMENTÓW NA POZIOMIE MINIMUM 230 KG | TAK, WYMAGANE |
| 27 | SYSTEM ELEKTRYCZNY KOLUMN I SIŁOWNIKÓW WYPOSAŻONY W SYSTEM PRZECIĄŻENIA. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | WYPOSAŻENIE MINIMUM: BARIERKI BOCZNE ZGODNIE Z OFERTĄ STATYW KROPLÓWKI MATERAC Z PIANKI POLIURETANOWEJ Z POKRYCIEM ODPINANYM NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY, NIE PRZEPUSZCZAJACYM PŁYNÓW INFUZYJNYCH A PRZEPUSZCZAJĄCYM POWIETRZE, MATERAC O WYSOKOŚCI MINIMUM 10 CM Z PIANKA NACINANĄ TYPU GOFER NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DLA LEPSZEGO ROZKŁADU NACISKU UCHWYT DO PODCIAGANIA SIĘ PACJENTA WIESZAKI NA WORKI UROLOGICZNE | TAK, WYMAGANE |
| 29 | ZASILANIE ŁÓŻKA 230V 50 Hz Z SYGNALIZACJĄ WŁĄCZENIA DO SIECI W CELU UNIKNIĘCIA NIEŚWIADOMEGO WYRWANIA KABLA Z GNIAZDKA I USZKODZENIA ŁÓZKA LUB GNIAZDKA. KABEL ZASILAJACY W PRZEWODZIE SKRĘCANYM ROZCIĄGLIWYM. | TAK, WYMAGANE |
| 30 | WBUDOWANY AKUMULATOR DO ZASILANIA PODCZAS TRANSPORTU ZE WSKAŹNIKIEM STANU NAŁADOWANIA ORAZ WSKAŹNIKIEM INFORMUJACYM O KONIECZNOŚCI WYMIANY BATERII. | TAK, WYMAGANE |
| 31 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z PRODUKTEM. | TAK, WYMAGANE |
| 32 | ŁÓZKA WYPOSAŻONE W MINIMUM 4 KÓŁKA ODBOJOWE ZABEZPIECZAJACE ŁÓZKO W CZASIE TRANSPORTU | TAK, WYMAGANE |
| 33 | ŁÓŻKO Z WAGĄ WYPOSAŻONE W SYSTEM ELEKTRONICZNEGO WAŻENIA PACJENTA. POMIARY UNIEZALEŻNIONE OD WYPOSAŻENIA ŁÓZKA TAKICH JAK NP. WIESZAK KROPLÓWKI CZY WORECZKI UROLOGICZNE. | TAK, WYMAGANE |
| 34 | ZAOFEROWANA GWARANCJA NA CAŁOŚĆ ZESTAWU MINIMUM 24 MIESIĄCE | TAK, WYMAGANE |
| PARAMETRY OCENIANE W RAMACH KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE WARTOŚĆ KRYTERIUM 30 % |
| 1 | SZCZYT ŁÓŻKA OD STRONY GŁOWY NIE PORUSZAJĄCY SIĘ WRAZ Z LEŻEM, BĘDĄCY ZAMOCOWANY NA STAŁE. | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 2 | ODBLOKOWYWANIE SZCZYTU ŁÓŻKA JEDNYM PRZYCISKIEM. | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 3 | BARIERKI BOCZNE OPUSZCZANE JEDNĄ RĘKĄ Z SYSTEMEM SPOWALNIAJĄCYM OPADANIE. | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 4 | BARIERKI BOCZNE Z WYPROFILOWANYMI UCHWYTAMI MOGACYMI SŁUZYĆ JAKO PODPARCIE DLA PACJENTA PODCZAS WSTAWANIA. | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 5 | BARIERKI BOCZNE WYPOSAŻONE W WBUDOWANY WSKAŻNIK KĄTOWY KĄTA UŁOŻENIA LEŻA (MINIMUM PLECY) | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 6 | STEROWANIE ELEKTRYCZNE ŁÓZKA REALIZOWANE ZA POMOCĄ MINIMUM: ZINTEGROWANYCH PRZYCISKÓW W GÓRNYCH BARIERKACH BOCZNYCH ŁÓŻKA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DLA PACJENTA ORAZ ZEWNĘTRZNEJ DLA PERSONELU (Z OBU STRON ŁÓŻKA) WYPOSAZONE W PRZYCISK AKTYWUJĄCY STEROWANIE CENTRALNY PANEL STEROWANIA NA SZCZYCIE OD STRONY NÓG. PANEL WYPOSAŻONY W KILKUCENTYMETROWE PIKTOGRAMY NIE DOPUSZCZA SIĘ PRZYCISKÓW UMIESZCZONYCH W BARIERCE BOCZNEJ SŁUŻĄCYCH DO FUNKCJI ANTY I TRANDELENBURGA, CPR, ANTYSZOKOWEJ, MOBILIZACYJNEJ | TAK 5 PKT NIE 0 PKT |
| 7 | PANEL STEROWNICZY WYPOSAZONY W FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMANIA OPARCIA PLECÓW POD KATEM 30° PRZY REGULACJI W DOWOLNYM KIERUNKU | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 8 | REGULACJA ELEKTRYCZNA WYSOKOŚCI LEŻA W ZAKRESIE OD 350 DO 700 mm | TAK 3 PKT NIE 0 PKT |
| 9 | WYŁACZNIKI/BLOKADY FUNKCJI ELEKTRYCZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH REGULACJI (SELEKTYWNY WYBÓR ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW) MINIMUM: REGULACJI WYSOKOŚCI REGULACJI CZĘŚCI PLECOWEJ REGULACJI CZĘŚCI NOŻNEJ STEROWAŃ NOŻNYCH URZADZENIA DO STEROWANIA INFORMUJACE WIZUALNIE O ZABLOKOWANYCH/AKTYWNYCH FUNKCJACH ŁÓŻKA | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 10 | ODŁĄCZENIE WSZYSTKICH REGULACJI PO MINIMUM 180 SEKUNDACH NIEUŻYWANIA REGULACJI (KONIECZNOŚĆ ŚWIADOMEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA REGULACJI) | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 11 | BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE DLA KAŻDEJ POZYCJI LEŻA I SEGMENTÓW NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ 230 KG | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 12 | DŹWIĘKOWA INFORMACJA O PRZECIĄŻENIU ŁÓŻKA | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 13 | SYSTEM ELEKTRYCZNY ŁÓZKA WYPOSAŻONY W PAMIĘĆ MINIMUM 300 OSTATNICH FUNKCJI, PRZECIĄŻEŃ ORAZ BŁĘDÓW | TAK 1 PKT NIE 0 PKT |
| 14 | ŁÓŻKO Z WAGĄ WYPOSAŻONE W SYSTEM ELEKTRONICZNEGO WAŻENIA PACJENTA PODWÓJNY ODNOTOWUJĄCY STAN AKTUALNY ORAZ ZMIANY RELATYWNE (RÓZNICE ZMIAN WAGI) PRZEDSTAWIONY NA DWÓCH ELEKTRONICZNYCH WYŚWIETLACZACH, TOLERANCJA BŁĘDU W POMIARZE ZMIAN MAKSYMALNIE 100 g. | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

- dostawa przedmiotu umowy: do 15 grudnia 2014 r.

- instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu kupującego w zakresie obsługi: do     15 czerwca 2015 r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2)Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

3)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

4)Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

5) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

7)W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

8) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony

oferta na dostawę łóżek medycznych

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/103/2014

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

#### 9)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Informacje o przynależności ( lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr 3 do SIWZ.

4) Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5) Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1   pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy

podwykonawcom.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawców w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/103/2014.

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587

e-mail: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy  przekazują sobie  drogą pocztową, faxem bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt): 						70 %

b) parametry techniczne:				           30 %

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:	100 punktów

Ad a)

cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena - 70 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 70.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*70 = c

Cmin  - najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Ad b)

parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium parametry techniczne - 30 punktów.

Oferta z najwyższą sumą punktów w kryterium parametry techniczne „Tmax” otrzymuje punktów 30.

Każda inna oferta „T” otrzymuje ilość punktów w kryterium parametry techniczne wynikający z wyliczenia wg wzoru

(T/Tmax)x30 = t

Tmax – oferta z najwyższą suma punktów w kryt. parametry techniczne

T	- suma punktów w kryt. parametry techniczne badanej oferty

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium parametry techniczne

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54).

Do obliczeń we wzorze w kryterium parametry techniczne zostanie zastosowana suma punktów wynikająca z przyporządkowania wg. tabeli: Parametry oceniane w kryterium parametry techniczne wartość kryterium 30 % określona w pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów w kryteriach oceny oferty, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.

13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2014-12-01 godz. 12.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2014-12-01 
o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

.......................................................

(podpis kierownika jednostki)

#### Załącznik Nr 1

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/103/2014 oświadczamy że spełniamy warunki dotyczące:

#### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### jeżeli -  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### 2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

#### do wykonania zamówienia;

#### 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

#### 5)  udziału w niniejszym postępowaniu;

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 24 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/103/2014 oświadczamy że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić  lub usunąć

Załącznik nr 3

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  sprzętu medycznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/103/2014, informuję iż:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/103/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

reprezentowanym przez:

1…………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje sprzęt medyczny, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji 2014, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………….. PLN brutto (słownie: ................. / 100), a w tym:

- Kwota: ………………… PLN brutto ( słownie: ………………../100) zawiera cenę przedmiotu sprzedaży,

- Kwota:  ……………… PLN brutto (słownie: ………….. / 100) zawiera:

- Koszty dostawy przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- Koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

- Sprzedający  zobowiązany jest wystawić dwie odrębne faktury:

- pierwsza zawierająca koszty określone w §1 ust. 1a

- druga zawierająca koszty określone w §1 ust. 1b.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 15 grudnia 2014r.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży, w terminie do 15 czerwca 2015r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość przedmiotu sprzedaży do udzielania na zakupiony sprzęcie świadczeń zdrowotnych.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego w zakresie  obsługi przedmiotu sprzedaży w terminie do 15 czerwca 2015r.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem  podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witolda Gawrona – tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 29 grudnia 2014r., po dostarczeniu do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru dostawy o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu  faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ….. (co najmniej 24) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważniony jest: Witold Gawron tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący