#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/105/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

#### 1. Zamawiający:

#### Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

#### Tel, Fax. (013) 4309587

#### www.szpital-brzozow.pl

#### zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Pulsoksymetr  - 1 szt.

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Instrukcja w j.polskim | TAK |
| Rok produkcji 2014 | TAK |
| Saturacja SpO2 • Zakres pomiarowy: min.70% - 100% • Rozdzielczość: min.1% • Dokładność: min.70% - 100%: ±3 jednostki | TAK |
| Tętno • Zakres pomiarowy: min.30 - 235 bpm • Rozdzielczość: min.1 bpm • Dokładność: min.±2 bpm lub 2% • Intensywność Pulsu: Wykres słupkowy | TAK |
| Wyświetlacz kolorowy LCD o przekątenej min.2.4” | TAK |
| Przenośny | TAK |
| Wyświetlane dane: SpO2, PR, wykresy | TAK |
| Alarm: SpO2, PR, Probe off, rozładowane baterie | TAK |
| Tryby: Dźwiękowy, wizualny, informacyjny | TAK |
| Zapis danych: do 72 godzin | TAK |
| Wyposażenie: • sensor dla dorosłych, klips na palec, • smycz, • baterie | TAK |
| Certyfikat CE | TAK |

Zestaw do 24 - godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego – 1 szt.

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1 | URZADZENIE FABRYCZNIE NOWE, NIEODTWARZANE, NIEUZYWANE, ROK PRODUKCJI 2014 | TAK, WYMAGANE |
| 2 | KARDIOMONITOR O KONSTRUKCJI MODUŁOWEJ Z WYMIENNYMI MODUŁAMI, MOŻLIWOŚC ROZBUDOWY KARDIOMONITORA O DODATKOWE FUNKCJE W POSTACI WYMIENNYCH MODUŁÓW LUB OPROGRAMOWANIA | TAK, WYMAGANE |
| 3 | MOCOWANIE KARDIOMONITORA NA WYSIĘGNIKU DO ŚCIANY Z ODEJMOWALNYM KOSZYKIEM NA AKCESORIA (DOSTAWA I MONTAZ W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA). | TAK, WYMAGANE |
| 4 | MENU ORAZ KOMUNIKACJA Z UZYTKOWNIKIEM W JĘZYKU POLSKIM | TAK, WYMAGANE |
| 5 | STEROWANIE ZA POMOCA EKRANU DOTYKOWEGO (BEZ UZYCIA POKRĘTŁA) | TAK, WYMAGANE |
| 6 | EKRAN KOLOROWY, POJEDYNCZY, Z AKTYWNA MATRYCĄ TFT. PRZEKATNA EKRANU MINIMUM 12” | TAK, WYMAGANE |
| 7 | PREZENTACJA MINIMUM 6 KRZYWYCH DYNAMICZNYCH NA EKRANIE BEZ UZYCIA FUNKCJI WYŚWIETLANIA 12 ODPR. EKG, MOZLIWOŚĆ EDYCJI KOLORÓW PRZEZ UZYTKOWNIKA | TAK, WYMAGANE |
| 8 | RODZIELCZOŚĆ EKRANU MIN. 1024X768 DPI | TAK, WYMAGANE |
| 9 | MONITORY ZASILANE ELEKTRYCZNIE 230V 50 Hz | TAK, WYMAGANE |
| 10 | MONITOR Z FUNKCJĄ PRACY W SIECI LAN. KOMUNIKACJA POMIEDZY MONITORAMI: PODGLĄD KRZYWYCH ORAZ DANYCH CYFROWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK. KOMUNIKACJA POMIĘDZY MONITORAMI BEZ UŻYCIA SPECJALNYCH SERWERÓW I CENTRALI Z MOZLIWOŚCIA PODGLĄDU WSZYSTKICH STANOWISK. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | MOZLIWOŚĆ ROZBUDOWY O PRZESYŁANIE DANYCH DO SIECI INFORMATYCZNEJ SZPITALA POPRZEZ PROTOKÓŁ HL7 | TAK, WYMAGANE |
| 12 | PAMIĘĆ I PRZENTACJA TRENDÓW TABELARYCZNYCH I GRAFICZNYCH MIERZONYCH PARAMETRÓW MIN. 24 H | TAK, WYMAGANE |
| 13 | JEDNOCZESNA PREZENTACJA MINIMUM 6 PARAMETRÓW W TRENDZIE GRAFICZNYM | TAK, WYMAGANE |
| 14 | FUNKCJA „HOLTEROWSKA” MINIMUM 4 RÓŻNYCH KRZYWYCH DYNAMICZNYCH Z OSTATNICH MINIMUM 24 GODZIN. DŁUGOSC WYŚWIETLANEJ KRZYWEJ MINIMUM 60 SEKUND (ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ABY FUNKCJA BYŁA DOSTĘPNA BYŁA W CENTRALI ZAMIAST W MONITORACH) | TAK, WYMAGANE |
| 15 | FUNKCJA WYŚWIETLANIA KRÓTKICH ODCINKÓW TRENDÓW OBOK ODPOWIADAJACYCH IM KRZYWYCH DYNAMICZNYCH | TAK, WYMAGANE |
| 16 | WSZYSTKIE MIERZONE PARAMETRY, ALARMY I NASTAWY DLA RÓZNYCH KATEGORII WIEKOWYCH | TAK, WYMAGANE |
| 17 | ALARMY MINIMUM 3 STOPNIOWE (WIZUALNE I AKUSTYCZNE) ROZRÓZNIALNE KOLOREM ORAZ TONEM, WSZYSTKICH MIERZONYCH PARAMETRÓW Z MOZLIWOŚCIĄ USTAWIANIA GRANICY ALARMÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA | TAK, WYMAGANE |
| 18 | MINIMUM 3 STOPNIOWY SYSTEM ZAWIESZANIA ALARMÓW. ALARMY TECHNICZNE Z PODANIEM PRZYCZYNY ALARMU | TAK, WYMAGANE |
| 19 | HISTORIA ALARMÓW MINIMUM 400 PRZYPADKÓW WRAZ Z MINIMUM 4 KRZYWYMI | TAK, WYMAGANE |
| 20 | MOZLIWOŚĆ USTAWIENIA ESKALACJI ALARMÓW DLA SATURACJI TJ. PO PRZEKROCZENIU USTAWIONYCH KRYTERIÓW ALARM ZMIENIA SIĘ Z OSTRZEŻENIA NA KRYTYCZNY | TAK, WYMAGANE |
| 21 | AUTOMATYCZNE USTAWIANIE GRANIC ALARMOWYCH | TAK, WYMAGANE |
| 22 | MODUŁ EKG X 5 MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEJ REJESTRACJI I RÓWNOCZESNEJ PREZENTACJI NA EKRANIE MONITORA 12 ODPROWADZEŃ EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) PO PODŁACZENIU KABLA 10 ODPROWADZENIOWEGO AUTOMATYCZNA ZMIANA MONITOROWANEGO ODPROWADZENIA W RAZIE USZKODZENIA BĄDŹ ODŁĄCZENIA POMIAR CZĘSTOŚCI PRACY SERCA W ZAKRESIE MINIMUM 30-250 UD/MIN ZAKRES ALARMÓW MINIMUM 30-250 UD/MIN POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 23 | WYBÓR RODZAJU WYKRYWANEGO QRS DLA NOWORODKÓW, DZIECI I DOROSŁYCH | TAK, WYMAGANE |
| 24 | MODUŁ ANALIZA ODCINKA ST X 5 CIAGŁA ANALIZA ODCINKA ST, MOZLIWOŚC PREZENTACJI ANALIZY ST W CZASIE RZECZYWISTYM, JEDNOCZASOWO (KRZYWE ORAZ WARTOŚCI ODCINKA ST) Z MINIMUM 12 ODPROWADZEŃ, TRENDY ST Z MINIMUM 24 GODZIN ZMIANA PUNKTÓW POMIAROWYCH ODCINKA ST MINIMALNY ZAKRES POMIAROWY -9/+19 mm POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 25 | MODUŁ ANALIZA ARYTMII X 5 ROZPOZNANIE MINIMUM 22 RODZAJÓW ZABURZEŃ W MONITORZE POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 26 | MODUŁ ODDECH X 5 POMIAR ODDECHU METODĄ IMPEDANCYJNĄ PREZENTACJA KRZYWEJ ODDECHOWEJ I ILOŚCI ODDECHÓW NA MINUTĘ ZAKRES POMIAROWY CZĘSTOŚCI ODDECHÓW MINIMUM 4-120 ODD./MIN POMIAR BEZDECHU W ZAKRESIE MINIMUM 10-40 SEKUND POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 27 | MODUŁ NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI X 5 NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA TETNICZEGO METODĄ OSCYLOMETRYCZNĄ POMIAR AUTOMATYCZNY, CO OKREŚLONY CZAS, REGULOWANY W ZAKRESIE MINIMUM 1 MINUTY-4 GODZIN POMIAR RĘCZNY POMIAR CIĄGŁY PREZENTACJA WARTOŚCI SKURCZOWEJ, ROZKURCZOWEJ ORAZ ŚREDNIEJ – ALARMY DLA KAŻDEJ WARTOŚCI ZAKRES POMIAROWY MINIMUM 20-270 mmHg POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 28 | MODUŁ POMIARU SATURACJI X 5 POMIAR SpO2 Z PREZENTACJĄ KRZYWEJ PLETYZMOGRAFICZNEJ, WARTOŚCI SpO2 ORAZ TETNA ZAKRES POMIAROWY SpO2 MINIMUM 1-100% ZAKRES POMIAROWY PULSU MINIMUM 30-300 UDERZEŃ/MIN POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 29 | MODUŁ POMIAR TEMPERATURY X 5 POMIAR TEMPERATURY OBWODOWEJ (POWIERZCHNIOWEJ) I CENTRALNEJ (WEWNĘTRZNEJ) JEDNOCZESNE WYŚWIETLANIE 2 WARTOŚCI TEMPERATUR ORAZ RÓZNIC TEMPERATUR ZAKRES POMIAROWY MINIMUM 10-45°C POMIAR WE WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH MONITORACH | TAK, WYMAGANE |
| 30 | MOŻLIWOŚC ROZBUDOWY O POMIAR KAPNOGRAFII W STRUMIENIU GŁÓWNYM ORAZ O POMIAR INWAZYJNY CIŚNIENIA KRWI BEZ UDZIAŁU SERWISU | TAK, WYMAGANE |
| 31 | MOZLIWOŚĆ ROZBUDOWY O CIAGŁY RZUT MINUTOWY SERCA OPARTY NA ANALIZIE ZMIAN CIŚNIENIA KRWI BEZ UDZIAŁU SERWISU | TAK, WYMAGANE |
| 34 | MOZLIWOŚĆ ROZBUDOWY MONITORA O WYŚWIETLANIE DANYCH Z RESPIRATORÓW STACJONARNYCH | TAK, WYMAGANE |
| 35 | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O POMIAR EEG MONITOROWANIE MIN. 2 KANAŁÓW EEG JEDNOCZEŚNIE Z UŻYCIEM PODSKÓRNYCH ELEKTROD, MISECZKOWYCH I MOZLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO ROZMIESZCZENIA ELEKTROD NA GŁOWIE PACJENTA. POMIAR I PREZENTACJA CO NAJMNIEJ: SEF, MDF, TP, CSA, PPF % DELTA, %THETA, %ALFA, %BETA | TAK, WYMAGANE |
| 36 | W ZESTAWIE OBLIGATORYJNIE WSZYSTKIE KABLE, PRZYSTAWKI, MANKIETY (STANDARDOWY ROZMIAR ORAZ ROZMIAR XL) I CZUJNIKI UMOZLIWIAJĄCE WYKONYWANIE POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ZAOFEROWANYCH MODUŁÓW (U DOROSŁEGO PACJENTA) | TAK, WYMAGANE |
| 37 | INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DOSTARCZANA WRAZ Z URZĄDZENIEM W JĘZYKU POLSKIM | TAK, WYMAGANE |
| 38 | POWYŻSZA WSPÓŁPRACA MOŻLIWA ZE WSZYSTKIMI OFEROWANYMI MONITORAMI. | TAK, WYMAGANE |

Aparat EKG - 1 szt.

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
| Instrukcja i menu w j.polskim | TAK |
| Rok produkcji 2014 | TAK |
| Wymagane przeglądy bezpłatne w okresie gwarancji | TAK |
| Wyświetlacz kolorowy, dotykowy min. 7’’, rozdzielczość min. 800x480 | TAK |
| Sygnalizacja błędnego podłączenia elektrod | TAK |
| Ilość kanałów min.12 | TAK |
| Ilość zapamiętanych badań min 1000 | TAK |
| Możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej | TAK |
| Detekcja stymulatora serca | TAK |
| Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |
| Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |
| Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |
| Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |
| Cyfrowy filtr pływania izolinii | TAK |
| Zasilanie sieciowo-akumulatorowe (sieć 230V, 50Hz) | TAK |
| Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | TAK |
| Menu wyświetlane na ekranie | TAK |
| Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |
| Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |
| Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |
| Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |
| Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |
| Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |
| Całkowita waga max 1,5 kg | TAK |
| Wyposażenie podstawowe: Kabel EKG KEKG 30 v.001 (Elektrody przyssawkowe Elektrody kończynowe klipsowe Żel EKG Papier EKG Kabel zasilający | TAK |
| Certyfikat CE | TAK |

Minimalny wymagany termin gwarancji dla wszystkich urządzeń - co najmniej 48 miesięcy.

Maksymalny dopuszczalny zaoferowany termin gwarancji może wynosić 60 miesięcy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

- dostawa przedmiotu umowy: do 11 grudnia 2014 r.

- instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu kupującego w zakresie obsługi: do     31 marca 2015 r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2)Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

3)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

4)Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

5) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

7)W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

8) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony

oferta na dostawę sprzętu medycznego

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/105/2014

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

#### 9)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Informacje o przynależności ( lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr 3 do SIWZ.

4) Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5) Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1   pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy

podwykonawcom.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawców w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/105/2014.

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy  przekazują sobie  drogą pocztową, faxem bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt): 						95 %

b) termin gwarancji:						  5 %

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:	100 punktów

Ad a)

cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena - 95 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 95.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*95 = c

Cmin  - najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Ad b)

termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin gwarancji - 5 punktów.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 48 miesięcy.

Maksymalny zaoferowany termin gwarancji może wynosić 60 miesięcy.

Oferta z najdłuższym zaoferowanym terminem gwarancji „Gmax” otrzymuje

punktów 5.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w kryterium termin gwarancji wynikający z wyliczenia wg wzoru

(G/Gmax)x5 = g

Gmax - najdłuższy termin gwarancji

G	- termin gwarancji badanej oferty

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium termin gwarancji

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu gwarancji tj. powyżej 48 miesięcy zaoferowanych w ofercie badanej.

Np. jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 58 miesięcy, do obliczeń zamawiający przyjmie liczbę miesięcy ponad 48, tj. 10 miesięcy.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.

13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2014-12-03 godz. 12.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2014-12-03 
o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

.......................................................

(podpis kierownika jednostki)

#### Załącznik Nr 1

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/105/2014 oświadczamy że spełniamy warunki dotyczące:

#### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### jeżeli -  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### 2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

#### do wykonania zamówienia;

#### 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

#### 5)  udziału w niniejszym postępowaniu;

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 24 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/105/2014 oświadczamy że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić  lub usunąć

Załącznik nr 3

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  sprzętu medycznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/105/2014, informuję iż:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/105/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

reprezentowanym przez:

1…………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje sprzęt medyczny, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji 2014, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………….. PLN brutto (słownie: ................. / 100), a w tym:

- Kwota: ………………… PLN brutto ( słownie: ………………../100) zawiera cenę przedmiotu sprzedaży,

- Kwota:  ……………… PLN brutto (słownie: ………….. / 100) zawiera:

- Koszty dostawy przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- Koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

- Sprzedający  zobowiązany jest wystawić dwie odrębne faktury:

- pierwsza zawierająca koszty określone w §1 ust. 1a

- druga zawierająca koszty określone w §1 ust. 1b.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 11 grudnia 2014 r.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży, w terminie do 31 marca 2015 r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość przedmiotu sprzedaży do udzielania na zakupiony sprzęcie świadczeń zdrowotnych.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego w zakresie  obsługi przedmiotu sprzedaży w terminie do 31 marca 2015 r.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem  podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witolda Gawrona – tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 29 grudnia 2014r., po dostarczeniu do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru dostawy o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu  faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ….. (co najmniej 48) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważniony jest: Witold Gawron tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący