Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/18/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  odczynników do analizatorów- parametrów krytycznych, biochemicznego i immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (013) 43 09 587, Fax. (013) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ
Z USŁUGĄ DZIERŻAWY ANALIZATORÓW LABORATORYJNYCH I WYPOSAŻENIA LABORATORIUM CENTRALNEGO, A W TYM:

I. DZIERŻAWA   APARATÓW NA OKRES 24 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY:

1. DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH(1 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR PARAMATERÓW KRYTYCZNYCH PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ I WYKONYWANIA POMIARÓW Z KRWI PEŁNEJ, SUROWICY, OSOCZA ORAZ PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH. BEZPIECZNY SYSTEM PODANIA PRÓBKI DO APARATU (DETEKTOR SKRZEPU).

NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2010.

- PARAMETRY MIERZONE MIN.: MODUŁ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ - pO2 , pCO2 , pH,   MODUŁ ELEKTROLITÓW – Na+ , K+ , Cl- , Ca++ , HEMATOKRYT, MODUŁ HEMOGLOBINY – tHb mod., SO2, MODUŁ CO-OKSYMETRII -  tHb-COOX, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2 COOX, BILIRUBINA (NOWORODKI), CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE.

2. DO ANALIZY BIOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY, W PEŁNI SELEKTYWNY ANALIZATOR DO BADAŃ PŁYNÓW USTROJOWYCH, WYKONUJĄCY OZNACZENIA W TRYBIE „PACJENT PO PACJENCIE” W MATERIALE: SUROWICY, OSOCZU, KRWII PEŁNEJ, HEMOLIZACIE, MOCZU, PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM I PŁYNACH Z JAM CIAŁA.

NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2010.

- OZNACZENIA MIN. W ZAKRESIE: SUBSTRATY, ENZYMY, BIAŁKA SPECYFICZNE, LEKI, TRUCIZNY, ISE.

- MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MIKRONACZYNEK NA PRÓBKI, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PIPETOWANIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA SKRZEPU  DO 300 OZN./GODZ., BEZDOTYKOWE ULTRADŹWIĘKOWE PRZYGOTOWANIE MIESZANINY REAKCYJNEJ W KUWECIE POMIAROWEJ, ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA W KASETACH W CHŁODZONYM DYSKU, MONITOROWANIE STATUSU KASET ODCZYNNIKOWYCH (NR SERII, DATA WAŻNOŚCI, ILOŚCI TESTÓW, PARAMETRY APLIKACYJNE, KALIBRACJE), DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

3.DO ANALIZY  IMMUNOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WYKONUJĄCY OZNACZENIA W MATERIALE MIN.: SUROWICA, OSOCZE, MOCZ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ KALIBRACJI, WYDAJNOŚĆ MINIMUM 85 OZNACZEŃ/GODZ., CZAS OZNACZANIA W ZAKRESIE CZASOWYM MAX. 27 MINUT, INDYWIDUALNA I SKUMULOWANA KONTROLA JAKOŚCI, LICZBA MIEJSC NA ODCZYNNIKI 18 MIEJSC DLA MAKS. 18 RÓŻNYCH TESTÓW, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, DETEKTOR SKRZEPÓW I MIKROSKRZEPÓW W PRÓBCE BADANEJ, DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

NIE STARSZY NIŻ  ROK PRODUKCJI 2010.

Aparaty podstawowe do biochemii i immunochemii muszą stanowić platformę do oznaczeń tzn. posiadać wspólny podajnik.

W PRZYPADKU APARATÓW Z POZYCJI 2 I 3 WYKONAWCA ZAPEWNIA RÓWNOCZEŚNIE APARAT ZASTĘPCZY( BACK UP) DOSTARCZANY W TERMINIE NIE PÓŻNIEJ NIŻ 21 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga aby aparat beck up  do immunochemii był nie starszy niż rok produkcji 2010, natomiast do biochemii - fabrycznie nowy – o tej samej wydajności, co aparat główny do biochemii (w platformie)- pracujący w tym samym systemie odczynników, kontroli i kalibratorów.

WARUNKI OGÓLNE:

- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POPRZEZ ZDALNY DOSTĘP DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH.

- MONITOROWANIE ZARZĄDZANIA KONTROLĄ JAKOŚCI.

- MAX. 12 L H2O NA APARAT NA 1h/PRACY ANALIZATORA.

- ODCZYNNIKI CAŁKOWICIE GOTOWE DO UŻYCIA.

- WYKONAWCA ZAPEWNIA KONTROLĘ MIĘDZYNARODOWĄ BADAŃ PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY, NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W MIESIĄCU DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNIA WŁĄCZENIE WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH APARATÓW (WRAZ Z KOMPUTERAMI OBSŁUGUJĄCYMI) DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO LABORATORIUM.

- WYKONAWCA NIEODPŁATNIE UŻYCZY I ZAINSTALUJE KLIMATYZATOR ŚCIENNY W POMIESZCZENIU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE  NA UŻYTKOWANIE APARATÓW.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI TRZY WIRÓWKI LABORATORYJNE BIOCHEMICZNE PRZYSTOSOWANE DO PRACY Z W/W APARATAMI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM WIRÓWEK, W TYM JEDNA WIRÓWKA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI 2 SZTUKI CIEPLARKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM CIEPLARKI.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI ZESTAWY SIEDZENIOWE DO POCZEKALNI W LABORATORIUM CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE WRAZ Z APARATAMI  PRZENOŚNE STANOWISKO KOMPUTEROWE.

- BEZPŁATNY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY NA CZAS TRWANIA UMOWY.

- BEZPŁATNE OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA.

- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM.

- BEZPŁATNE SZKOLENIE PERSONELU.

II. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO W/W APARATÓW

| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH |
| --- |
| 1 | ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE 21000 BADAŃ GAZOMETRII W OKRESIE DZIERŻAWY (24 MIESIĄCE). WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJĄ O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO |
| 1 | FOTOSFAZA ZASADOWA | 9600 OZNACZEŃ |
| 2 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA GPT | 42000 OZNACZEŃ |
| 3 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA GOT | 42000 OZNACZEŃ |
| 4 | ALFA-AMYLAZA | 5000 OZNACZEŃ |
| 5 | KINAZA KREATYNOWA | 1100 OZNACZEŃ |
| 6 | KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB - STĘŻENIE | 5200 OZNACZEŃ |
| 7 | WAPŃ CAŁKOWITY | 13600 OZNACZEŃ |
| 8 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 21000 OZNACZEŃ |
| 9 | CHOLESTEROL | 14000 OZNACZEŃ |
| 10 | CHOLESTEROL HDL | 9200 OZNACZEŃ |
| 11 | CHOLESTEROL LDL | 9400 OZNACZEŃ |
| 12 | KREATYNINA JAFFE | 69000 OZNACZEŃ |
| 13 | ŻELAZO | 3600 OZNACZEŃ |
| 14 | MAGNEZ | 8000 OZNACZEŃ |
| 15 | FOSFORANY NIEORGANICZNE | 3000 OZNACZEŃ |
| 16 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 14000 OZNACZEŃ |
| 17 | KWAS MOCZOWY | 7000 OZNACZEŃ |
| 18 | MOCZNIK | 68000 OZNACZEŃ |
| 19 | ANTYSTREPTOLIZYNA O | 7200 OZNACZEŃ |
| 20 | BIAŁKO C-REAKTYWNE WYSOKOCZUŁE | 23200 OZNACZEŃ |
| 21 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 2500 OZNACZEŃ |
| 22 | CZYNNIK REUMATOIDALNY | 300 OZNACZEŃ |
| 23 | ALKOHOL ETYLOWY | 600 OZNACZEŃ |
| 24 | D-DIMERY | 1500 OZNACZEŃ |
| 25 | BIAŁKO W MOCZU I PMR | 1500 OZNACZEŃ |
| 26 | ALBUMINY | 5000 OZNACZEŃ |
| 27 | SÓD | 70000 OZNACZEŃ |
| 28 | POTAS | 78000 OZNACZEŃ |
| 29 | CHLORKI | 58000 OZNACZEŃ |
| 30 | B2 MIKROGLOBULINA W SUROWICY | 1600 OZNACZEŃ |
| 31 | TIBC | 600 OZNACZEŃ |
| 32 | BILIRUBINA WOLNA I ZWIĄZANA | 360 OZNACZEŃ |
| 33 | LDH | 3800 OZNACZEŃ |
| 34 | GGTP | 3400 OZNACZEŃ |
| 35 | GLUKOZA | 62000 OZNACZEŃ |
| 36 | IMMUNOGLOBULINA IgA | 760 OZNACZEŃ |
| 37 | IMMUNOGLOBULINA IgG | 1500 OZNACZEŃ |
| 38 | IMMUNOGLOBULINA IgM | 760 OZNACZEŃ |
| 39 | LIPAZA | 400 OZNACZEŃ |
| 40 | TG | 10 000 OZNACZEŃ |
| 41 | MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH BADAŃ W OKRESIE DZIERŻAWY (2 LATA). WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNA INFORMACJĄ O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE. | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO |
| 1 | ZESTAW DO OZNACZANIA TSH | 18000 OZNACZEŃ |
| 2 | ZESTAW DO OZNACZANIA fT4 | 6200 OZNACZEŃ |
| 3 | ZESTAW DO OZNACZANIA fT3 | 3200 OZNACZEŃ |
| 4 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-TPO | 600 OZNACZEŃ |
| 5 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-TG | 340 OZNACZEŃ |
| 6 | ZESTAW DO OZNACZANIA WIT. B 12 | 1500 OZNACZEŃ |
| 7 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-CCP / | 860 OZNACZEŃ |
| 8 | ZESTAW DO OZNACZANIA LH | 700 OZNACZEŃ |
| 9 | ZESTAW DO OZNACZANIA FSH | 1600 OZNACZEŃ |
| 10 | ZESTAW DO OZNACZANIA ESTRADIOLU | 1600 OZNACZEŃ |
| 11 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROLAKTYNY | 1500 OZNACZEŃ |
| 12 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROGESTERONU | 600 OZNACZEŃ |
| 13 | ZESTAW DO OZNACZANIA TESTOSTERONU | 800 OZNACZEŃ |
| 14 | ZESTAW DO OZNACZANIA KORTYZOLU (SUROWICA, MOCZ) | 440 OZNACZEŃ |
| 15 | CKMB-MASA | 600 OZNACZEŃ |
| 16 | ZESTAW DO OZNACZANIA WITAMINY D | 1000 OZNACZEŃ |
| 17 | HE4 | 1600 OZNACZEŃ |
| 18 | IgE CAŁK. | 400 OZNACZEŃ |
| 19 | ZESTAW DO OZNACZANIA bHCG /100 OZNACZEŃ/ | 1440 OZNACZEŃ |
| 20 | ZESTAW DO OZNACZANIA TROPONINY T /100 OZNACZEŃ/ | 15000 OZNACZEŃ |
| 21 | ZESTAW DO OZNACZANIA AFP /100 OZNACZEŃ/ | 1100 OZNACZEŃ |
| 22 | ZESTAW DO OZNACZANIA CEA /100 OZNACZEŃ/ | 6800 OZNACZEN |
| 23 | ZESTAW DO OZNACZANIA PSA /100 OZNACZEŃ/ | 7200 OZNACZEŃ |
| 24 | ZESTAW DO OZNACZANIA WOLNEGO PSA /100 OZNACZEŃ/ | 400 OZNACZEŃ |
| 25 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 15.3 /100 OZNACZEŃ/ | 2400 OZNACZEŃ |
| 26 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 19.9 /100 OZNACZEŃ/ | 5000 OZNACZEŃ |
| 27 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 12.5 /100 OZNACZEŃ/ | 5600 OZNACZEŃ |
| 28 | ZESTAW DO OZNACZANIA CYFRA 21-1 /100 OZNACZEŃ/ | 400 OZNACZEŃ |
| 29 | ZESTAW DO OZNACZANIA FERRYTYNY /100 OZNACZEŃ/ | 1600 OZNACZEŃ |
| 30 | ZESTAW DO OZNACZANIA HBsAg /100 OZNACZEŃ/ | 4600 OZNACZEŃ |
| 31 | ZESTAW DO OZNACZANIA HBsAg CONFIRMATION /30 OZNACZEŃ/ | 180 OZNACZEŃ |
| 32 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-HBs /100 OZNACZEŃ/ | 800 OZNACZEŃ |
| 32 | ZESTAW DO OZNACZANIA KWASU FOLIOWEGO | 400 OZNACZEŃ |
| 33 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROKALCYTONINY PCT | 3600 OZNACZEŃ |
| 34 | ZESTAW DO OZNACZANIA PRO BNP | 6000 OZNACZEŃ |
| 35 | MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH BADAŃ W OKRESIE DZIERŻAWY (2 LATA) WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJA O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE. | TAK, WYMAGANE |

Zamawiający informuje, że będzie dokonywał kontroli wewnętrznej badań                        w następującym zakresie i częstotliwości:

- ANALIZA PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH:

-poziom normalny- kontrola codzienna

-poziom patologiczny – kontrola co 2 dni

- ANALIZA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH:

-poziom normalny i patologiczny – kontrola naprzemiennie

- ANALIZA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH:

-poziom normalny- kontrola codzienna

-poziom patologiczny – kontrola 2 razy w tygodniu

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność  z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika           z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną                na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta na dostawy  odczynników do analizatorów- parametrów krytycznych, biochemicznego i immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów SZPiGM 3820/18/2014”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika           do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4)  Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych przez oferowany przedmiot zamówienia, czyli Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, klasy IIa, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazu A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

5) Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów chemicznych.

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9-11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
12) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:
1) pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
13)Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
14)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

15)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 44.000,00 zł.

Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu - należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/18/2014

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 43 09 587

Korespondencję do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny i punktacji w ramach kryterium jakościowego oraz kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Wykonawca dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt) 						100 %

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów             i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Tomasz Telesz, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój  nr 12, tel./fax 0 13 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba            o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia,               w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna            się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 23.04.2014 r., godz.: 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 23.04.2014 r. 
o godz.: 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć            na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się            o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie             z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta             z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił  w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

# Załącznik Nr 1

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawy odczynników do analizatorów – parametrów krytycznych, biochemicznego                                  i immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/18/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawy odczynników do analizatorów – parametrów krytycznych, biochemicznego                                       i immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/18/2014, oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(wzór)
                                                                     OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników do analizatorów – parametrów krytycznych, biochemicznego                                        i immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/18/2014 oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                                                      _______________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.