Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (013) 43 09 587, Fax. (013) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku według 20 części:

Część I Nazwa: Cewniki,
Część II Nazwa: Staplery skórne,
Część III Nazwa: Strzykawki trzyczęściowe, podwyższona szczelność-przeznaczone                   do pracowni cytostatyki,
Część IV Nazwa: Wkłady do kontrastu – strzykawka Medrad,
Część V Nazwa: Filtry,
Część VI Nazwa: Oprzyrządowanie do platformy elektrochirurgicznej Force Triad,
Część VII Nazwa: Staplery okrężne,
Część VIII Nazwa: Staplery okrężne,
Część IX Nazwa: Elektrody do diatermii elektrochirurgicznych,
Część X Nazwa: Zbiorniki przechwytujące płyny z folią ioban,
Część XI Nazwa: Siatki przepuklinowe,
Część XII Nazwa: Wyroby medyczne różne,
Część XIII Nazwa: Ewakuator laparoskopowy,
Część XIV Nazwa: Wyroby medyczne różne,
Część XV Nazwa: Igły medyczne,
Część XVI Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych,
Część XVII Nazwa: Ostrza chirurgiczne,
Część XVIII Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych,
Część XIX Nazwa: Wyroby medyczne różne,
Część XX Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność  z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika           z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną                na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

SZPiGM 3820/63/2014”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika           do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

4)  Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych przez oferowany przedmiot zamówienia, czyli Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, klasy IIa, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazu A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9-11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
11) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:
1) pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
12)Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
13)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

14)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia katalogów oraz próbek zaoferowanego asortymentu w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego asortymentu z zapisami SIWZ.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium w następujących wysokościach:

— część nr 1 – 1.500,00 PLN,
— część nr 2 – 400,00 PLN,
— część nr 3 – 1.300,00 PLN,
— część nr 4 – 1.000,00 PLN,
— część nr 5 – 800,00 PLN,
— część nr 6 – 9.000,00 PLN,
— część nr 7 – 600,00 PLN,
— część nr 8 – 2.300,00 PLN,
— część nr 9 – 800,00 PLN,
— część nr 10 – 190,00 PLN,
— część nr 11 – 500,00 PLN,
— część nr 12 – 480,00 PLN,
— część nr 13 – 80,00 PLN,
— część nr 14 – 900,00 PLN,
— część nr 15 – 500,00 PLN,
— część nr 16 – 1.000,00 PLN,
— część nr 17 – 90,00 PLN,
— część nr 18 – 3.500,00 PLN,
— część nr 19 – 800,00 PLN,
— część nr 20 – 1.600,00 PLN.

Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu - należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/63/2014

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 43 09 587

Korespondencję do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny i punktacji oraz kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915).  Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Wykonawca dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt) 						100 %

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA: Zamawiający wymaga zawarcia w formularzu asortymentowo-cenowym  wszystkich elementów zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz uzupełnienia wymaganych danych.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Tomasz Telesz, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój  nr 12, tel./fax 0 13 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba            o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia,               w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna            się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 15.09.2014 r., godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 15.09.2014 r. 
o godz. 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć            na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się            o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie             z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta             z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił  w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I Nazwa: Cewniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik typ Foley dwudrożny silikonowy, sterylny, stosowany do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego, wykonane z silikonu 100 %, przezroczyste, ułatwiające wizualizację moczu, port do napełniania balonu z plastikową zastawką uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu, w opakowaniu z cewnikiem w zestawie strzykawka napełniona 10% jałowym roztworem gliceryny do napełniania balonu, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia – zewnętrzne folia papier dla zachowania jałowości podczas cewnikowania. Na opakowaniu rozmiar i data ważności. Na cewniku oznaczenie rozmiar oraz objętość płynu do napełniania balonu uszczelniającego. Rozmiary dostępne od CH6 do CH24. CH6 balon 1,5 ml, CH8 balon 3 ml, CH10 balon 5,0 ml, CH12-24 balon 10 ml. | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek na mocz z cewnikiem typ Foley, worek o pojemności 2000 ml z filtrem hydrofobowym i drenem długości 120 cm, zaworem spustowym obsługiwanym jedna ręką i zastawką antyrefleksyjną, sterylne, w systemie zamkniętym, z malejaca skalą, płaską komorą kroplową z filtrem hydrofobowym, bezigłowym portem do pobierania próbek, pakowane pojedynczo typu folia-papier-papier, 14 dniowy, w zestawie z cewnikiem Foleya dwudrożnym, silikonowym, całkowicie przeźroczystym długości ok. 41 cm, balon 10 ml, rozmiary cewnika CH16, 18, 20, 22, w zestawie strzykawka pierwotnie napełniona 10 % roztworem gliceryny. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik typ Nelaton, wykonany z medycznego PCV, odporny na skręcanie i załamywanie, atraumatyczna końcówka, dostępne rozmiary od CH6 do CH24, długość 40 cm. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik typ Tieman, wykonany z medycznego PCV, odporny na skręcanie i załamywanie, atraumatyczna końcówka, dostępne w rozmiarach od CH8 do CH24, długość 40 cm. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik typ Pezzer, wykonany z lateksu silikonowanego, długość 40 cm, minimum 3 otwory boczne drenujące. Sterylizowany radiacyjnie, pakowane w podwójne opakowanie zewnętrzne folia papier i wewnętrzne folia. Rozmiary od CH26 do CH32. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran o pojemności całkowitej 900 ml, system składający się ze sterylnej komory ciśnieniowej 300 ml, zabezpieczony przed refluksem treści, system dwóch zastawek, wejście i wyjście gwarantujący stałą wartość podciśnienia przy rozprężaniu. Zestaw wyposażony w worek zbiorczy o pojemności 600 ml z filtrem hydrofobowym złączony z komorą ssącą za pomocą złączki obrotowej. W zestawie dren łączący o długości 100 cm z uniwersalnym zakończeniem. Kompatybilny z drenami CH 10-18. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2 litrów w systemie zamkniętym na minimum 14 dni (potwierdzone dołączonym oświadczeniem producenta) z porem bezigłowym do pobierania próbek, komorą skraplającą, szczelną zastawką antyrefleksyjną uniemożliwiającą cofanie się moczu, filtrami hydrofobowymi 3µ (w worku i w komorze) oraz szczelnym zaworem spustowym typu t, sterylny, nie pękający po napełnieniu do pełnej objętości, dren nie zaginający się w trakcie użytkowania długości minimum 110 cm. Worek wyposażony w zakładkę na kranik spustowy z wolnym światłem odpływu, worek o wzmocnionej wytrzymałości, co najmniej z podwójnym zgrzewem, z białą tylną ścianką. Pojemność 2000 ml, ze skalą pomiarową od 25 ml do 100 ml co 25 ml minimum, od 100 ml do 2000 ml co 100 ml. Worek wyposażony w uchwyt do podwieszania kranika. Na opakowaniu numer katalogowy, numer serii, data produkcji, data ważności oraz rodzaj sterylizacji. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część II  Nazwa: Staplery skórne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler skórny. Staplery przeznaczone do wygodnego zamykania brzegów ran za pomocą wysokiej jakości klamer (zszywek). Klamra (zszywka) wykonana z powlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wysokości min. 3,9 mm max. 4,9 mm, szerokości min. 5,8 mm max. 7,2 mm, konfekcjonowana w jednorazowym sterylnym aplikatorze po 35 sztuk. Grubość zszywki 0,6 mm. Aplikator wyposażony w okienko podglądu zszywki i wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany. Aplikator posiada funkcję podtrzymania zszywki w aplikatorze do momentu zamknięcia. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część III  Nazwa: Strzykawki trzyczęściowe, podwyższona szczelność, przeznaczone do pracowni cytostatyki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 5 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 10 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 20 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 30 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50/60 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 2 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy uniwersalny koreczek do strzykawek typu luer lock i luer slip. Kolor czerwony. Jałowy. | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jednorazowego użytku do TBC 1 ml. z igłą 0,40-0,45x13,0 mm, działka elementarna 0,05 ml | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny 1 ml/40 I.U. z igłą 0,3-0,4x8,0-13,00 mm, podziałka skali wycechowana w jednostkach insuliny, | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część IV  Nazwa: Wkłady do kontrastu strzykawka Medrad

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do strzykawki automatycznej typ Medrad Spectris Solaris EP MR, zestaw składa się z dwóch jednorazowych wkładów do kontrastu o pojemności 65 i 115 ml, dwóch ostrzy typu spike, złącza niskociśnieniowego typu T z zaworkiem zwrotnym. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część V  Nazwa: Filtry

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr oddechowy mechaniczny, bakteryjno-wirusowy z nawilżeniem i zmniejszona objętością zalegania (45 ml), sprawność przeciwbakteryjna 99,99999%, port do gazometrii, sterylny, wydzielona celulozowa warstwa wymiennika ciepła i wilgoci. | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr antybakteryjny do worka ambu, elektrostatyczny, skuteczność filtracji 99,99%, czas użycia 24h, skuteczny przeciw WZW i HIV, sterylny | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część VI  Nazwa: Oprzyrządowanie do platformy elektrochirurgicznej Force Triad

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie laparoskopowe 5 mm, jednorazowego użytku, do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych jednorazowego użytku, do długości szaftu 37 cm, rotacja 350 stopni, z zagiętymi szczękami typu Maryland, długość szczęk 20 mm, długość cięcia 18 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, jednorazowego użytku, długość 18 cm, średnica trzonu 13,5 mm, zakres obrotu trzonu 180°, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, przewodem i obracanym trzonem, zamykane na zatrzask, do zabiegów klasycznych. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, jednorazowego użytku, z wbudowanym nożem, długość narzędzia 18,8 cm, szczęki zagięte pod kątem 28 stopni, długość cięcia 14,70 mm, aktywowanie ręcznie lub nożnie. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część VII  Nazwa: Staplery okrężne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny. Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny z automatycznym dociskiem tkanki i łamanym kowadełkiem w rozmiarach minimum: 28 i 31 (należy podać pełny zaoferowany zakres rozmiarów), rozmiar zszywek od 4,5 do 5,0 mm (należy szczegółowo udzielić informacji o dostępnych rozmiarach zszywek w zależności od rozmiaru staplera). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część VIII  Nazwa: Staplery okrężne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny z obrotowym ostrzem. W chwili cięcia tkanki ostrze staplera wykonuje obrót zapewniając precyzyjne cięcie. Stapler wyposażony w automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału. Stapler szczelny, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm o rozmiarach min. 21, 25, 29 i 33 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część IX  Nazwa: Elektrody do diatermii elektrochirurgicznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 do 85 cm2 | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część X  Nazwa: Zbiorniki przechwytujące płyny z folią ioban

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiorniki z folią ioban rozmiar 74x74 cm, rozmiar foli 33x43 cm, ze zbiornikiem na płyny. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zbiorniki z folią ioban rozmiar 87x74 cm, rozmiar foli 30x30 cm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XI  Nazwa: Siatki przepuklinowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy zestaw do naprawy przepuklin metodą Valentiego, składający się z dwóch specjalnie dociętych siatek w rozmiarze 6 x 11cm oraz 5 x 6cm, wykonanych ze 100% polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14mm grubość siatki 0,47mm, porowatość 50%, wielkość oczek 0,75mm, waga 85g/m2. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatki lekkie do naprawy przepuklin pachwinowych wykonane ze 100 % polipropylenu prasowanego termicznie o anatomicznym kształcie z rozcięciem na powrózek w rozmiarze 4,5x10 cm, grubość 0,52 mm i gramatura 80g/m2. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XII  Nazwa: Wyroby medyczne różne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny peg. Dostępne minimum zestawy Ch 10/40 cm, Ch 14/40 cm, Ch 18/40 cm. Zakładany techniką pull pod kontrolą endoskopii. Skład zestawu: poliuretanowy stożkowaty łącznik o właściwym rozmiarze Ch, przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym w badaniu rtg, z nadrukowanym rozmiarem Ch, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca zgłębnik zestawu przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, silikonowa płytka zewnętrzna, skalpel jednorazowy, igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcia zgłębnika. Sterylny | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik pur do żywienia dojelitowego. Dostępne minimum zestawy Ch 6/60 cm, Ch 8/100 cm, Ch 8/130 cm, Ch 10/110 cm, Ch 10/130 cm, Ch 12/110 cm. Skład zestawu: Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, wykonany z poliuretanu, z niebieską linią kontrastującą w promieniach rtg, łącznik umożliwiający polaczenie z przyrządem do żywienia dojelitowego, prowadnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego, końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika. Sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XIII  Nazwa: Ewakuator laparoskopowy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woreczek laparoskopowy do bezpiecznego usuwania narządów, współpracujące z trokarem o średnicy 10 mm, z pamięcią kształtu, pojemność 200-250 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XIV  Nazwa: Wyroby medyczne różne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy, strona „srebrna” – strona „złota”, rozmiar co najmniej 200x160 cm, pakowany pojedynczo. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Utrwalacz do wymazów cytologicznych. Aerozolowy. Polimerowy. Puszki o pojemności 100 g (150 ml) preparatu. Deklarowana wydajność z opakowania co najmniej 300 rozmazów. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z materiału odpornego na załamanie i skręcanie, atraumatyczna końcówka, otwór centralny i dwa boczne, rozmiary oznaczone kodem kolorystycznym, dostępne rozmiary od F6 do F20, długość minimum 500 mm. | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych (wąsy tlenowe), jałowy, jednorazowego użytku, PVC, minimum 210 cm. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kranik trójdrożny. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, zapinana na klips. | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt, zapinana na klips. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice foliowe PE | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szpatułki laryngologiczne do badania jamy ustnej, drewniane, opakowanie 100 sztuk. | Op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 10 | Stopery, zatyczki do uszu. Dla osób badanych rezonansem magnetycznym. Pakowane po 2 sztuki. | Op. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wziernik ginekologiczny rozmiar xs | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wziernik ginekologiczny rozmiar s | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wziernik ginekologiczny rozmiar m | Szt. | 7500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wziernik ginekologiczny rozmiar l | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zaciskacz do pępowiny. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Worek do lewatyw sterylny, jednorazowego użytku, pojemność 1750 ml, skalowany w ml, dren od 110 do 140 cm, zacisk na dren w zestawie, dren z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z osłonka na końcówkę. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uniwersalny pojemnik do pobierania moczu od noworodków i niemowląt w formie worka, sterylny, bez gąbki na powierzchni lepnej. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z elastycznego PCV, min. dwa otwory boczne, atraumatyczne zakończenie, jałowy, jednorazowego użytku, odporny na załamanie i skręcanie się, rozmiary zróżnicowane kodem kolorystycznym, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, znakowany na długości, dostępne w następujących rozmiarach CH 8 x 800 mm, CH 10 x 1000 mm, CH 12-24 x 1250 mm. | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 19 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XV  Nazwa: Igły medyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,5x25 op. 100 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,6x30 op. 100 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,7x30 op. 100 szt. | Op. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,8x40 op. 100 szt. | Op. | 900 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,9x40 op. 100 szt. | Op. | 900 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 1,1x40 op. 100 szt. | Op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła iniekcyjna j.u. , sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 1,2x40 op. 100 szt. | Op. | 2300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do pena, insulinowa, rozmiar CH30G 0,30x8mm, op. 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVI  Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta na stolik Mayo (worek) o wymiarach 78-80cmx140-145 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, minimum dwuwarstwowy (w tym jedna warstwa folia PE) o gramaturze na całej powierzchni minimum 53g/m2, odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90kPa wg normy EN 13938-1. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta chirurgiczna, rozmiar 50x60-75 cm z otworem samoprzylepnym pośrodku serwety (dopuszcza się otwór okrągły lub eliptyczny o rozmiarze od 5 do 8 cm). Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 53g/m2, odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90kPa wg normy EN 13938-1. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta chirurgiczna, rozmiar 75x90 cm z otworem samoprzylepnym pośrodku serwety (dopuszcza się otwór okrągły o średnicy 10 cm lub eliptyczny o rozmiarze 5-9 cm (krótsza przekątna) 8-12 cm(dłuższa przekątna)). Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 53g/m2, odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90kPa wg normy EN 13938-1. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta chirurgiczna, rozmiar 75x90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 53g/m2, odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90kPa wg normy EN 13938-1. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, w części bocznej wykonany z włókniny pochłaniającej pot, a w części górnej z włókniny perforowanej. Ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. | Szt. | 17000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty, lekką, nie uciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, hipoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk Kolor dowolny. Zgodna z PN EN 14683 II. | Szt. | 25000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pokrowiec higieniczny na buty, jednorazowy, foliowo-włókninowy lub foliowy, folia PE, nietoksyczne, niepylące, do zastosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Opakowanie nie większe niż 100 sztuk. | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVII  Nazwa: Ostrza chirurgiczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej (sterylne). Pakowane w pudełkach po 100 sztuk – rysunek ostrza i numer na każdym kartoniku. Ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta. Na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta. | Op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVIII  Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta chirurgiczna, rozmiar 75x75 cm z otworem samoprzylepnym pośrodku serwety (dopuszcza się otwór okrągły lub eliptyczny o rozmiarze od 6 do 8 cm). Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 53g/m2, odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90kPa wg normy EN 13938-1. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne wykonane z chłonnego i mocnego laminatu, 2 warstwowe, wzmacniane podłużnymi nitkami. Białe. Rozmiar 80x210 cm. | Szt. | 40000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach 30x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, pakowana pojedynczo, wykorzystywana jako ręcznik jednorazowy do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz do osuszania jałowych powierzchni. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE. Trzyczęściowy: osłona na promiennik Ø 80 cm, osłona na ramię C rozmiar 50x250 cm(wyposażona w taśmy lepne o wymiarach min. 5x5 cm), osłona na wzmacniacz Ø 80. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Włókninowy czepek chirurgiczny o kroju furażerki, ze wstawką pochłaniającą pot (wstawka wykonana jest z białej chłonnej włókniny) ściągnięty delikatną, bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XIX  Nazwa: Wyroby medyczne różne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren ulmera do drenażu ran pooperacyjnych, z dokładna perforacją – otwory różnej wielkości, ułożone spiralnie ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji. Wyposażone w nitkę radiocieniującą na całej długości. Wyraźne czytniki głębokości. Sterylny, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzny folia papier. Dostępne rozmiary CH 14 i CH 16, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła insuflacyjna Veressa, sterylna, jednorazowa, do laparoskopii z ruchomą końcówką, posiadająca zawó® zamykająco-otwierający przepływ gazów i łącznik do luerlocka, rozmiar 14Gx120 mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka do masywnego odsysania pola operacyjnego (z ergonomiczną rączką o wydajności 7,2l przy ciśnieniu 400mmHg) z końcówką zagiętą lub prostą, średnica 7,5-10 mm, bez kontroli odsysania. Sterylna, pakowana podwójnie, opakowanie zewnętrzne folia papier i wewnętrzne foliowe. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego yankauer z 4 otworami obarczającymi, długość 220 mm, średnica wewnętrzna 4,6 mm, zewnętrzna 6,5 mm. Wygodny łącznik ułatwiający podłączenie do drenu i odłączenie. Podwójnie pakowany – wewnętrznie worek foliowy, zewnętrznie folia papier. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik do drenów uniwersalny (F-L), stopniowany, służący do połączenia cewników z drenem, pasujący do cewników w rozmiarach od CH4 do CH18, sterylny. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK ze zintegrowaną membraną do pobierania krwi w systemie zamkniętym, jednorazowy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (krwawą) wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej z ogranicznikiem do 2,5 ml z silikonową osłoną tłoka zabezpieczającą przed przypadkową kontaminacją, długość linii pomiarowej ok. 190 cm z minimalną przestrzenią zalegania ze zintegrowaną komorą do pobierania krwi. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu luer, aparat kroplowy 150 cm ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażonym w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne, połączenie kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziałów zamawiającego. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ściereczki do dezynfekcji powierzchni, ściereczki wykonane z łatwo nasiąkającego, pozbawionego kłaczków włókna poliestrowego (60g/m2). Rolka – 90 pojedynczych ściereczek o wymiarach 38-20 cm. W komplecie etykiety do oznaczania preparatów. | Rolka | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XX  Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiar 90x140 cm. | Szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiar 80x90 cm. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z włókniny SMS, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 45g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 11000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16-17x200 cm, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony, z taśmami do mocowania na końcówkach. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, hipoalergiczna. Wyposażona w osłonę na oczy z zabezpieczeniem przed refleksami światła, zabezpieczająca okulary przed parowaniem. Pakowana w kartonik w formie podajnika, kartonik o pojemności nie większej niż 50 sztuk. Kolor dowolny. Zgodna z PN EN 14683 II. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 3

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014, oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(wzór)
                                                                     OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014 oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                                                      _______________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 5

-W Z Ó R -

# UMOWA   SPRZEDAŻY

# SZSPOO.SZPiGM 3820/63 /2014

zawarta w Brzozowie, w dniu ... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje wyroby medyczne, w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy tj. od dnia ... do dnia ..., z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania asortymentu objętego przedmiotem umowy, na łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Przedłużenie umowy jest dorozumiane i nie wymaga formy aneksu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze  tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ... PLN brutto (słownie: ... / 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Główny Kupującego (Bielawskiego 18, Brzozów), w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, przy czym do terminów tych nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Kupujący zobowiązuje się dostarczać zamówiony asortyment w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia tzn. nie dzielić jednego zamówienia na części. Kupujący zobowiązuje się również do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający opisowi przedmiotu umowy w treści umowy (Kupujący i Sprzedający uzgodnią treść zapisów).

- Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

- W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

- Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

- Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Józef Ptasznik

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  ... tel./fax. ....

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności(przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

- Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni po terminie płatności faktur.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu).

- Upływu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dni zawarcia umowy przekroczy 4,5% o nie więcej niż 4,5% netto( zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik/równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiany umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego

§ 4

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.

- realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

§ 5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                              Kupujący