Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych,  z dnia: 7 lutego 2014 r. znak sprawy SZPiGM 3820/13/2014 przedstawiamy następującą ofertę:

Część nr 1 oferty:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D=C x 12 | E | F=D + E | G |
| 1 | Dzierżawa dwóch sztuk jednakowych aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych o parametrach nie gorszych, jak: Automatyczny system barwień metodą immunohistochemiczną oraz metodą hybrydyzacji in situ, Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, odkrywanie antygenu, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, Możliwość barwienia jednocześnie 40 preparatów, Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy, System umożliwiający wykorzystanie przeciwciał różnych producentów, W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia, Możliwość zaprogramowania aparatu na opóźniony start Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury, Aparat ekonomiczny, brak zależności ilości dozowanych odczynników od wielkości bądź rozmieszczenia skrawka na szkiełku, Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, brak możliwości przywrócenia barwienia na danym jego etapie w razie awarii aparatu, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień) Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej, UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie) Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2010 r. |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem | X |  | x |  | x |

Część nr 2 oferty:

Odczynniki do zaoferowanych aparatów w gotowych rozcieńczeniach do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania minimum  9000 oznaczeń oraz do wykonywania podwójnej Hybrydyzacji In Situ metodą SISH/CISH w kierunku HER-2/chromosom 17:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/badań | Ilość opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=D x E | G | H=F+G | I |
| 1 | Aktyna | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD 15 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD 45 (LCA) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSA | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czynniki VIII Ag. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Desmina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kappa | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lambda | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Chromogranina A | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | S-100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD 20 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | p53 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cytokeratyna PAN | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AFP Alfafetoproteina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BCA-225 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kalcytonina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | hCG | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mieloperoksydaza (MPO) | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PLAP | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TdT | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tyroglobulina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Inhibina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | bcl-6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CD138 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CD61 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Glicoforyna A | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | EMA | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Renal Cell Carcinoma (RCC) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Vilina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Cytkeratyna 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Progesteron | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TRAcP | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Vimentyna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CD30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CD34 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CD45RO (UCHL-1) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CD68 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CD117 C-kit | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Melan A | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ki 67 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Estrogen | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CD3 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CD8 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ALK-1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | WT1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | GCDFP-15 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CD23 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Cytokeratyna HMW | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Melansome HMB45 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | PAX-5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Cytokeratyna 20 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CD79a | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CD10 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cyklina D1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | p63 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | E-kadheryna | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CD99 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Helicobacter pylori | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CD5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cytokeratyna 7 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Bcl-2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Cytokeratyna 5&6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Kalretynina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Cytokreatyna 5&6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | MUM1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Smoothelin | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CEA | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Synaptofizyna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CD56 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | P16 INK4a | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CD4 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Materiały kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie wyżej wymienionych badań w okresie dzierżawy. Wykonawca informację o odczynnikach, materiałach kontrolnych, kalibratorach i materiałach eksploatacyjnych przekazuje z wyszczególnieniem wszystkich typów i rodzajów produktów które zamawiający będzie nabywał od wykonawcy z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów, ich nazwach oraz numerach katalogowych. Uwaga: w przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zestaw do wykonywania podwójnej Hybrydyzacji In Situ metodą SISH/CISH w kierunku HER-2/chromosom 17 Wykonawca określa odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie wyżej wymienionych badań w okresie dzierżawy. Wykonawca informację o odczynnikach, materiałach kontrolnych, kalibratorach i materiałach eksploatacyjnych przekazuje z wyszczególnieniem wszystkich typów i rodzajów produktów które zamawiający będzie nabywał od wykonawcy z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów, ich nazwach oraz numerach katalogowych. Uwaga: w przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. | 100 badań |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Razem |  | x |  | x |

Cena łączna (łączny koszt dzierżawy aparatów w okresie obowiązywania umowy oraz łączny koszt dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych – część nr 1 + część nr 2 oferty):

netto: ………………………………………………… zł.

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. zł.

brutto: ………………………………………………. zł.

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. zł.

Inne zobowiązania wykonawcy:

- Wykonawca w ramach umowy zapewni, na żądanie zamawiającego, włączenie dostarczonych aparatów (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego zakład patomorfologii zamawiającego.

- Bezpłatny pełny serwis aparatów przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Bezpłatne, pełne szkolenie personelu w zakresie wykorzystania aparatów.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

…………………………………………………………………………..

data i podpis wykonawcy