Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2014 r.

Część XII  Nazwa: Przyrządy do infuzji i transfuzji

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, jednorazowego użytku, komora przeźroczysta (20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml), elastyczna, nie może zawierać PVC ani lateksu, filtr płynu o wielkości oczek 15 mikrometrów | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, jałowy, jednorazowego użytku, komora przeźroczysta (20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml), elastyczna, nie może zawierać PVC, filtr krwi o wielkości oczek 200 mikrometrów | Szt. | 55000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 150 cm | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 150 cm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód do cystoskopu, pojedynczy. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN           słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN         słownie ................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.