Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ.

Część II Nazwa: Papier krepowy, włóknina.

- Materiały przeznaczone do sterylizacji S/EO/F.

- Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60 g/m2, zawartość chlorków i siarczanów nie większa niż 0,02 %.

- Produkty spełniające wymagania norm EN 868-2.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina do sterylizacji 1000x1000 mm, kolor zielony, opakowanie 250 sztuk. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowy 1000x1000 mm, kolor biały, opakowanie 100 lub więcej sztuk. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  |  |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy

Część XI Nazwa: Rurki intubacyjne.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna ustno nosowa, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania znad mankietu, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału silikonowane PCV, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO-5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik rozmiarem rurki, jałowa, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów, linia RTG na całej długości rurki. Gładkie zakończenie rurki, zaokrąglone krawędzie oczka Murphego. Delikatny mankiet niskociśnieniowy kształcie walca. Wymagane dostępne rozmiary: 6 mm (średnica mankietu 6 mm (średnica mankietu 20 mm), 6,5 mm (średnica mankietu 20 mm), 7 mm (średnica mankietu 23 mm), 7,5 mm (średnica mankietu 25 mm), 8mm (średnica mankietu 26 mm), 8,5 mm (średnica mankietu 27 mm), 9 mm (średnica mankietu 29 mm), 9,5 mm (średnica mankietu 29 mm), 10 mm (średnica mankietu 32 mm). | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  |  |  |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XII Nazwa: Zestawy obłożeń jednorazowych uniwersalny.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet obłożeniowych uniwersalny. Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 1 serweta na stolik mayo 78-80x140-142 cm, 2 serwety boczne 75x98 cm przylepne, 1 serweta dolna 196x200 cmprzylepna,1 serweta górna 160x260 cm, przylepna, 1 samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm, 3 ręczniki do rąk 20x30 cm. Cechy materiału: obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3 warstwowego, o gramaturze minimum 65 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 200 kPa, na całej powierzchni okrywającej pacjenta. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XV Nazwa: Zestawy obłożeń jednorazowych do cięcia cesarskiego.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet przeznaczony do cięcia cesarskiego z otworem częściowo wypełnionym folia operacyjna na płyny min. 270°, do zabiegów chirurgicznych w pozycji leżącej na plecach. Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 1 serweta na stolik Mayo 78-80cmx140-145 cm, 1 serweta do cięcia cesarskiego w pozycji leżącej, rozmiar 196/249x300 cm, z otworem brzusznym 30x36 cm, częściowo wypełnionym folia operacyjną, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, torbą na płyny min. 270°, z 2 portami do ssaka, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 4 podwójne uchwyty na przewody, 1 kocyk dla noworodka 72-100x105-120 cm. Cechy materiału: obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3 warstwowego, o gramaturze minimum 65 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 200 kPa, na całej powierzchni okrywającej pacjenta. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVII Nazwa: Torby włókninowe.

- Materiały przeznaczone do sterylizacji S/EO/F.

- Produkty spełniające wymagania norm EN 868-2.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba włókninowa Integra 370-390x420-450 mm, kolor dowolny, op. 250 sztuk, wskaźnik sterylizacji parą wodną. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVIII Nazwa: Rurki intubacyjne.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna ustno nosowa, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału PCV, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO-5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik rozmiarem rurki, jałowa, jednorazowego użytku, bez lateksu, linia RTG na całej długości rurki. Gładkie zakończenie rurki, zaokrąglone krawędzie oczka Murphego. Delikatny mankiet niskociśnieniowy kształcie walca. Wymagane dostępne rozmiary: 6 mm (średnica mankietu 6 mm (średnica mankietu 20 mm), 6,5 mm (średnica mankietu 20 mm), 7 mm (średnica mankietu 23 mm), 7,5 mm (średnica mankietu 25 mm), 8mm (średnica mankietu 26 mm), 8,5 mm (średnica mankietu 27 mm), 9 mm (średnica mankietu 29 mm), 9,5 mm (średnica mankietu 29 mm), 10 mm (średnica mankietu 32 mm). | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.