**Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Część nr 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| **LP** | **Nazwa asortymentu** | **rozmiar** | **j.m.** | **ilość**  | **cena jedn. netto** | **wartość netto** | **stawka podatku VAT (%)** | **cena jedn. brutto** | **wartość brutto** | **producent**  | **nazwa handlowa** |
| 1 | Gaza opatrunkowa 13 nitkowa bielona bezchlorowo w składance klasa 2a reg7 z zarobinymi brzegami | 90cmx**100m** | **op.** | **370** |  |  |  |  |  |   |   |
| 2 | Jałowy opatrunek ze srebrem metalicznym | 10cmx10cm | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |   |   |
| 3 | Wata cellulozowa bielona w arkuszach w opakowaniach odpornych na wilgoć | min. 37cmx57cm | **kg** | **5 900** |  |  |  |  |  |   |   |
| 4 | Wata cellulozowa bielona w rolkach | a 150g | **szt** | **1 100** |  |  |  |  |  |   |   |
| 5 | Jałowy samoprzylepny opatrunek hydrocoloidowy | 10cmx10cm | **szt** | **320** |  |  |  |  |  |   |   |
| 6 | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 4-6min nawijana na rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 10cmx3m |  **op.** | **700** |  |  |  |  |  |   |   |
| 7 | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 4-6min nawijana na rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 12cmx3m | **op.** | **700** |  |  |  |  |  |   |   |
| 8 | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 4-6min nawijana na rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 14cmx3m | **op.** | **1 700** |  |  |  |  |  |   |   |
| 9 | Elastyczny rękaw podgipsowy bawełniano wiskozowy w twardym dozowniku a 15m o rozciągliwości wszerz min 290 % | na rękę | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |   |   |
| 10 | Opaska elastyczna podgipsowa z papieru krepowego | 10cmx4m | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |   |   |
| 11. | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskami na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | **szt** | **1 400** |  |  |  |  |  |   |   |
| 12. | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskami na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,2m | **szt** | **90** |  |  |  |  |  |   |   |
| 13. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze cielistym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,1m | **szt** | **30** |  |  |  |  |  |   |   |
| 14.  | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze białym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5x5m | **szt** | **250** |  |  |  |  |  |   |   |
| 15. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze białym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,1cm | **szt** | **20** |  |  |  |  |  |   |   |
| 16.  | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze cielistym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx5m | **szt** | **10** |  |  |  |  |  |   |   |
| 17. | Przylepiec na włókninie klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | **szt** | 350 |  |  |  |  |  |   |   |
| 18. | Przylepiec na porowatej folii klej syntetyczny nanoszony na całej powierzchni na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | **szt** | **20** |  |  |  |  |  |   |   |
| 19. | Przylepiec na porowatej folii klej syntetyczny nanoszony na całej powierzchni na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,2cm | **szt** | **20** |  |  |  |  |  |   |   |
| 20. | Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem chłonnym w twardym opakowaniu -dozowniku  | 5mx8cm | **szt** | **25** |  |  |  |  |  |   |   |
| 21. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 10cmx10m | **szt** | **250** |  |  |  |  |  |   |   |
| 22. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 5cmx10m | **szt** | **80** |  |  |  |  |  |   |   |
| 23. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 15cmx10m | **szt** | **200** |  |  |  |  |  |   |   |
| 24. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 20cmx10m | **szt** | **70** |  |  |  |  |  |   |   |
| 25. | Samoprzylepny opatrunek przeznaczony do mocowania opatrunku, wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej błony poliuretanowej, na papierze transportowym naciętym faliście w twardym opakowaniu- dozowniku | 10cmx10m | **szt** | **10** |  |  |  |  |  |   |   |
| 26. | Jałowe paski samoprzylepne do zbliżania brzegów ran op 50 kopert po 6 pasków | 12mmx101mm | **op** | **10** |  |  |  |  |  |   |   |
| 27. | Jałowe paski samoprzylepne do zbliżania brzegów ran op 50 kopert po 3 paski | 6mmx76mm | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |   |   |
| 28. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 7,2cmx5cm | **szt** | **5500** |  |  |  |  |  |   |   |
| 29. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 10cmx8m | **szt** | **24 000** |  |  |  |  |  |   |   |
| 30. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 25cmx10cm | **szt** | **6 900** |  |  |  |  |  |   |   |
| 31. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 35cmx10cm | **szt** | **100** |  |  |  |  |  |   |   |
| 32. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 10cmx3m | **szt** | **450** |  |  |  |  |  |   |   |
| 33. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 6cmx3m | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |   |   |
| 34. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 15cmx3m | **szt** | **1300** |  |  |  |  |  |   |   |
| 35. | Wata opatrunkowa 70% bawełny 30% wiskozy | a 500g | **op** | **200** |  |  |  |  |  |   |   |
| 36. | Wata opatrunkowa 70% bawełny 30% wiskozy | a 200g | **op** | **120** |  |  |  |  |  |   |   |
| 37 | Włókninowy przylepiec do zabezpieczania kaniul z wycięciem na port pionowy zabezpieczonym warstwą chłonną, na kleju z syntetycznego kauczuku | 6cmx8cm | **szt** | **92 000** |  |  |  |  |  |   |   |
| 38 | Rękawice chirurgiczne wykonane z polichloroprenubezpudrowe i bezlateksowe jałowe mankiet rolowany, zgodne z 93/42/EEC i EN455:1-3, AQL poniżej 1,5, wew. pokrycie polimerowe , KOLOR BRĄZOWY POWIERZCHNIA TEKSTUROWANA, sterylizowane w promieniach rtg, | 6,5 - 8,5 | **para** | **12 500** |  |  |  |  |  |   |   |
| 39 | Pęseta stalowa jałowa | 14 cm | **szt** | **300** |  |  |  |  |  |   |   |
|  | **RAZEM** |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Część nr 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **LP** | **Nazwa asortymentu** | **rozmiar** | **j.m.** | **ilość**  | **cena jedn. netto**  | **wartość netto** | **stawka podatku VAT (%)** | **cena jedn. brutto** | **wartość brutto** | **producent**  | **nazwa handlowa** |
| 1. | Elastyczna siatka opatrunkowa 71% poliamid i 29% włókno elastyczne ( głowa, tułów dziecka) 25m w stanie rozciągniętym,, w twardym dozowniku z możliwością sterylizacji | na głowę | **op.** | **36** |  |  |  |  |  |  |   |
| 2. | Elastyczna siatka opatrunkowa skład 71% poliamid i 29% włókno elastyczne ( na ręga,noga,głowa dziecka)) 25m w stanie rozciągniętym, opakowana w twardy dozownik, z możliwością sterylizacji | na nogę | **op.** | **55** |  |  |  |  |  |  |   |
| 3. | Elastyczna siatka opatrunkowa skład 71% poliamid i 29% włókno elastyczne ( na dłoń/stopa) 25m w stanie rozciągniętym z możliwością sterylizacji | na rękę | **op.** | **175** |  |  |  |  |  |  |   |
| 4. | Kompresy jałowe z gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo z podwijanymi brzegami klasa 2a reg min 6 17nitek 8 warstw op a 3 szt | 7,5cmx7,5cm | **op.** | **20 400** |  |  |  |  |  |  |   |
| 5. | Gaza bawełniana jałowa 17n klasa 2a reg min 6 | 0,5mx1m | **szt.** | **900** |  |  |  |  |  |  |   |
| 6. | Gaza bawełniana jałowa 17n klasa 2a reg min 6 | 1mx1m | **szt.** | **3 000** |  |  |  |  |  |  |   |
| 7. | Opaska podtrzymująca dziana pakowana pojedynczo | 4mx15cm | **szt.** | **7 600** |  |  |  |  |  |  |   |
| 8. | Opaska podtrzymująca dziana pakowana pojedynczo | 4mx10cm | **szt.** | **12 000** |  |  |  |  |  |  |   |
| 9. | Opaska podtrzymująca dziana pakowana pojedynczo | 4mx5cm | **szt.** | **1000** |  |  |  |  |  |  |   |
| 10. | Opaska elastyczna z 2 zapinkami, pakowana pojedynczo w kartonik | 4mx15cm | **szt.** | **1800** |  |  |  |  |  |  |   |
| 11. | Opaska elastyczna z zapinką , pakowana pojedynczo w kartonik | 4mx10cm | **szt.** | **850** |  |  |  |  |  |  |   |
| 12. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo w kartonik | 5mx12cm | **szt.** | **1 500** |  |  |  |  |  |  |   |
| 13. | Niejałowy kompres gazowy 17n 8w z podwijanymi brzegami, pakowany 100 sztuk w torebki papierowe klasa 2a reg min 6 | 10cmx10cm | **op.** | **5 300** |  |  |  |  |  |  |   |
| 14. | Niejałowy kompres gazowy 17n 8w z podwijanymi brzegami, pakowany 100 sztuk w torebki papierowe klasa 2a reg min 6 | 7,5cmx7,5cm | **op.** | **12 300** |  |  |  |  |  |  |   |
| 15. | Niejałowy kompres gazowy 17n 8w z podwijanymi brzegami, pakowany 100 sztuk w torebki papierowe klasa 2a reg min 6 | 5cmx5cm | **op.** | **3 350** |  |  |  |  |  |  |   |
| 16. | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna, o kształcie anatomicznym, kolor niebieski, mankiet prosty z listwą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, grubość na palcu 0.260 mm, na dłoni 0,240 mm, na mankiecie 0,245mm długość: 290 mm, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455, części:1-4; badana na przenikalność substancji chemicznych i wirusów zgodnie z normą EN-374, części 1-3; zarejestrowana jako środek ochrony indywidualne kategoria III; dostępne rozmiary: 5.5 – 9.0; rękawica przeznaczona do przygotowywania cytostatyków,testowana na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. | 5,5-9,0 | **para** | **10 000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Jałowa serweta wiskozowa jendostronnie pokryta warstwą aluminium, na brzegach 4 troki do mocowania | 40cmx60cm | **szt.** | **180** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jałowy kompres z wiskozy jendostronnie pokrytej warstwą aluminium, | 6cmx7cm | **szt.** | **920** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Część nr 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| **LP** | **Nazwa asortymentu** | **rozmiar** | **j.m.** | **ilość**  | **cena jedn. netto** | **wartość netto** | **stawka podatku VAT (%)** | **cena jedn. brutto** | **wartość brutto** | **producent**  | **nazwa handlowa** |
| 1. | Pieluchomajtki dla dzieci z wycięciem na pępek | 2kg - 5 kg  | **szt.** | **23 000** |  |  |  |  |  |  |   |
| 2. | Pieluchomajtki dla dzieci | 12kg - 25kg | **szt.** | **1 200** |  |  |  |  |  |  |   |
| 3. | Pieluchomajtki dla dzieci | 5kg - 9kg | **szt.** | **1 000** |  |  |  |  |  |  |   |
| 4. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności min. **2600 ml** - wymagany dokument potwierdzający chłonność oferowanego asortymentu musi być wystawiony przez producenta, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe,podwójne elastyczne przylepcorzepy,podwójny wkład chłonny,wewnnętrzne falbanki boczne,powdwójny indykator wilgotności,brak elementów lateksowych. | 100cm-150cm | **szt.** | **30 000** |  |  |  |  |  |  |   |
| 5. | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym  | 90cm x 60cm | **szt** | **24 000** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Próbki: po 1 z każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.** |  |  |
|  | **Obowiązek dołączenia próbek w oryginalnych opakowaniach handlowych.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dla pieluch dla niemowląt i dzieci należy dołączyć świadectwo jakości PZH.** |  |  |  |  |  |  |