Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/10/2015                                                        Brzozów  20.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę demineralizatora

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/10/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

Czy dopuszczona zostanie dostawa dejonizatora o szerokości 410 mm zamiast wymaganych 375 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy w oferowanym zestawie należy uwzględnić zapas materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Tak.

Odpowiedzi na są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.