Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/11/2015                                                      Brzozów 21.01.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór dostawcy aparatu do wykonywania testów

płytkowych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/11/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez czytnik wbudowanej drukarki. Wykonawca dostarczy w zamian laserową drukarkę zewnętrzną

odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania przez czytnik wbudowanej drukarki.

Ponadto:

Pkt. nr 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

5. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu: 27.02.2015 r.

§ 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 27.02.2015 r.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży, w terminie do 27.02.2015 r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość przedmiotu sprzedaży do udzielania na zakupiony sprzęcie świadczeń zdrowotnych.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego w zakresie obsługi przedmiotu sprzedaży w terminie do 27.02.2015 r.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem  podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witolda Gawrona – tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania ofert do dnia 26.01.2015 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 26.01.2015 r. godz. 12:30.