Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/16/2015                                                        Brzozów 11.02.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy roboty budowlanej

Wykonanie instalacji i wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji centralnej sterylizacji

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/16/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie  nr 1

Dotyczy działu zasilania nagrzewnicy wodnej z rozdzielaczy C.O.
Prosimy o wyjaśnienie:
W odpowiedzi na pytanie nr 12 podano, że instalacja C.T. doprowadzona jest do wentylatorni.
W odpowiedzi na pytanie nr 27 podano, że nie można ingerować w przedmiar i zmieniać pozycji kosztorysowych.
Natomiast w przedmiarze robót występują pozycje i ilości wykonanych robót C.T. do wentylatorni.
Prosimy o informację, które pozycje należy pominąć, a w których zmienić ilości.

odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania nr 12 i 27 pozostają bez zmian.

Inwestor doprowadził ciepło technologiczne do pomieszczenia wentylatorów. Wykonawca ma nawiązać się do istniejącej instalacji ciepła technologicznego, tj. zasilania centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach wentylatorowni.