Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/17/2015                                                         Brzozów 27.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę błon i odczynników rtg

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/17/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1 - 5 filmy ogólnodiagnostyczne niebieskoczułe o poniższych parametrach:

-Gęstość optyczna minimalna < 0,22

- Kontrastowość średnia > 2,60

Spełniające pozostałe wymagania w SIWZ ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści dla pozycji 6 filmy innego producenta niż w pozostałych pozycjach ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści oznakowanie każdego pojedynczego filmu tylko nazwą producenta, a pozostałe parametry tj. symbol filmu, datę ważności, numer serii widoczne są na opakowaniu zbiorczym a’100szt. ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści w pozycji 7 oraz 8 filmy mammograficzne o poniższych parametrach:

- Gęstość optyczna minimalna  < 0,19

- Kontrastowość średnia ≥ 3,55

- pokryte jednostronnie pojedynczą warstwą emulsji światłoczułej

Spełniające pozostałe wymagania w SIWZ ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści błony RTG w wewnętrznych opakowaniach wykonanych z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła dzienne bez możliwości wielokrotnego otwarcia ?

Odpowiedź:

Tak.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.