Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/22/2015                                                        Brzozów 28.03.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/22/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Wzór umowy § 4 ust. 1 ppkt 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem odmowy przyjęcia ? W jakich warunkach może nastąpić odmowa przyjęcia?

Kara w wysokości 500,00 zł jest bardzo wysoka. Prosimy o wykreślenie wskazanej kary bądź maksymalne wyjaśnienie i sprecyzowanie w jakich warunkach kara będzie naliczana tak aby Wykonawca miał pewność w jakich warunkach ewentualna kara może nastąpić.

odpowiedź:

Odmowa przyjęcia nastąpi wówczas gdy zamawiający w odpowiedzi na złożone zamówienie otrzyma informację o blokadzie dostawy.

pytanie nr 2

Wzór umowy § 4 ust. 1 ppkt 1

Prosimy o odniesienie kary umownej, o której mowa w ww. § do wartości towarów niedostarczonych 
w terminie.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 3

Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dla pacjentów z rozcięciem z przodu bez troków?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 4

Część 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w kolorze ciemno niebieskim, rozmiar uniwersalny, gramatura 23 g/m2,  ściągacze dzianinowe ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor dowolny, nie dopuszcza rozmiaru uniwersalnego, nie dopuszcza nie dopuszcza gramatury 23 g/m², dopuszcza ściągacze dzianinowe.

pytanie nr 5

Część 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów niebieskich, rękawy zakończone gumką, rozmiar L i XL, gramatura 35 g/m2 ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor dowolny, nie dopuszcza rękawów zakończonych gumką wymaga rozmiarów min. M, L, XL, dopuszcza gramaturę 35 g/m2 .

pytanie nr 6

Część 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25 g/m2,  rękawy zakończone gumką, rozmiar L i XL ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 7

Część 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z mocnej przezroczystej folii, składanych, pudełko 50 szt. jako wygodny dyspenser ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 8

Część 16, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z mocnej przezroczystej folii, składanych, pudełko 50 szt. jako wygodny dyspenser ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 9

Część II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul spełniających poniższy opis:

wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, z filtrem hydrofobowym , posiadające 2 paski radiocieniujące w rozmiarach:

14G 2,1x45mm, przepływ270ml/min

16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min

17G 1,5x45mm, przepływ 125 ml/min

18G 1,3x45mm, przepływ 90ml/min

20G 1,1x32mm, przepływ 60ml/min

22G 0,9x25mm, przepływ 36ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 10

Pakiet nr 2 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji 1  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule dożylne Vasofix Certo BBraun , wykonane z poliuretanu z   portem bocznym samozamykającym się umieszczonym  centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania:  1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum  4 paski kontrastujące w rtg pakowane folia - papier.

Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 .  Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min.,  22G - minimum 35-45 ml/min

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11

Pakiet nr 2 pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 ma na myśli koreczek luer lock z trzpieniem umieszonym poniżej krawędzi korka co tym samym uniemożliwia kontaminację przy jego używaniu?

odpowiedź:

Zamawiający nie określa takiego wymogu.

pytanie nr 12

Paragraf 2

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 13

Paragraf 3 ust. 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni po terminie płatności faktur. Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 14

Paragraf 4 ust. 1 pkt. 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 15

Paragraf 5 ust. 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W razie 3-krotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 16

Część XIX Nazwa: Zestawy do kaniulacji naczyń poz.1 Czy Zamawiający oczekuje zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , z prowadnikiem o długości 50 cm i strzykawką 5 ml  i pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

pytanie nr 17

Czy Zamawiający w Części XIX Poz. 2 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , z prowadnikiem o długości 50 cm i strzykawką 5 ml  i pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Części XIX Poz. 1 dopuści  zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem trzykanałowym 7F dł. 20 cm,  igłą do nakłucia naczynia 18G, prowadnikiem J dł. 50 cm , rozszerzaczem 8F, koreczkami z membraną na końcach dreników  i dodatkowymi skrzydełkami  z zaciskiem do mocowania cewnika ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 19

Czy Zamawiający w Części XIX Poz. 2 dopuści  zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem jednokanałowym 5F dł. 20 cm,  igłą do nakłucia naczynia 18G, prowadnikiem J dł. 50 cm , rozszerzaczem 6F, koreczkiem z membraną na końcu drenika  i dodatkowymi skrzydełkami  z zaciskiem do mocowania cewnika ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 20

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 21

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 30 dni po terminie płatności faktur. Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 22

Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 23

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr VI strzykawki do gazometrii do pomiarów przy badaniu krwi tętniczej z zbalansowaną suchąheparyną litową, pozwalająca na pomiar wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego parametrów z jednej próbki krwi samonapełniajacą się oraz automatycznie odpowietrzajacą się poprzez zespół mikrofiltrów wmontowanych w tloku strzykawki bez potrzeby nakładania dodatkowego elementu filtrującego na zakończenie strzykawki z zamknięciem typu Luer lok objętosci 3 ml.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 24

Dotyczy części XI

Poz. 2 – czy zamawiający dopuści fartuchy higieniczne zgodnie z siwz w kolorze zielonym i dostępne w rozmiarach wyłącznie L, XL.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor dowolny, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie wyłącznie w/w rozmiarów.

pytanie nr 25

Dotyczy projektu umowy

§ 4 ust. 1 – czy zamawiający określi kary umowne w przypadku opóźnienia w realizacji na poziomie 0,2 % od wartości opóźnienia dostawy lub jej części, a nie od wartości całej umowy.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Części XIX w pozycji 1 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z rozszerzaczem 8,5F/8cm i strzykawką 5ml, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 27

Czy Zamawiający w Części XIX w pozycji 2 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem jednokanałowym 16G o dł. 20 cm, rozszerzaczem 6,5F/6cm oraz strzykawką 5ml, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 28

Czy Zamawiający w Części XIX w pozycjach 1 i 2 wymaga aby zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera wyposażone były w system umożliwiający bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza takie rozwiązanie.

pytanie nr 29

Część XII Nazwa: Nożyki do mikrotomów – poz. 1  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie niskoprofilowych nożyków do mikrotomu o kącie 35° wyprodukowanych w technologii zapewniającej długą żywotność ostrza (długotrwała ostrość i precyzja cięcia) kompatybilnych z mikrotomami Thermo Shandon Scientific przeznaczonych do materiału miękkiego, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Zaproponowane ostrza można również stosować do cięcia materiałów mrożeniowych.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 30

Część XII Nazwa: Nożyki do mikrotomów – poz. 2  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie niskoprofilowych nożyków do mikrotomu o kącie 35° wyprodukowanych w technologii zapewniającej długą żywotność ostrza (długotrwała ostrość i precyzja cięcia)? Prosimy równocześnie o doprecyzowanie do jakiego rodzaju materiału pod kątem jego twardości nożyk do mikrotomu należy zaproponować.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 31

Część XII Nazwa: Nożyki do mikrotomów – poz. 3  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie wysokoprofilowych nożyków do mikrotomu o kącie 35° wyprodukowanych w technologii zapewniającej długą żywotność ostrza (długotrwała ostrość i precyzja cięcia) kompatybilnych z mikrotomami Thermo Shandon Scientific o wymiarach: długość 80mm, wysokość 14mm, grubość 0,27 mm przeznaczonych do rutynowego cięcia każdego rodzaju tkanek oraz materiału twardego.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 32

Część XII Nazwa: Nożyki do mikrotomów – poz. 1   W związku z zapisem informującym o tym, że Zamawiający wymaga zaproponowania ostrzy, które również mają być wykorzystywane do cięcia materiałów mrożeniowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujęcie tego typu nożyków w osobnej pozycji asortymentowej. Nożyki stosowane do cięcia materiałów mrożeniowych w kriostacie powinny być wykonane ze stali węglowej, która zapewnia większą precyzję i jakość cięcia oraz jest odporna na niskie temperatury. Stal nierdzewna w niskich temperaturach ulega odkształceniu co przekłada się na spadek jakości badań wykonywanych z materiałów mrożeniowych.

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 33

Część XII Nazwa: Nożyki do mikrotomów Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania nożyków mikrotomowych dla wszystkich pozycji asortymentowych od tego samego producenta, co przekłada się na ustandaryzowanie wysokiej jakości dla każdego rodzaju zaproponowanych ostrzy.?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zmiany zapisów par 2 ust 5 z: „Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego”

na:

„Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, uprzednio wzywając Wykonawcę do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy w czasie 5 dni roboczych, wtedy gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zmiany zapisów par 3 ust 4 projektu umowy z:  „Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni po terminie płatności faktur. Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.”

na:

„Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 30 dni po terminie płatności faktur.„

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zmiany zapisów par 4 ust 1- projektu umowy z:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.

•	realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4”

na:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto.

•	realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 0,2% wartości brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 37

Część V, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty z zastawką antyzwrotną zamiast absorbentu?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 38

Część XI, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny o gramaturze min. 20g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 39

Część XI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony poliestrowymi mankietami w rozmiarze L i XL?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiet poliestrowy ale wymaga rozmiarów jak w opisie.

pytanie nr 40

Część XI, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z cienkiej i mocnej foli pakowany pojedynczo w opakowanie a’100sztuk?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 41

Cześć XVI

Czy Zamawiający dopuści chusteczki nasączone pakowane a’10szt?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 42

Dotyczy Części III:

Czy zamawiający dopuści:

Siatkę lekką do naprawy przepuklin pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,53 mm, gramaturze 88 g/m², nie prasowaną termicznie, o anatomicznym kształcie z rozcięciem na powrózek, w rozmiarze 4,5 x 10 cm ?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 43

Część VIII poz. 1- 4 Czy Zamawiający  dopuści  poz. 1,2,3,4  strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym , czarna  czytelna skala  oraz  nazwa producenta na korpusie  strzykawki

- 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml , skala  co 0,1 ml

- 5 ml  rozszerzona  do 6 ml  skala  co 0,2 ml

- 10 ml rozszerzona  do 12  ml  skala co 0,5 ml

- 20 ml rozszerzona  do 24 ml  skala  co 1,0 ml

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 44

Część VIII  poz.5 Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawkę cewnikową Janette 100 ml z załączonym dodatkowa  jednym czy dwoma  łącznikami  luer

odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednego łącznika minimum.

pytanie nr 45

Część VIII poz.6  Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. 50 ml  do pomp infuzyjnych, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku i kołnierzem stabilizującym na złączu luer lock, z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka na wewnętrznej ścianie cylindra, długość minimum 17,3 cm, typ strzykawki na cylindrze, tłok i cylinder wykonany z polipropylen, strzykawki wpisane w instrukcję obsługi pomp posiadanych przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 46

Dotyczy części 8  Czy Zamawiający będzie wymagał w części 8  w poz. 1,2, przyrządów do przetaczania  płynów infuzyjnych , oraz przyrządów do przetaczania krwi z komorą wolna od PCV I bez ftalanów   co ma być potwierdzone dołączonym do oferty ,,kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego ‘’. producenta o zastosowanym plastyfikatorze .W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”   „Karta” ta jest wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. Takie wymaganie w naszej opinii byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfałszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.

odpowiedź:

W części nr 8 nie występują przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych.

pytanie nr 47

Dotyczy części 8  Czy Zamawiający będzie wymagał w części 8  w poz. 3 przedłużacz  do pomp infuzyjnych  bez ftalanów   co ma być potwierdzone dołączonym do oferty ,,kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego ‘’. producenta o zastosowanym plastyfikatorze .W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”   „Karta” ta jest wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. Takie wymaganie w naszej opinii byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfałszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.

odpowiedź:

W części nr 8 nie występują przedłużacze do pomp infuzyjnych.

pytanie nr 48

Pytanie 1 do Części  XIX lp.1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania :

Zestaw do kaniulacji: z prowadnikiem J długości 50cm, strzykawką 5 ml, reszta zgodnie z SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 49

Pytanie2 do Części  XIX lp.2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania :

Zestaw do kaniulacji: z prowadnikiem J długości 50cm, strzykawką 5ml, reszta zgodnie z SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 50

Część II, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z podwójnie czyszczonego teflonu - PTFE bez pasków radiocieniujących, widocznych w aparacie USG, o poniższej wymienionych parametrach:

14G  średnica zewnętrzna 2,0 x 45 mm; przepływ 270 ml/min

16G średnica zewnętrzna 1,7 x 45 mm;  przepływ 180 ml/min

17G średnica zewnętrzna 1,4 x 45 mm; przepływ 125 ml/min

18G średnica zewnętrzna 1,2 x 45 mm; przepływ 80 ml/min

18G średnica zewnętrzna 1,2 x 32 mm; przepływ 80 ml/min

20G średnica zewnętrzna 1,0 x 32 mm; przepływ 54 ml/min

22G średnica zewnętrzna 0,8 x 25mm; przepływ 31 ml/min.

Cewnik kaniuli  musi być widoczny  w ciele pacjenta ze względu na możliwe powikłania, które mogą się zdarzyć w trakcie terapii dożylnej (np. oderwanie się fragmentu cewnika). Materiał  PTFE jest z natury swej widoczny w aparacie USG. Poliuretan nie ma takiej właściwości, w związku z czym musi  być wyposażony w paski kontrastujące w promieniach RTG .Pragniemy nadmienić, że  diagnozowanie obecności ciał obcych w naczyniach krwionośnych za pomocą aparatu ultrasonograficznego jest równie skuteczne jak przy użyciu aparatu RTG, a jednocześnie  mniej  szkodliwe dla osoby wykonującej badanie i samego pacjenta.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pojedyncza kaniula ma być pakowana w opakowanie Tyvec (stosowane przez wielu producentów sprzętu medycznego), chroniące przed wilgocią oraz przypadkowym rozerwaniem, które  zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w  trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu podczas jego przechowywania?

3/ Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w rozmiarach 0,9; 1,1; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0 pozostałe parametry jak w SIWZ. Pragniemy nadmienić, iż rozmiar 0,8 i 0,9 to ten sam rozmiar 22G w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm - zgodnie z PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach, dla rozmiaru  22G jest to przedział średnic zewnętrznych kaniul od 0,750 – 0,949mm - analogicznie jest w pozostałych rozmiarach.

4/ Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienie, czy zaoferowane kaniule powinny zabezpieczać personel  przed zakłuciem, zranieniem i rozpryskiwaniem się krwi, tak jak dotychczas stosowane? Zachlapanie personelu krwią pacjenta, któremu podawano właśnie cytostatyki stanowi dodatkowe zagrożenie. Pierwszym jest ryzyko ekspozycji na patogeny przenoszone drogą krwi, drugim ze względu na specyfikę szpitala ryzyko kontaktu z lekami cytostatycznymi. W związku z powyższym zabezpieczenie przed zachlapaniem (wypływem krwi z mandrynu) nabiera szczególnego znaczenia u Państwa grupy zawodowej. Powyższe zabezpieczenie spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W/w rozporządzenie w § 2 i 3 zobowiązuje pracodawców do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie pracownikom dostępnych środków w postaci wyrobów medycznych, które mają zabezpieczać przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia.

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający dopuszcza.

Ad2) Pojedyncza kaniula ma być pakowana w opakowanie Tyvec.

Ad3) Zamawiający dopuszcza.

Ad4) Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 51

Część II, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka do kaniul dwustronnego (dwufunkcyjnego, męski żeński) wyprodukowanego przez innego producenta niż kaniule, rekomendowanego przez producenta kaniul firmę Becton Dickinson, umieszczonego w katalogu producenta kaniul oraz sprzedawanego przez producenta kaniul, przy zachowaniu gwarancji pełnej kompatybilności wszystkich zaoferowanych w pakiecie produktów.

2/ Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie koreczków do kaniul jednostronnych  pakowanych  indywidualnie po 4 sztuki na jednym blistrze, ułożonych w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka w sposób umożliwiający ich wyjęcie bez kontaminacji. Opakowanie jest specjalnie zaprojektowane tak, by użytkownik mógł  uchwycić i przytrzymywać blister, bezpiecznie wypchnąć koreczek z  komory jednym palcem,  a następnie sukcesywnie wyjmować w ten sam sposób kolejne koreczki wedle potrzeb, nie wpływając na jałowość pozostałych sztuk na blistrze. Taki sposób pakownia i budowa koreczka gwarantują także, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio w palce użytkownika, wskazując kierunek aplikacji. Pragniemy nadmienić, iż sposób pakowania koreczków firmy Becton Dickinson  - indywidualnie po 4 szt. na blistrze - został przyjęty  w procesie certyfikacji  przez uprawniony podmiot – jednostkę notyfikowaną BSI Product Services ID 0086.

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przedstawienia rekomendacji pozytywnej producenta kaniul.

Ad2) zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 52

Część IV, poz. 2

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego administrowania leków i płynów z opakowań zbiorczych zaopatrzonym w ostry kolec, filtr przeciwbakteryjny 0,2µ, samozamykający się korek portu, zabezpieczający lek przed wyciekiem po odłączeniu strzykawki?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 53

Część IV, poz. 3, 4, 6, 8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 54

Część IV, poz. 5

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem z filtrem 15 µm zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami, z komorą kroplową wyposażona w filtr 15µm, ze specjalną zatyczką typu FlowStop umożliwiającą wypełnienie i odpowietrzenie aparatu, dren o długości min. 180 cm +/- 5cm zakończony filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem płynu z drenu w czasie wypełniania, na drenie zacisk rolkowy z miejscem do podwieszenia drenu oraz portem na kolec po użyciu, aparat nie zawierający DEHP?

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 55

Część IV, poz. 7

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd posiadający specjalnie zaprojektowany kolec o długości ok. 3cm umożliwiającym łatwą penetrację portu kontenera /worka lub butelki/ i  zapewniającym bezpieczne połączenie. Żeńska końcówka Luer Lock adaptera służy do podłączenia strzykawki, wyposażona jest w zawór – otwarty/zamknięty z nakręcanym koreczkiem? Adapter umożliwia łatwe pobranie roztworu z kontenera oraz dodanie rozpuszczonego leku. Po odłączeniu strzykawki adapter zamyka się automatycznie. Zatyczka i koreczek zapewniają sterylność zestawu. Podwójne bezpieczeństwo zapewnia zacisk ślizgowy. Przeźroczysty dren zakończony jest zatyczką FlowStop. Końcówka drenu to męski łącznik Luer Lock co gwarantuje bezpieczne połączenie z linią główną.

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 56

Część VIII, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  j. u. dwuczęściowej  20 ml typu luer, pakowanej po 80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 57

Część VIII, poz. 6

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u. 50/60  ml. do pomp infuzyjnych, bez prostopadłego  wycięcia na tłoku i kołnierza stabilizującego  na złączu luer lock, której budowa jest  przystosowana do bezawaryjnej  współpracy z pompami infuzyjnymi  z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka na wewnętrznej ścianie cylindra, długość maksimum 17,5 cm, typ strzykawki na cylindrze, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu.

2/ Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne i jakich producentów posiada Zamawiający na wyposażeniu w celu zachowania kompatybilności oferowanych strzykawek.

3/ Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy?

4/ Czy strzykawki do pomp infuzyjnych mają być wyposażone w czarną niezmywalną skalę, która ułatwia odczyt zawartości strzykawki i precyzyjne dawkowanie?

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający dopuszcza.

Ad2) Zamawiający posiada pompy Braun, Medima, Kwapisz, Ascor.

Ad3) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy.

Ad4) Strzykawki do pomp infuzyjnych mają być wyposażone w czarną niezmywalną skalę.

pytanie nr 58

Część XV, poz. 1

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych z igłą biorcza - Spike wentylowany - z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną, z jednym dostępem wyposażonym w zastawki antyzwrotne, zapobiegające wyciekowi roztworu, komorą kropolową z filtrem 15μ wyposażoną w specjalny zawór ze skrzydełkami, który umożliwia łatwe wypełnienie i odpowietrzenie  komory kroplowej, dreny  bez DEHP, długości 210 cm, z wbudowanym w linię  kranikiem trójdrożnym,  umożliwiającym dodatkową podaż np. przy użyciu strzykawki zaopatrzonym w dostęp bezigłowy, zatyczkę typu FlowStop umożliwiającą wypełnienie i odpowietrzenie drenu bez konieczności jego odłączania, kolor bursztynowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 59

Część XV, poz. 2

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych z igłą biorczą typu spike wentylowany - z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną, z dwoma dostępami wyposażonymi  w zastawki antyzwrotne, zapobiegające wyciekowi roztworu,  komora kropolowa z filtrem 15 μ wyposażona w specjalny   zawór ze skrzydełkami, który umożliwia łatwe wypełnienie i odpowietrzenie  komory kroplowej, dreny  bez DEHP, z wbudowanym w linię  kranikiem trójdrożnym umożliwiającym dodatkową podaż np. przy użyciu strzykawki wyposażonym w dostęp bezigłowy, z zatyczką typu FlowStop umożliwiającą wypełnienie i odpowietrzenie drenu bez konieczności jego odłączania?

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 60

Część XV, poz. 3

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych z igłą biorczą typu Spike wentylowany z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną, z czterema dostępami wyposażonymi  w zastawki antyzwrotne, zapobiegające wyciekowi roztworu,  komora kropolowa z filtrem 15 μ wyposażona w specjalny   zawór ze skrzydełkami, który umożliwia łatwe wypełnienie i odpowietrzenie  komory kroplowej, dreny  bez DEHP, o długości 215 cm, z wbudowanym w linię  kranikiem trójdrożnym umożliwiającym dodatkową podaż np. przy użyciu strzykawki, z zatyczką typu FlowStop umożliwiającą wypełnienie i odpowietrzenie drenu bez konieczności jego odłączania?

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 61

Część XV, poz. 4

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych z igłą biorczą typu Spike wentylowany z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną, z czterema dostępami wyposażonymi  w zastawki antyzwrotne, zapobiegające wyciekowi roztworu,  komora kropolowa z filtrem 15 μ wyposażona w specjalny   zawór ze skrzydełkami, który umożliwia łatwe wypełnienie i odpowietrzenie  komory kroplowej, dreny  bez DEHP, o długości 215 cm, z wbudowanym w linię kranikiem trójdrożnym umożliwiającym dodatkową podaż np. przy użyciu strzykawki, z zatyczką typu FlowStop umożliwiającą wypełnienie i odpowietrzenie drenu bez konieczności jego odłączania?

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 62

Część XV, poz. 5

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd posiadający specjalnie zaprojektowany kolec o długości ok 3cm umożliwiający łatwą penetrację portu kontenera /worka lub butelki/ i  zapewniający bezpieczne połączenie, posiadający żeńską końcówkę Luer Lock adaptera służącą do podłączenia strzykawki, wyposażoną w zawór otwarty/zamknięty z nakręcanym koreczkiem, adapter umożliwia łatwe pobranie roztworu z kontenera oraz dodanie rozpuszczonego leku, po odłączeniu strzykawki adapter zamyka się automatycznie, zatyczka i koreczek zapewniają sterylność zestawu, podwójne bezpieczeństwo zapewnia zacisk ślizgowy, przeźroczysty dren o długości 40cm zakończony zatyczką typu FlowStop ułatwiającą swobodne wypełnienie i odpowietrzenie drenu, końcówka drenu to męski łącznik Luer Lock co gwarantuje bezpieczne połączenie z rozgałęzieniem aparatu do infuzji, kolor żółty/ bursztynowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 63

Część XV, poz. 6

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści przyrząd posiadający specjalnie zaprojektowany kolec o długości ok 3cm umożliwiający łatwą penetrację portu kontenera /worka lub butelki/ i  zapewniający bezpieczne połączenie, żeńską końcówką Luer Lock adaptera służącą do podłączenia strzykawki, wyposażoną w zawór – otwarty/zamknięty z nakręcanym koreczkiem, adapter umożliwiający łatwe pobranie roztworu z kontenera oraz dodanie rozpuszczonego leku, po odłączeniu strzykawki adapter zamyka się automatycznie, zatyczką i koreczkiem zapewniającym sterylność zestawu, podwójne bezpieczeństwo zapewnia zacisk ślizgowy, przeźroczysty dren zakończony jest zatyczką typu FlowStop, końcówka drenu to męski łącznik Luer Lock co gwarantuje bezpieczne połączenie z rozgałęzieniem aparatu do infuzji, linia zawiera filtr z membraną 0,2 mikrona o powierzchni filtrowania 10cm2, całkowita długość zestawu 30cm +/- 2cm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 64

Część XVII, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 65

Część XVII, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 25 G długość 3 ½” 90  mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Ergonomiczny  uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 66

Część XVII, poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły  do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 27 G długość 3 ½” 90  mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Ergonomiczny  uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 67

Część XVII, poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 25 G długość 4  1/16” 103  mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 68

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt. 1 poprzez dodanie odpowiednio zdania: jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego towaru.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 69

Część XVII poz. 1 – 4

Czy zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point w rozmiarach 22G, 25G, 27G o długości 90 mm i rozmiar 25G o długości 1200 mm polskiej firmy BALTON.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 70

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 zgodzi się na igły do portów bez poduszeczki od strony skóry pacjenta, ze skrzydełkami stale zamontowanymi do igły o długości 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 71

Dotyczy pakietu nr 3:

Czy zamawiający dopuści siatkę polipropylenową makr oporową o wielkości porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramaturze 46 g/m2 i wymiarach 11 cm x 6 cm (kształt łątki z wycięciem na powrózek).

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 72

Czy zamawiający w części 4 poz. 2 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania typu worek i butelka z pask powierzchni – do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu Luer, o długości 6 cm; objętości napełnienia 0,38 ml; bez odpowietrznika i bez PCV.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 73

Część XI, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch do transportu pacjenta o gramaturze 20g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 74

Część XI, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha chirurgicznego przeznaczonego do użytkowania na bloku operacyjnym, wykonanego z włókniny zgodnej z normą PN EN 13795 (w celu potwierdzenia załączenie karty danych technicznych), złożonego metodą book-folded z widocznym rozmiarem, posiadającego troki łączone kartonikiem umożliwiającym aseptyczne zawiązywanie fartucha, wyposażonego w szwy wykonane metodą ultradźwiękową oraz rękawy typu raglan zapewniające wygodę podczas pracy na bloku operacyjnym?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 75

Część XI, poz. 2: czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim z poliestrowymi mankietami?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 76

Część XI, poz. 3: czy Zamawiający dopuści fartuchy złożone, pkaowane osobno w kartonik po 100 sztuk?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 77

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy dodać słowa „, chyba że opóźnienie Kupującego w zapłacie przekracza 90 dni”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 78

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 79

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 80

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 81

Zważywszy na treść § 5 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej ilości towaru który zamówi.

pytanie nr 82

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 1 ust. 3  umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź:

Zmiany cen umowy dopuszczalne w zakresie określonym w § 3 ust. 5 wzoru umowy.

pytanie nr 83

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części XVII poz. 1 – 3, igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości 3 ½’ (88-90 mm)?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 84

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części XVII poz. 1 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych 22 G bez prowadnicy lub z prowadnica pakowaną oddzielnie w drugim sterylnym opakowaniu?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 22 G igły bez prowadnicy.

pytanie nr 85

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części XIX poz. 1 i 2 zestawów do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera ze strzykawką o poj.  5 ml; poz. 2 z kompatybilnym rozszerzaczem w rozmiarze 7 F?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 86

Czy Zamawiający oczekuje w części XIX poz. 1 i 2, aby w celu eliminacji konieczności chirurgicznego przyszywania zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera posiadały dodatkowy, sterylny nieinwazyjny system mocowania cewników. Rozwiązanie to pozwala na stabilne i pewne zabezpieczenie cewnika eliminując tym samym ewentualne ryzyko utraty wkłucia co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta w tym znacząco redukuje koszty jego hospitalizacji.

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza.

pytanie nr 87

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do & 2 umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Dotyczy pakietów :II, V, X , XVII, XVIII, XIX. Prośbę motywujemy  tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 88

Dotyczy części V, pozycja 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 89

Dotyczy części V, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w opakowaniu handlowym 10 mat (1 mata = 30 listków).

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 90

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1, punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „… w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu sprzedaży, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 91

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1, punkt 2: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „… w wysokości 1 % wartości zamówionego towaru w przypadku potwierdzonej odmowy realizacji zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 92

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1, punkt 3: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „… 1% wartości brutto dostawy częściowej za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 93

Część XVII, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point w rozmiarze 22G x 90 mm renomowanej firmy Becton Dickinson, z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Ergonomiczny  uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu, bez prowadnicy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 94

Część XVII

Czy Zamawiający wymaga, aby igły były pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywane Tyvec co gwarantuje bezpieczeństwo produktu zapobiegając przypadkowej kontaminacji poprzez uszkodzenia opakowania, rozerwania lub mikrorozszczelnienia?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby igły były pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywane Tyvec.

pytanie nr 95

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 96

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 97

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

odpowiedź:

Zapewnienie odpowiedniego środka transportu ciąży na wykonawcy.

pytanie nr 98

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 99

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

odpowiedź:

Zapewnienie odpowiedniego środka transportu ciąży na wykonawcy

pytanie nr 100

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

odpowiedź:

Zapewnienie odpowiedniego środka transportu ciąży na wykonawcy.

pytanie nr 101

# dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

odpowiedź:

Zapewnienie odpowiedniego środka transportu ciąży na wykonawcy.

pytanie nr 102

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 103

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 104

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 105

Część VIII poz.6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. 50 ml  do pomp infuzyjnych, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku i kołnierzem stabilizującym na złączu luer lock, z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka na wewnętrznej ścianie cylindra, długość minimum 17,3 cm, typ strzykawki na cylindrze, tłok i cylinder wykonany z polipropylen, strzykawki wpisane w instrukcję obsługi pomp posiadanych przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 106

Część VIII poz.1, 2, 3, 4 Czy Zamawiający w Części VIII w pozycjach nr 1, 2, 3, 4, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe, posiadające skalę rozszerzoną tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml, posiadające tłok w kolorze kontrastującym, zielonym, typu Luer-Slip

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 107

Część II poz. 1

Czy Zamawiający w Części II w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kaniule dożylne wykonane z teflonu (FEP), z 2 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO, opakowanie typu Tyvec, jak obecnie stosowane w Państwa jednostce, w dostępnych rozmiarach:

24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min

16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min

14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.