Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/22/2015                                                        Brzozów 08.04.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/22/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 1-4

Czy Zamawiający będzie oczekiwał w poz. 1-4 igieł o długości 88-90mm oraz 103-120mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, na życzenie Zamawiającego przedstawienia działania pryzmatu umiejscowionego w uchwycie igły i widoczne działanie pryzmatu w każdej pozycji położenia igły?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga w zadaniu 17 w poz. 1-4 igieł o długości 88-90mm oraz 103-120mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, na życzenie Zamawiającego przedstawienia działania pryzmatu umiejscowionego w uchwycie igły i widoczne działanie pryzmatu w każdej pozycji położenia igły.

pytanie nr 2

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 28.03.2015, zwracamy się z prośbą o modyfikację odpowiedzi na pytanie nr 50 pkt. 2 oraz pytanie nr 94 wprowadzające wymóg zaoferowania kaniul dożylnych (część II poz. 1) oraz igieł do znieczuleń Pencil – Point (część XVII) w opakowaniu Tyvec.

odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie nr 50 z dnia 28.03.2015 r. otrzymuje brzmienie:

Ad1) Zamawiający dopuszcza.

Ad2) Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Ad3) Zamawiający dopuszcza.

Ad4) Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Odpowiedź na pytanie nr 94 z dnia 28.03.2015 r. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Ponadto:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2015 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 17.04.2015 r. godz. 12:30.