Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/25/2015                                                       Brzozów 03.03.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę odczynników, testów

i materiałów eksploatacyjnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/25/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

Dotyczy części 7, 9, 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych podłóż na płytkach i w probówkach - dla pozycji które tego wymagają, zostały przekazane Zamawiającemu w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie lub na płycie CD wraz z umową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznych podłóż na płytkach i w probówkach - dla pozycji, które tego wymagają, w zakresie Części 7, 9, 10 zostały przekazane zamawiającemu w formie książkowej wraz z umową.

Pytanie 2.

Dotyczy części 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy części 7:

Czy Zamawiający dopuszcza podłoża chromogenne konfekcjonowane po 20 sztuk w opakowaniu? Jeżeli tak, to czy Oferent może dokonać odpowiedniej modyfikacji zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy części 7:

Czy w poz. 2 Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie podłoża transparentnego pozwalającego na identyfikację C. albicans bez potwierdzenia testem biochemicznym oraz wstępną identyfikację C. kefyr, C. lusitaniae i C. tropicalis?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.

Dotyczy części 7:

Czy w poz. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego różnicującego E. faecium od E. faecalis. opornych na vankomecynę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy części 7:

Czy w poz. 6 Zamawiający wymaga, aby podłoże jednoznacznie różnicowało  kolorystycznie Pseudomonas aeruginosa, a nie pozwalało tylko na charakterystyczny wzrost różnych gatunków z rodzaju Pseudomonas?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Dotyczy części 7:

Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga bezpośredniej identyfikacji Clostridium  difficile w czasie 24 godzin bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu laboratoryjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Dotyczy części 7:

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 11 podłoża Sabouraud gentamicin chloramphenicol, które nie jest podłożem chromogennym (podłoże chromogenne do grzybów zostało wyspecyfikowane w poz. 2)?

Uzasadnienie: Nie ma na rynku podłoża określanego jako chromogenne Sabouraud.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia pozycję 11 z części 7.

Pytanie 9.

Dotyczy części 7:

Z uwagi na użycie w poz. 12 nazwy handlowej producenta czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podłoża chromogennego do identyfikacji E. coli, Proteeae, Enterokokówi i grupy KESC?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10.

Dotyczy części 7:

Czy w poz. 13 zamawiający wymaga podłoża służącego materiałom klinicznym pochodzącym od ludzi i potwierdzenia tego zastosowania instrukcją używania (metodyka techniczna)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 11.

Dotyczy części 9:

Czy Zamawiający z uwagi na duże zapotrzebowanie testów (ok. 170 / miesiąc ) dopuści opakowania zbiorcze po 100 sztuk z minimalnym 3 miesięcznym  terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Dotyczy części 10:

Czy Zamawiający pod opisem „ Panel biochemiczny 16 testowy do identyfikacji drobnoustrojów w czasie 24 godziny” rozumie panel do identyfikacji drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae? Jeśli tak to prosimy o dopuszczenie testów opartych na 20 cechach biochemicznych oraz informację jaka ma być liczba oferowanych testów wraz ze zgodą na przeliczenie liczby opakowań wynikających z ich konfekcjonowania. Jeżeli zestawy nie dotyczą tej grupy drobnoustrojów prosimy o podanie o jaką grupę drobnoustrojówą Zamawiającemu chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Dotyczy części 10:

Czy w punkcie 2 zamawiający dopuści odczynniki w ilości zgodnej  z zaoferowanymi testami w pozycji 1 oraz wymaganiami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Dotyczy części 10:

Czy w pozycji 3 zamawiający dopuści opakowania po 125 ml z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z liczby testów zaoferowanych w poz. 1 oraz wymagań określonych przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15.

Dotyczy części 4.

Czy Zamawiający w Części 4 pozycjach 1-6 dopuści opakowanie o objętości 1000 ml w przeliczeniu na podane zapotrzebowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16.

Dotyczy Części 5.

Czy Zamawiający w Części 5 w pozycji 3 dopuści opakowanie o objętości 3ml w przeliczeniu na podane  zapotrzebowanie, gdzie termin ważności wynosi minimum 2 lata?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17.

Dotyczy Części 7.

Czy Zamawiający w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o nazwie Diff Colour Agar zgodnie z załaczoną metodyką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18.

Dotyczy Części 7.

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o nazwie Chromagar Pseudomonas zgodnie z załączoną metodyką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Dotyczy Części 7.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia Kart Charakterystyki wraz z ofertą dla Części 7?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznych podłóż na płytkach i w probówkach - dla pozycji, które tego wymagają, w zakresie Części 7, 9, 10 zostały przekazane zamawiającemu w formie książkowej wraz z umową.

Pytanie 20.

Dotyczy Części 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21.

Dotyczy Części 7.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 oraz 12 podłoża o składzie:

SKŁAD PODŁOŻA w g/l

Pepton i ekstrakt drożdżowy……………………17,00

Mieszanina chromogenna………….………………1,00

Agar……………………………………………..………….15,00

pH 7,0±0,2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22.

Dotyczy Części 7.

Czy w poz 11 Zamawiający oczekuje podłoża chromogennego?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia pozycję 11 z części 7.

Pytanie 23.

Dotyczy Części 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24.

Dotyczy wzoru umowy.

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25.

Dotyczy wzoru umowy.

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26.

Dotyczy wzoru umowy.

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 200 PLN brutto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27.

Dotyczy wzoru umowy.

§3 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30-dniowy termin płatności za dostarczony przedmiot od daty dostarczenia faktury Vat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28.

Dotyczy Części 18.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 15-19 testy tabletkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia  części 7. Nowy zakres przedmiotu zamówienia  otrzymuje  brzmienie:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość opakowań (op. 10 podłoży) |
| --- | --- | --- |
| 1 | MRSA Chrom Op. 10 podł | 6 |
| 2 | Candida Chrom podłoże mleczne, nietransparentne, różnicujące gatunki C. albicans, C. krusi, C. tropicalis, C. glabrata | 15 |
| 3 | Strepto B Chrom | 30 |
| 4 | VRE Chrom | 2 |
| 5 | CPS Chrom | 4 |
| 6 | Pseudom. Aeruginosa Chrom | 2 |
| 7 | ESBL Chrom | 4 |
| 8 | Chrom Salmonella | 3 |
| 9 | Chrom KPC | 2 |
| 10 | Clostridium difficile Chrom | 2 |
| 11 | Chrom orientation | 5 |
| 12 | Campylobacter Chrom | 3 |

- Pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2015-03-09 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

- Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2015-03-09 
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.