Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2015                                                        Brzozów 26.08.2015 r.

Dotyczy:

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawy

wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2015

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania nr 50 i 51 z dnia 05.08.2015 r.

Aktualnie obowiązująca treść odpowiedzi na pytanie nr 50 i 51 zostaje zamieszczona poniżej.

Pytanie nr 50, dot. części XIX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 56g/m2 (włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa) o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 150kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51, dot. części XIX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto:

Punkt nr 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 02.09.2015 r., godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

14. Punkt nr 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 02.09.2015 r. 
o godz. 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć            na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

-nazwy i adresy wykonawców,

-ceny ofert