Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2015                                                        Brzozów 05.08.2015 r.

Dotyczy:

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawy

wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2015

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1, dot. części XXIV

Proszę o informację z jakiego materiału mają być etykiety samoprzylepne (papier/folia)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet papierowych.

Pytanie nr 2, dot. części XXIV

Czy etykiety będą zadrukowywane czy zapisywane ręcznie? Jeśli zadruk- termiczny                  czy termotransferowy (przy użyciu tzw. kalki)?

Odpowiedź:

Etykiety będą przeznaczone do zapisu ręcznego.

Pytanie nr 3, dot. części XXIV

Czy rozmiar 30x50mm to jest szerokość x wysokość czy też odwrotnie?

Odpowiedź:

W związku z przeznaczeniem etykiet do zapisu ręcznego dla zamawiającego nie ma znaczenia czy powyższy rozmiar oznacza szerokość x wysokość, czy też odwrotnie.

Pytanie nr 4, dot. części XXIV

Czy j.m. sztuki 1400- to jest ilość rolek etykiet? (cena w tym wypadku byłaby za rolkę = 1000 szt. etykiet).

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo wpisał niewłaściwą jednostkę miary. Zamawiający wymaga zaoferowania 1400 rolek etykiet.

Pytanie nr 5, dot. części XII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie XII, tj.:

„Dren spiralny długość 150 cm złącze niskiego ciśnienia do strzykawki do podawania kontrastu, min. 350 PSI”, przedłużacza niskociśnieniowego zachowującego wskazane parametry, z limitem ciśnienia roboczego do 330 PSI? Według naszej najlepszej wiedzy wskazane przez nas ciśnienie robocze (330 PSI) jest w zupełności wystarczające podczas wykonywanych procedur tomografii komputerowej.

Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom złożenie korzystniejszej oferty cenowej oraz jakościowej aniżeli w przypadku w/w ograniczenia, które może wskazywać na intencję Zamawiającego dotyczącą udzielenia zamówienia na asortyment oferowany tylko przez jednego oferenta mogącego sprostać stawianym wymogom/parametrom technicznym, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6, dot. części IV, poz. nr 1

Wnosimy o dopuszczenie obok istniejących zapisów SIWZ możliwości zaoferowania zestawów do drenażu klatki piersiowej, które już były używane przez Zamawiającego, o następujących parametrach:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą wyskalowanego pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania; komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym dającym możliwość wielokrotnego, higienicznego opróżnienia komory w trakcie drenażu; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa z zaworem wychyłowym; dodatkowa pompka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca; wskaźnik przecieku doopłucnowego; podwójny zawór odbarczający dodatnie ciśnienie; automatyczna zastawka odbarczająca wysokie podciśnienia; dodatkowa skala dla małych objętości wydzieliny od 0 do 100 ml; przeźroczysta ściana czołowa, uchwyt do przenoszenia lub powieszenia na łóżku; zestaw pracujący cicho.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7, dot. części IV, poz. nr 2

Wnosimy o dopuszczenie obok istniejących zapisów SIWZ możliwości zaoferowania zestawów do drenażu klatki piersiowej, które już były używane przez Zamawiającego,    o następujących parametrach:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej noworodkowy z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą wyskalowanego pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania; komora kolekcyjna o pojemności 400 ml z zaworem spustowym dającym możliwość wielokrotnego, higienicznego opróżnienia komory w trakcie drenażu; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa z zaworem wychyłowym; dodatkowa pompka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca; wskaźnik przecieku doopłucnowego; podwójny zawór odbarczający dodatnie ciśnienie; automatyczna zastawka odbarczająca wysokie podciśnienia; dodatkowa skala dla małych objętości wydzieliny od 0 do 50 ml; przeźroczysta ściana czołowa, uchwyt do przenoszenia lub powieszenia na łóżku; zestaw pracujący cicho.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8, dot. części IV, poz. nr 3

Prosimy o podanie ilości worków do drenażu 1000 ml jaką należy zaoferować w pozycji nr 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji 144 sztuki worków (do każdego zestawu po 1 sztuce)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 144 sztuk worków do drenażu.

Pytanie nr 9, dot. części XXV

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły do trepanobiopsji posiadały tulipanowe ostrze z pięcioma wierzchołkami oraz zwężającą się do wewnątrz powierzchnię tnącą igły ułatwiającą pobranie i sprawne wyciągnięcie próbki? Pozostałe parametry jak w SIWZ. Proponowane igły były już dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 10, dot. części XXIV

Czy etykiety mają być termotransferowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 11, dot. części XXIV

Czy rozmiar etykiet może być 50 mm x 30 mm ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 12, dot. części XXIV

Czy chodzi tu o łączną ilość etykiet 1000 x 1400 = 1 400 000 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 1400 rolek etykiet.

Pytanie nr 13, dot. części VII

Czy należy zaoferować etykiety podwójnie samoprzylepne?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 14, dot. części VII

Czy należy wycenić 600 etykiet (czyli 1,2 rolki) czy 600 rolek etykiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 600 rolek etykiet.

Pytanie nr 15, dot. części XIV

Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu:

- czy należy zaoferować etykiety umożliwiające zapis informacji w poprzek czy wzdłuż przesuwu taśmy z etykietami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet umożliwiających zapis informacji w poprzek przesuwu..

- czy etykiety powinny być przeznaczone do metkownic dwurzędowych czy trzyrzędowych?

Odpowiedź:

Etykiety powinny być przeznaczone do metkownic dwurzędowych.

Pytanie nr 16, dot. części XIV

Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 500 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17, dot. części XIV

Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 750 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18, dot. części I, poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1 poz. 2 elektrody dużej do holtera, okrągłej o średnicy 55 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19, dot. części XIII, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ochronnych o szerokości 50 cm, perforacją co 50 cm, 100 listków w rolce (50 mb)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20, dot. części XIII, poz. nr 1

Czy w razie wyrażenia zgody możemy przeliczyć ilość rolek na 800 sztuk, gdyż proponowane przez nas podkłady są o 10 mb dłuższe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21, dot. części XIII, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ochronnych wykonanych z jednej warstwy bibuły celulozowej i jednej warstwy folii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22, dot. części VII,

Czy Zamawiający wymaga, aby etykiety posiadały naniesiony wskaźnik do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 23, dot. części XI,

Czy  Zamawiający wymaga, aby szczotki do rąk miały wymiary 80 mm x 50 mm x 40 mm, co zapewnia ich wygodne i ergonomiczne użycie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie doprecyzowuje.

Pytanie nr 24, dot. części XI,

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 50 sztuk w standardowym kartoniku?. Kartonik w formie dozownika ma bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów całego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25, dot. części XIII,

Prosimy o dopuszczenie podkładów w roli z perforacją co 50 cm spełniających pozostałe parametry SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. Zamawiający oczekiwał roli                    o długości 40 mb a my proponujemy 50 mb, czyli 800 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26, dot. części VIII, poz..: 1-5

Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27, dot. części XXIX,

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego o minimalnym przepływie 350 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28, dot. części XXIX,

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 Bar oraz ciśnienie zwrotne 2,6 Bara?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29, dot. części V,

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 15x73mm z regulacją 35-60mm, zapakowaną w rękaw folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30, dot. części IX, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maszynki do golenia pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31, dot. części XII,

Czy Zamawiający dopuści dren spiralny do podawania kontrastu o ciśnieniu 300PSI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32, dot. części XIII,

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny nakozetkowy o szerokości 50cm perforowany, co 50cm o długości 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 800 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33, dot. części XIII,

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny nakozetkowy o szerokości 50cm perforowany, co 37cm o długości 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 800 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm                                                                                                                                                                   Serweta w górnej części wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/2,           a w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane              z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka   o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna o  wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35, dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm                                                                                                                                                                                                 Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta 170 cm x 240 cm                                                                                                                                                                                                                                Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 cm x 120 cm                                                                                                                                                                                                                                           Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

+ osobno pakowana serweta dwuwarstwowa 90x120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36, dot. części XVIII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny  trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                                    Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37, dot. części XVIII, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tworząc część nr XXXIV o nazwie:” Sterylny zestaw do laparoskopii”.

Pytanie nr 38, dot. części XIX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 x Serweta o wym. 150 cm x  240 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x  90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x  Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39, dot. części XIX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm                                                                                                                                                                                                              Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm.  Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem,  posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm.  Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem,  posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

2 x Serweta o wym. 70 cm x  90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²  ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40, dot. części XXIII poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby ustniki posiadały kołnierz uniemożliwiający uszkodzenie aparatu przez zęby chorego oraz załączenia próbek na potwierdzenie parametru?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby ustniki posiadały kołnierz.

Pytanie nr 41, dot. części XXIII poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki w rozmiarze 80x220cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42, dot. części XXIII poz. 9-12

Czy Zamawiający dopuści rurki ustko-gardłowe Guedel wykonane z PE?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 43, dot. części XXIII poz. 13-15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tworząc część nr XXXV o nazwie:” Wyroby medyczne różne”

Pytanie nr 44, dot. części XIII

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający przenosi poz. nr 2,3,4 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr XVIII do odrębnych części.

Pytanie nr 46, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec | 1 | 240x100cm | OKRĄG | 5; 4 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |  |  |

Lub

| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu | 1 | 240x100cm | OKRĄG | 5; 4 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza propozycję zestawu nr 2 – z workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu.

Pytanie nr 47, dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48, dot. części XVIII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:

| serweta z otworem elastycznym | 1 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49, dot. części XVIII, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:

| serweta z otworem trapez i przylepcem | 1 | 300x180 | TRAPEZ | 28x20x19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 42x35 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50, dot. części XIX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 56g/m2 (włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa) o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 150kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51, dot. części XIX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52, dot. treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt d) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53, dot. treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54, dot. treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za nieterminową dostawę była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet może przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55, dot. treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 56, dot. treści wzoru umowy

Zważywszy na treść § 5 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje potrzeby w tym zakresie.

Pytanie nr 57, dot. części XVII

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek krtaniowych posiadających inne rozwiązanie technologiczne aniżeli użebrowanie, chroniące przed możliwością wklinowania  nagłośni Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek krtaniowych w następujących przedziałach wagowych: 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58, dot. treści wzoru umowy - § 2  ust. 2a

Prosimy o sprecyzowanie czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 59, dot. treści wzoru umowy - § 4  ust. 1

Prosimy o odniesienie kar umowy do wartości towarów niedostarczonych w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60, dot. treści wzoru umowy - § 4  ust. 1, ppkt2

Prosimy o sprecyzowanie w jakich sytuacjach może nastąpić odmowa przyjęcia towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający odmówi przyjęcia towaru w przypadku, gdy towar jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 61, dot. części I, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 elektrod okrągłych o średnicy 42 mm, z języczkiem ułatwiającym aplikację (odległość od szczytu języczka do przeciwległego końca elektrody – 45 mm). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62, dot. części I, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 elektrod okrągłych o średnicy 50 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Opis dopuszcza taki rozmiar elektrody.

Pytanie nr 63, dot. części I, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

Pytanie nr 64, dot. części III, poz. 1

Czy elektroda ma być prosta czy zagięta? Przedstawiony opis tego nie precyzuje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania elektrody prostej.

Pytanie nr 65, dot. części XVI, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przyrządów                        o standardowej długości drenu 150cm i maksymalnej objętości wypełnienia 15,4ml spełniających wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66, dot. części III

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do czasowej stymulacji serca o długości użytkowej 110 cm, 2-biegunową, odległość miedzy biegunami 5 mm, wyposażoną w miękką atraumatyczna końcówkę, zapakowaną zgodnie z europejskimi normami dla produktów sterylnych, elektroda 5F – kod koloru niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67, dot. części XXIX

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego ma być zgodny z wymogami normami EN ISO 10993 i ISO 594? Wymieniona przez Zamawiającego norma ISO 10555-1 dotyczy cewników w kaniulach, czy w związku z tym nie zaszła pomyłka pisarska? Prosimy o merytoryczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu spełniania wymogów normy ISO 10555-1.

Pytanie nr 68, dot. części XIX, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Częsci XIX poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 2 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- Gramatura - 60g/m2

- Odporność na rozerwanie na such/mokro 168 kPa

- Zestaw sterylnie zapakowany w opakowania papier-folia typy TYVEC

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69, dot. części XIX, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Częsci XIX poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna)

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

- Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

- Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70, dot. części XXIX, poz. 1

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71, dot. części XXIX, poz. 1

Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie  grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555-1. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 360 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci  łatwej i skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej w plastikowym przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml,  wytrzymały na wysokie ciśnienie. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72, dot. części VII, poz. 1

Uprzejmie sprosimy o sprecyzowanie, które z poniżej wymienionych etykiet Zamawiający wymaga:

a)z polami informacyjnymi oraz wskaźnikiem,

b) z polami informacyjnymi bez wskaźnika,

c) czyste niczym niezadrukowane bez wskaźnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet z polami informacyjnymi oraz wskaźnikiem.

Pytanie nr 73, dot. części XIV poz. 1

Czy w przypadku bezpłatnego użyczenia metkownicy trzyrzędowej typu BLITZ, Zamawiający dopuści zaoferowanie etykiet dwukrotnie przylepnych ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej kompatybilnych z w/w metkownicą?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 74, dot. treści wzoru umowy - §4 ust. 1 pkt 1

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „…w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu sprzedaży, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75, dot. treści wzoru umowy - §4 ust. 1 pkt 2

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „…w wysokości 1% wartości zamówionego towaru w przypadku potwierdzonej odmowy realizacji Zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76, dot. treści wzoru umowy - §4 ust. 1 pkt 3

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „…1% wartości brutto dostawy częściowej za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami  §2 ust 4”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77, dot. części XXIX

czy zamawiający w części nr XXIX dopuści Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów (350 psi),  System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

.

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w systemów pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. Zapis SIWZ uniemożliwia złożenie ofert innym firmom, gdyż wszystkie inne firmy posiadają membranę osadzoną w konektorze. Prosimy o uzasadnienie, że membrana osadzona zewnętrznie na konektorze jest lepsza od pozostałych dostępnych na rynku, oraz wymóg przepływu min. 525 ml/min, jak również czego dotyczy norma ISO 10555-1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78, dot. części XIX poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetą  na stolik narzędziowy w rozmiarach 150 x 190 cm oraz z ręcznikami w rozmiarach 30 x 40 cm, wykonanego w 2-warstwowego laminatu o gramaturze 57,5g/m2 o odporności  na przenikanie płynów 125 cmH20 (wartość wymagana normą EN 20811 wynosi 100cmH20)?

Zestaw pakowany w opakowanie folia/papier będący portem do sterylizacji i   spełnia wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 79, dot. części XIX poz. 2

Czy można zaoferować  zestaw wykonany z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 74,2g/m2, o odporności na przenikanie płynów wynoszącej 150cmH2O (wartość wymagana normą EN 20811 wynosi 100cmH20) o następującym składzie i rozmiarach :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190

4 ręczniki 30 x 40

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 bez nitki radiacyjnej

2 samoprzylepne serwety operacyjne, 3-warstwowe 75 x 90

1 samoprzylepna serweta, 3-warstwowa, 175 x 180

1 samoprzylepna serweta, 3-warstwowa, 150 x 240

Zestaw spełnia wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80, dot. części 22

W związku z zakończeniem produkcji zgłębników do żywienia dojelitowego PUR Ch 8/130 cm i Ch 10/130 cm prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższych rozmiarów                    z formularza cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 81, dot. części 22, poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 wymieniając poszczególne rozmiary zgłębników miał na myśli zgłębnik PUR Ch 8/110 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar zgłębnika.

Pytanie nr 82, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny z serwetą TUR wykonaną z włókniny celulozowej 20g/m2 i folii PE 50µ, odporność na penetrację płynów oraz na rozerwanie na mokro/sucho zgodne z EN 13795; zestaw pakowany próżniowo i sterylnie w opakowanie typu folia/folia, wyposażone w 4 nalepki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz kod kreskowy w przypadku 2 nalepek; skład zestawu:

- Serweta chirurgiczna TUR 175/270x180 cm z kieszenią, otwór 8cm i 5 cm oraz osłona na palec do badania per rectum – 1 szt.,

- Serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonną 75x190cm – 1 szt.,

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 1 szt.,

- Samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83, dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, w którym serweta U-kształtna wykonana jest z włókniny celulozowej 20g/m2, folii PE 15µ, włókniny wiskozowej 30g/m2 oraz dodatkowej warstwy włókniny w strefie krytycznej 50g/m2, natomiast serweta do obłożenia pacjenta 300x175cm z taśmą lepną wykonana jest z włókniny celulozowej 20g/m2, folii PE 40µ, włókniny wiskozowej 23g/m2 oraz dodatkowej warstwy włókniny w strefie krytycznej 50g/m2; serwety spełniają wymagania normy EN 13795 w zakresie odporności na rozerwanie na sucho/mokro oraz pozostałych wymaganych tą normą parametrów; zestaw pakowany próżniowo i sterylnie w opakowanie typu folia/folia, wyposażone w 4 nalepki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz kod kreskowy w przypadku 2 nalepek; skład zestawu:

- Serweta chirurgiczna dolna 200x260cm z wycięciem U 7x102cm – 1 szt.,

- Serweta chirurgiczna górna 300x175cm z taśmą lepną – 1 szt.,

- Serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonną 75x190cm – 1 szt.

- Wzmocniona serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonną 75x190cm – 1 szt.,

- Wzmocniona osłona stolika Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm – 1 szt.,

- Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 75x90cm – 1 szt.

- Osłona na kończynę 32x120cm – 1 szt.,

- Taśmy samoprzylepne 9x49cm – 2 szt.

- Ręczniki chłonne 18x25cm – 4 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 84, dot. części XVIII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana, w którym serweta główna wykonana jest z włókniny wiskozowej 30g/m2 i folii PE 40µ; serweta spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie odporności na rozerwanie na sucho/mokro oraz pozostałych wymaganych tą normą parametrów; zestaw pakowany próżniowo i sterylnie w opakowanie typu folia/folia, wyposażone w 4 nalepki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz kod kreskowy w przypadku 2 nalepek; skład zestawu:

- Serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicy stawu kolanowego 230x320cm z dwoma samouszczelniającymi otworami z neoprenu 5cm i 7cm, z możliwością zamocowania drenów, wyposażona w torbą do przechwytywania płynów z zaworem do podłączenia drenu – 1 szt.,

- Serweta chirurgiczna na stolik 150x190cm – 1 szt.

- Osłona na kończynę 22x75cm – 1 szt.

- Taśmy samoprzylepne 9x49cm – 2 szt.,

- Ręczniki chłonne 18x25cm – 4 szt.,

- Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt.,

- Osłona na stolik – owinięcie zestawu 150x190cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85, dot. części XVIII, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii wykonany z laminatu 2-warstwowego (PP, PE) o gramaturze 63g/m2; serwety spełniają wymagania normy EN 13795 w zakresie odporności na rozerwanie na sucho/mokro, odporności na penetrację płynów oraz pozostałych wymaganych tą normą parametrów; opakowanie typu folia/papier wyposażone w nalepki z informacją o numerze katalogowym, numerze LOT, datą ważności i nazwą producenta; skład zestawu:

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii 180x320cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu 20x30x20cm – 1 szt.,

- Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1 szt.,

- Ręczniki chłonne 30x40cm – 2 szt.,

- Kieszeń dwukomorowa ze sztywnikiem 2x15x40cm – 1 szt.,

- Osłona stolika Mayo 79x145cm – 1 szt.

- Serweta na stolik – owinięcie zestawu 150x200cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86, dot. części XIX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z folii PE 40µ i wzmocniony               w strefie krytycznej włóknina wiskozową 23g/m2; serwety spełniają wymagania normy EN 13795 w zakresie odporności na rozerwanie na sucho/mokro oraz pozostałych wymaganych  tą normą parametrów; zestaw pakowany próżniowo i sterylnie w opakowanie typu folia/folia, wyposażone w 4 nalepki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz kod kreskowy w przypadku 2 nalepek; w składzie zestawu taśma lepna w rozmiarze 9x49cm, osłona na stolik Mayo 79x145cm i ręczniki chłonne 18x25cm; pozostałe parametry zgodne            z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 87, dot. części XIX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu 3-warstwowego (włóknina celulozowa 20g/m2, folia PE 40µ, włóknina wiskozowa 23g/m2) z warstwą wzmocnienia z włókniny 50g/m2; serwety spełniają wymagania normy EN 13795 w zakresie odporności na rozerwanie na sucho/mokro oraz pozostałych wymaganych tą normą parametrów; zestaw pakowany próżniowo i sterylnie w opakowanie typu folia/folia, wyposażone w 4 nalepki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz kod kreskowy w przypadku 2 nalepek; skład zestawu:

- Serweta na stolik narzędziowy 150x190cm – 1 szt.

- Serweta na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt.,

- Serweta przylepna na całej długości dłuższego boku 75x90cm – 2 szt.,

- Serweta przylepna 175x175cm – 1 szt.,

- Serweta przylepna 240x150cm – 1 szt.,

- Ręcznik chłonny 20x30cm – 4 szt.,

- Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88, dot. treści wzoru umowy - §4 pkt 1

§ 4 pkt 1 – Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w zakresie kar umownych             i określenie ich wysokości nie od wartości całej umowy, co jest niewspółmiernie wysoką karą, lecz od wartości opóźnionej dostawy. Liczymy na zrozumienie Zamawiającego i równe potraktowanie stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89, dot. treści wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego aby kara umowa z tytułu opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy była naliczana nie od wartości umowa, lecz od wartości dostawy, której dotyczy zwłoka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90, dot. treści wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od kary naliczanej za odmowę przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy lub zmniejszenie kwoty do 100,00.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91, dot. części XVIII poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie nowej Części.

Pozytywna odpowiedź na nasze pytania podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.

Pytanie nr 92, dot. części XVIII poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylnej serwety do TUR w skład której wchodzą:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm

- 4 ręczniki do rąk   40x40cm

- 1 serweta główna 200 x 240  z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , zbiornikiem   wyposażonym w sito oraz  zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum

- 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Serwety wykonane z trójwarstwowej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny o gramaturze 75g/m2.

Zbiornik wyposażony w sito i zawór do odprowadzania płynów zintegrowany z serwetą. Osłony na kończyny zintegrowane z serwetą. Bezlateksowa osłona na palec do badania per rectum.  Odporność na przenikanie cieczy 300 cmH20. Zgodność z normą  EN – 13975. Zestaw posiada trzy etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93, dot. części XVIII poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i stworzenie nowej Części. Pozytywna odpowiedź na nasze pytania podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert,                a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tworząc dodatkową część nr XXXII o nazwie: „Sterylny zestaw do operacji biodra”.

Pytanie nr 94, dot. części XVIII poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego zestawu do operacji biodra w skład, którego wchodzą:

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym         200 x 300 cm

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 1 serweta 75 x 90 cm

- 1 serweta 150 x 200 cm

- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu

- 1 serweta na stolik Mayo     80 x 145 cm

- 2 ręczniki do rąk                  40 x 40 cm

- 1 osłona na kończynę          35 x 120 cm

- 2 OP Taśma                        10 x 50 cm

Serwety wykonane z trójwarstwowej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny o gramaturze 75g/m2. Zgodność z normą  EN – 13975. Zestaw posiada trzy etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie nr 95, dot. części XVIII poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 i stworzenie nowej Części. Pozytywna odpowiedź na nasze pytania podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert,                 a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tworząc dodatkową część nr XXXIII o nazwie: „Sterylny zestaw do artroskopii  kolana”.

Pytanie nr 96, dot. części XVIII poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego zestawu do artroskopii kolana w skład której wchodzą:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145 cm;

- 2 taśmy samoprzylepne                              10 x  50 cm,

- 1 osłona na kończynę                                  35 x 80 cm

- 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm,  złożona teleskopowo , z taśmą mocującą

- 1 serweta  pomocnicza                                100 x 150 cm

- 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym  otworem , zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Serwety wykonane z trójwarstwowej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny o gramaturze 75g/m2. Zgodność z normą  EN – 13975. Zestaw posiada trzy etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 97, dot. części XIX poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 i stworzenie nowej Części. Pozytywna odpowiedź na nasze pytania podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert,                 a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98, dot. części XIX poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych w skład którego wchodzą:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki        150 x 200cm

- 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

- 1 serweta samoprzylepna                             180 x 180cm

- 1 serweta samoprzylepna                             150 x 240cm

- 2 serwety samoprzylepne                             75 x 100cm

- 2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50

- 4 ręczniki 				                 40 x 40

Serwety wykonane z dwuwarstwowej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny o gramaturze 60g/m2. Zgodność z normą  EN – 13975. Zestaw posiada trzy etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 99, dot. części V poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do punkcji mostka 15G z rączką  typu T ułatwiającą wykonanie zabiegu, regulacją długości igły 26-79mm,  sterylna.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 100, dot. części VIII poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej w następujących rozmiarach: noworodkowa, niemowlęca, pediatryczna, mały dorosły, średni dorosły, duży dorosły, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 101, dot. części XI

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki, wykonane w całości z polietylenu ze szczecinkami             o  zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne czyszczenie paznokci użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 102, dot. części XI

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki                           do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie wyposażone w czyścik do paznokci.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 103, dot. części XI

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować szczoteczki o standardowym rozmiarze 8x5x4cm  pakowane  po 30 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.

Odpowiedź:

Zamawiający podał wymagane parametry.

Pytanie nr 104, dot. części XVI

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieprzeziernego przyrządu do podawania paclitaxelu, z filtrem o lepszych parametrach filtrujących niż opisany w SIWZ – 0,2µm, nie zawierający DEHP, długość linii 240cm, z dodatkowym miejscem do podania, objętość wypełnienia całego przyrządu 25,8ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105, dot. części XVII, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy maska krtaniowa ma posiadać w zestawie strzykawkę luer lock do napełnienia mankietu maski oraz lubrikant (żel na bazie wodnej) ułatwiający poślizg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie nr 106, dot. części XVIII, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze niewiele różniącym się od opisanego tj. 80x142cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107, dot. części XIX, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze niewiele różniącym się od opisanego tj. 80x142cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108, dot. części XIX, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przez „taśmę rzep z nitką radiacyjną” miał na myśli jednoczęściową taśmę Velcro z 2cm końcówką (marginesem) pozwalającą na szybkie, pewne i bezpieczne otwarcie organizatora w rękawiczkach i umocowanie kabla czy drenu. Dodatkowo jego jednoczęściowa konstrukcja podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje opisu.

Pytanie nr 109, dot. części XX, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego drenu brzusznego z pięcioma otworami drenującymi, tak jak obecnie stosowany, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 110, dot. części XX, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zmawiający będzie wymagał drenu w rozmiarach 30CH-39CH w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie zaszła omyłka.

Pytanie nr 111, dot. części XXII, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru CH8/110 i CH10/110 zamiast rozmiarów CH8/130 i CH10/130. Pragniemy zauważyć, iż firma Nutricia nie produkuje już zgłębników pur do żywienia dojelitowego o długości 130cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 112, dot. części XXIII, poz. 13,14

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113, dot. części XXIII, poz. 13,14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podstawowego do nadłonowego drenażu pęcherza w składzie:

- cewnik z poliuretanu, długość 55cm z dwoma czarnymi oznaczeniami głębokości, z końcówką typu pigtail,  CH10, CH14;

- zacisk cewnika i/lub zatyczka;

- rozdzierana kaniula punkcyjna, długość 12cm, z tuleją lub nasadką ochronną;

- skalpel;

- prowadnica;

- plaster mocujący;

- worek na mocz 2l.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114, dot. części XXV, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji 8G oraz 11G dł. 101mm,              z tulipanowym ostrzem tnącym kaniuli, wyposażona w trokar trójgraniasty, wypychacz, sterylna.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 115, dot. części XXVIII

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji rozmiarowej wymaganych ostrzy tj. szerokość cięcia 31,5mm-32mm, a wysokość strzyżenia 0,21mm-0,23mm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 116, dot. części XXVIII

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowane ostrza powinny być kompatybilne ze strzygarkami marki CareFusion będącymi na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga kompatybilności z w/w strzygarką.

Pytanie nr 117, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety  w rozmiarze 200/260 x 185 cm do zabiegów urologicznych TUR, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (polietylen-polipropylen) na całej powierzchni, o gramaturze 55g/m2, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z oknem nieprzylepnym 7x 10 cm, torbą do zbierania płynów 50 x 70 cm (z sitem  i zaworem), osłoną na palec bezlateksową o średnicy 3 cm, o odporności na penetrację płynów na całej powierzchni min. 200 cmH2O, o odporności na rozerwanie na mokro/sucho na całej powierzchni minimum 170 kPa oraz chłonności min. 400%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 118, dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji biodra wykonanego z 2-warstwowego laminatu (polipropylen-polietylen) o gramaturze:  min. 55g/m2, ze wzmocnieniami o gramaturze 115g/m2, o odporności na rozerwanie                           na sucho/mokro min. 170 kPa – obszar niewzmocniony / obszar wzmocniony min. 370 kPa,               o składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna 200 x 260 cm wzmocniona padem chłonnym z wycięciem U 15 x 95 cm

1 x serweta samoprzylepna 250 x 170 wzmocniona padem chłonnym

1 x serweta samoprzylepna 90 x 100 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119, dot. części XVIII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z 2-warstwowego laminatu (polipropylen-polietylen) o gramaturze:  min. 55g/m2, o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH2O na całej powierzchni, o wytrzymałości na rozerwanie sucho/mokro min. 170 kPa, o wytrzymałości na rozciąganie sucho/mokro min: 45 N/ 50 mm – kierunek poprzeczny / kierunek podłużny min. 105 N/50 mm, o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta do artroskopii kolana 245 x 320 cm z otworami 5 x 7 cm z torbą do zbierania płynów i uchwytem Velcro

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 120, dot. części XVIII, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z 2-warstwowego laminatu (polipropylen-polietylen)o gramaturze:  min. 55g/m2, o odporności na penetracji płynów na całej powierzchni min. 200 cmH2O, o wytrzymałości na rozerwanie sucho/mokro min. 170 kPa na całej powierzchni oraz chłonności min. 400%, o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta do laparoskopii 170 x 300 cm z otworem 25 x 30 cm wypełnionym folią

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121, dot. części XIX, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego                   do zabiegów chirurgicznych wykonanego z 2-warstwowego laminatu (polipropylen-polietylen) o gramaturze:  min. 55g/m2, zapakowanego w torbę foliowo-papierową bez portów do sterylizacji, o składzie:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122, dot. części XIX, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych wykonanego z 2-warstwowego laminatu (polipropylen-polietylen) o gramaturze:  min. 55g/m2, ze wzmocnieniami o gramaturze 115g/m2, zapakowanego w torbę foliowo-papierową bez portów do sterylizacji, o odporności na penetracji płynów na całej powierzchni min. 200 cmH2O, o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/ mokro: min. 170 kPa – strefa niewzmocniona, strefa wzmocniona: min. 370 kPa, o składzie:

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123, dot. treści wzoru umowy-§2 ust. 2a

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający dopuści zmianę cen/wartości brutto umowy, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienności cen/wartości netto przez okres trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 124, dot. treści wzoru umowy-§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych na następujące:

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

-opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu opóźnionego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125, dot. części XVII

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maskę krtaniową bez dodatkowego użebrowania oraz z wbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, przy zachowaniu reszty parametrów w 100% ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 126, dot. treści wzoru umowy-§2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zakazu dzielenia dostaw?

Pozostawienie tego zapisu powoduje, iż Wykonawca nie może dostarczyć zamówienia nawet jeśli posiada cały asortyment np. poza jedną pozycja z zamówienia i w takiej sytuacji jest zobowiązany do zapłaty kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127, dot. treści wzoru umowy-§3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Kupujący w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty            w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128, dot. treści wzoru umowy-§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części  przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto tego zamówienia

- realizowania umowy niezgodnie z treścią §2 ust. 4 umowy – 10 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami §2 ust.4”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129, dot. treści wzoru umowy-§4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu w następujący sposób:

5. „Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

6. „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130, dot. treści wzoru umowy-§5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131, dot. treści wzoru umowy-§5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży, jednak zmniejszenie nie może przekroczyć 20% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132, dot. treści wzoru umowy-§3 ust. 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu?:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 133, dot. treści wzoru umowy-§8 ust. 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 5

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionych w realizacji zobowiązań

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 50 PLN brutto.

•	realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 20 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134, dot. części V

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do punkcji mostka 15Gx70              z regulacją długości igły 50-70 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 135, dot. części V

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do punkcji mostka w opakowaniach typu folia papier

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 136, dot. części XXV

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie  igieł do trepanobiopsji wyposażonych w trokar czterograniasty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137, dot. części XXV

Dotyczy części XXV.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie  igieł do trepanobiopsji pakowanych w opakowanie foliowo papierowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie, oprócz modyfikacji wprowadzonych odpowiedziami na pytania, Zamawiający  na  podstawie  art.  38   ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:

- Treść kolumny „jednostka miary” tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr XXIV poz. nr 1 otrzymuje brzmienie: „rolka”.

- Treść kolumny „jednostka miary” tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr VII  poz. nr 1 otrzymuje brzmienie: „rolka”.

- Treść kolumny „ilość” tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr IV  poz. nr 3 (worek do drenażu) otrzymuje brzmienie: „144”.

- Część nr XVIII otrzymuje nazwę: „Sterylna serweta”. Pozycje nr: 2,3,4 zostają wydzielone do nowotworzonych części nr  XXXII. XXXIII i XXXIV (treść poniżej). Opis przedmiotu zamówienia odnośnie części nr XVIII otrzymuje brzmienie:

Część XVIII Nazwa: Sterylna serweta

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta do TUR 79/145x294 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem na prącie 8x8 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworów, osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem z portem do ssaka, zintegrowane 2 organizatory przewodów rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 43 g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m2. Odporność na prezentację płynów w obszarze wzmocnień minimum 200 cm, odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień minimum 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400 %. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej oddychająca, paro przepuszczalna. Serweta zgodna z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowana sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające minimum: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zewnętrzne zbiorcze zabezpieczające towar w trakcie transportu (sztywne ewentualnie wielowarstwowe zapewniające bezpieczeństwo towaru). Z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Nowoutworzona część nr XXXII przedmiotu zamówienia otrzymuje  brzmienie:

Część XXXII Nazwa: Sterylny zestaw do operacji biodra

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji biodra. Minimalny skład zestawu: 2xserweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1xserweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80x145 cm 1xserweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x116 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów 1xserweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1xserweta nieprzylepna 98x98 cm, pełno barierowa 1xosłona na kończynę 30x122 cm, elastyczna, 2 warstwowa, antypoślizgowa, 2xtasma przylepna 9x50 cm, 2xręcznik chłonny 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3 warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min. 140 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień minimum 500 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające minimum: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zewnętrzne zbiorcze zabezpieczające towar w trakcie transportu (sztywne ewentualnie wielowarstwowe zapewniające bezpieczeństwo towaru). Z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

6.  Nowoutworzona część nr XXXIII przedmiotu zamówienia otrzymuje  brzmienie:

Część XXXIII Nazwa: Sterylny zestaw do artroskopii kolana

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do artroskopii kolana. Minimalny skład zestawu: 1xserweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu) 1xserweta Mayo min.80x145 cm, 1xserweta do artroskopii 234x302 cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem fi 6 cm ze wzmocnieniem 66x107 cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów minimum 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 200 kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 110 N, boki serwety wykonane z pełno barierowej folii. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające minimum: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zewnętrzne zbiorcze zabezpieczające towar w trakcie transportu (sztywne ewentualnie wielowarstwowe zapewniające bezpieczeństwo towaru). Z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

7.  Nowoutworzona część nr XXXIV  przedmiotu  zamówienia  otrzymuje  brzmienie:

Część XXXIV Nazwa: Sterylny zestaw do laparoskopii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do laparoskopii ze wzmocnieniem. Minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm, 1 x serweta do laparoskopii 196/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 30x33 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 53x56 cm wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 organizatorów przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 z, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa. Absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające minimum: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zewnętrzne zbiorcze zabezpieczające towar w trakcie transportu (sztywne ewentualnie wielowarstwowe zapewniające bezpieczeństwo towaru). Z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

8. Pozycje nr: 13-15 części nr XXIII – „Wyroby medyczne różne” zostają przeniesione do odrębnej części o numerze: XXXV. W związku z tym opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr XXIII otrzymuje brzmienie:

Część XXIII Nazwa: Wyroby medyczne różne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 150 cm. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice foliowe HDPE, przezroczyste, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar L, opakowanie 100 sztuk. | Op. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ustnik jednorazowy do badań endoskopowych, minimum mikrobiologicznie czysty. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaciskacz do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylny. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych (rozmiar L), regulacja obwodu głowy, w dren wtopione minimum 4 podłużne paski wzmacniające, końcówka drenu znormalizowana do połączenia na wcisk, regulowany metalowy klips nosowy. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dzieci (rozmiar S), regulacja obwodu głowy, w dren wtopione minimum 4 podłużne paski wzmacniające, końcówka drenu znormalizowana do połączenia na wcisk, regulowany metalowy klips nosowy. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska tlenowa z workiem, dla dorosłych (rozmiar L), regulacja obwodu głowy, w dren wtopione minimum 4 podłużne paski wzmacniające, końcówka drenu znormalizowana do połączenia na wcisk, regulowany metalowy klips nosowy, do wysokich stężeń od 80 do 100 %. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 8 | Worek na zwłoki dla dorosłych kolor dowolny, folia nieprzejrzysta, grubość folii min. 0,16 mm, szerokość min. 90 cm, długość min. 230 cm, w komplecie dwie pary rękawic, worek zamykany na zamek błyskawiczny | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka ustno-gardłowa Guedel rozmiar 1, jałowa, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana, bez lateksu, bez ftalanów, blokada przeciwko zagryzieniu, gładko zaokrąglone krawędzie, oznaczone w barwnym kodzie rozmiarów, z medycznego PCV. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka ustno-gardłowa Guedel rozmiar 2, jałowa, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana, bez lateksu, bez ftalanów, blokada przeciwko zagryzieniu, gładko zaokrąglone krawędzie, oznaczone w barwnym kodzie rozmiarów, z medycznego PCV. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka ustno-gardłowa Guedel rozmiar 3, jałowa, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana, bez lateksu, bez ftalanów, blokada przeciwko zagryzieniu, gładko zaokrąglone krawędzie, oznaczone w barwnym kodzie rozmiarów, z medycznego PCV. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka ustno-gardłowa Guedel rozmiar 4, jałowa, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana, bez lateksu, bez ftalanów, blokada przeciwko zagryzieniu, gładko zaokrąglone krawędzie, oznaczone w barwnym kodzie rozmiarów, z medycznego PCV. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi w zakresie pozycji: 1-12 |  |
| 13 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

9. Nowoutworzona część nr XXXV przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Część XXXV Nazwa: Wyroby medyczne różne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR. Minimalny skład zestawu: Igła 3,6 rozrywalna, długość 120 mm, Cewnik CH 10 (pigtail) Długość cewnika 650 mm Znacznik na długości 90/130/190 Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR. Minimalny skład zestawu: Igła 5,6 rozrywalna, długość 120 mm, Cewnik CH 15 (pigtail) Długość cewnika 650 mm Znacznik na długości 130/280 Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Introduktor – zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kataterów oraz elektrod endokawitarnych. Minimalny skład zestawu: Koszulka z zastawką 8Fx11 cm z kranikiem trójdrożnym Rozszerzacz 8Fx18 cm Prowadnik J.035”x40 cm Igła prosta 18Gx7 cm Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi w zakresie pozycji: 1-3 |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

10. Punkt nr 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku według 35 części:

Część I Nazwa: Elektroda   EKG
Część II Nazwa: Zestaw do drenażu osierdzia
Część III Nazwa: Elektroda do czasowej stymulacji serca
Część IV Nazwa: Zestawy do drenażu klatki piersiowej
Część V Nazwa: Igła do punkcji mostka
Część VI Nazwa: Wyroby do hemofiltracji i leczenia nerkozastępczego do aparatu Prismaflex
Część VII Nazwa: Etykiety do metkownicy Blitz
Część VIII Nazwa: Maski anestetyczne
Część IX Nazwa: Golarki
Część X Nazwa: Przyzrządy do pomp perystaltycznych Ascor
Część XI Nazwa: Szczotki do rąk
Część XII Nazwa: Złącza niskiego ciśnienia do podawania kontrastu
Część XIII Nazwa: Podkład bibułowo foliowy w rolce - zakozetkowy
Część XIV Nazwa: Etykiety do metkownicy Famos
Część XV Nazwa: Smoczki do butelek dla niemowląt
Część XVI Nazwa: Przyrząd do podawania paklitakselu
Część XVII Nazwa: Maski krtaniowe
Część XVIII Nazwa: Sterylna serweta
Część XIX Nazwa: Zestawy obłożeń jednorazowych uniwersalnych
Część XX Nazwa: Dreny

Część XXI Nazwa: Cewniki do embolektomii

Część XXII Nazwa: Wyroby medyczne różne

Część XXIII Nazwa: Wyroby medyczne różne

Część XXIV Nazwa: Etykiety

Część XXV Nazwa: Igła do trepanobiopsji

Część XXVI Nazwa: Okularki do fototerapii

Część XXVII Nazwa: Wyroby medyczne różne

Część XXVIII Nazwa: Ostrza do strzyżarki automatycznej

Część XXIX Nazwa: Bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego

Część XXX Nazwa: Strzykawki z roztworem do przepłukiwań

Część XXXI Nazwa: Kaniule dożylne w systemie zamkniętym

Część XXXII  Nazwa: Sterylny zestaw do operacji biodra

Część XXXIII  Nazwa: Sterylny zestaw do artroskopii kolana

Część XXXIV Nazwa: Sterylny zestaw do laparoskopii

Część XXXV Nazwa: Wyroby medyczne różne

11. Punkt nr 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium w następujących wysokościach:

— część nr 1 – 600,00 PLN,
— część nr 2 – 200,00 PLN,
— część nr 3 – 800,00 PLN,
— część nr 4 – 600,00 PLN,
— część nr 5 – 2.300,00 PLN,
— część nr 6 – 4.800,00 PLN,
— część nr 7 – 200,00 PLN,
— część nr 8 – 80,00 PLN,
— część nr 9 – 300,00 PLN,
— część nr 10 – 150,00 PLN,
— część nr 11 – 200,00 PLN,
— część nr 12 – 100,00 PLN,
— część nr 13 – 600,00 PLN,
— część nr 14 – 200,00 PLN,
— część nr 15 – 300,00 PLN,
— część nr 16 – 300,00 PLN,
— część nr 17 – 500,00 PLN,
— część nr 18 – 750,00 PLN,
— część nr 19 – 2.400,00 PLN,
— część nr 20 – 700,00 PLN.

— część nr 21 – 200,00 PLN,
— część nr 22 – 800,00 PLN,
— część nr 23 – 1.000,00 PLN,
— część nr 24 – 300,00 PLN,
— część nr 25– 1.900,00 PLN,
— część nr 26– 150,00 PLN,
— część nr 27– 150,00 PLN,
— część nr 28 – 300,00 PLN,
— część nr 29– 250,00 PLN,
— część nr 30– 300,00 PLN,
— część nr 31 – 1.300,00 PLN.

— część nr 32– 800,00 PLN,
— część nr 33– 650,00 PLN,
— część nr 34 – 700,00 PLN
— część nr 35 – 1.300,00 PLN

Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu - należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

12. Treść §5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego do należytego wykonania umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”

13. Punkt nr 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 28.08.2015 r., godz. 11:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

14. Punkt nr 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 28.08.2015 r. 
o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć            na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

-nazwy i adresy wykonawców,

-ceny ofert