Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/39/2015                                                        Brzozów 14.05.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór

wykonawcy dostawy ambulansu

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/39/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 15 i 51. Po powtórnej analizie pytań zamawiający zmienia dotychczasową treść odpowiedzi. Aktualnie obowiązująca treść odpowiedzi została określona poniżej:

pytanie nr 15

Dotyczy zał. nr 4 pkt G ppkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez pomocniczego ogrzewania elektryczngo o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 minuty od momętu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, pojazd z homologacją wystawioną niezgodnie z wymogami Dyrektywy 2007/46/WE, a tym samym niezgodnie z  przepisami z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia, czy też wymaga, aby  „Świadectwo homologacji pojazdu typu WE”  wystawione było zgodnie z właściwymi przepisami z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia  i zgodnie z Dyrektywą 2007/46 - załącznikiem nr VI  , posiadało informację o:

- Pełnym składającym się z 4 sekcji numerze homologacji typu WE dla pojazdu podstawowego  I etapu homologacji łącznie z dwucyfrowym numerem porządkowym określającym rozszerzenie ?

- Dacie wystawienia homologacji typu WE dla pojazdu podstawowego I etapu 
homologacji ?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 19.05.2015 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 19.05.2015 r. godz. 12:30.