Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/45/2015                                                        Brzozów 19.06.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy dostawy implantów

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/45/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr  1

Czy w Części III „Stabilizacja potyliczno-szyjna” Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na:

Zestaw składający się z 2 kotwic potylicznych, 4 haków szyjnych/śrub szyjnych/kotwic szyjnych, 2 wsporników potyliczno-szyjnych, 1 poprzeczki. Mocowanie w potylicy (oraz również alternatywnie do masywów bocznych kręgosłupa szyjnego) za pomocą specjalnych kotwic stałych i wieloosiowych (3 długości wymiarowe), a w części szyjnej za pomocą haków szyjnych lub śrub szyjnych wieloosiowych. Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach/ śrubach/ hakach za pomocą jednego mechanizmu blokująco-zabezpieczającego (korek wewnętrzny). Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby wieloosiowe w zakresie średnic 3,5mm i 4,0mm oraz w zakresie długości od 10-36mm ze skokiem co 2mm. Pręty o średnicy 4mm dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm, w zestawie dostępne pręty proste do odcinka szyjnego kręgosłupa. Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-80mm stopniowane co 5 mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 2

Czy w Części IV „Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa śrubami tytanowymi” Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na:

Tytanowy system do jedno i wieloosiowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Śruby transpedikularne z długimi ramionami (w tym repozycyjne) jedno i wieloosiowe cylindryczne z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem, z obłamywanymi ramionami. Średnice śrub 4-8mm, długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm. Śruby samogwintujące z atraumatycznym zakończeniu części kostnej. Średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12mm. Wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm. Jednoelementowy bloker zintegrowany z obejmami zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby, dokręcany kluczem dynamometrycznym. Możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez konieczności dopychania dodatkowym narzędziem. Pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora), proste oraz dogięte do kości krzyżowej. Konstrukcja śruby umożliwiająca wprowadzenie i blokowanie wygiętego w płaszczyźnie stabilizacji pręta (do 10 stopni). Pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-600mm ze skokiem co 10mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną. W zestawie dostępne haki laminarne i pedikularne, różne rodzaje (8 typów). Łącznik poprzeczny w postaci pręcika i dwóch zaczepów hakowych mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 85 mm. Trwałe znakowanie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację, taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr  3

Czy w części nr 1 – Zestaw umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego - zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wg następującego opisu:

- Jednorazowy zestaw strzykawkowy zintegrowany nierozłącznie z ergonomicznym uchwytem, ze śrubowym mechanizmem tłokowym umożliwiającym pełną kontrolą procesu podawania cementu, posiadający bezpiecznik umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie podawania i odbarczenie w czasie trwania zabiegu,

- Możliwość wykonywania zabiegów pod pełną kontrolą RTG - giętki przewód łączący,

- Zestawy jednorazowe dostępne z igłami w zestawie,

- Dodatkowe jednorazowe igły transpedikularne,

- Dodatkowe zamknięte mieszalniki do przygotowania cementu przed podawaniem,

- Cement kostny o niskiej lepkości z kontrastem RTG, o przedłużonym czasie aplikacji powyżej 6 min. i wysokiej odporności na działanie sił zgniatających i zginających.

Skład oferowanego kompletu:

- podajnik do cementu z tłokiem, poj. 10 ml - 1 szt.

- igła do wertebroplastyki z mandrynem - 2 szt.

- cement do wertebroplastyki 12,5 g / 5 ml - 1 op.

- mieszalniki do przygotowania cementu przed podawaniem - 1 szt.

- giętki przewód łączący dł. 18 cm ze złączem typ luer - 1 szt.

- przybory do mieszania cementu - 1 kpl.?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Ponadto:

Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 02.07.2015 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 02.07.2015 r. godz. 12:30.