Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/60/2015                                                        Brzozów 27.07.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór

wykonawcy roboty budowlanej Przebudowa

rozdzielni głównej w budynku C

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/60/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

W przedmiarach znajdują się przewody, kable, bednarka, mufy, korytka kablowe. Proszę o potwierdzenie, że ilości są wystarczające do wykonania zakresu, w przeciwnym razie proszę o udostępnienie rzutu umożliwiającego zweryfikowanie ilości.

odpowiedź:

Ilości materiałów podane w przedmiarach są wystarczające do wykonania zakresu robót.

pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie że wszystkie materiały wykazane w przedmiarach są wystarczające do wykonania zakresu przetargu, jeżeli nie to proszę o dokumentację umożliwiającą zweryfikowanie.

odpowiedź:

Ilości materiałów podane w przedmiarach są wystarczające do wykonania zakresu robót.

pytanie nr 3

W przypadku udostępnienia dokumentacji proszę o informację czy można modyfikować przedmiary (zmieniać ilości, usuwać, dodawać pozycję, podstawy knr).

odpowiedź:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 4

Proszę o informację co należy zrobić z WLZtem YAKY 4x240, przełożyć, przedłużyć (o ile?) skrócić, po jakiej trasie?

odpowiedź:

wlz YAKY 4x240 należy wycofać po istniejącej trasie i wprowadzić go do projektowanej rozdzielni.

Ponadto:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 30.07.2015 r. godz. 10:00 i termin otwarcia ofert do dnia 30.07.2015 r. godz. 10:30.