Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/77/2015                                                        Brzozów 22.10.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/77/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Dotyczy część 1. poz.1

Prosimy o dopuszczenie rękawic z AQL 1,5  i sile zrywania przed starzeniem powyżej 6N. Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą 374 przebadanych na 3 substancje chemiczne.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 2

Dotyczy część 1. poz.1

Prosimy o dopuszczenie rękawicy z deklaracją   zgodności  potwierdzającą zgodność z normą 455 w miejsce certyfikatu jednostki notyfikowanej.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 3

Dotyczy części 1. poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawicy gładkiej o grubościach na palcu, dłoni i mankiecie 0,08  +/- 0,03 mm.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 4

Dotyczy części 8. poz.1-4

Prosimy o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną o 20%.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej po 80 sztuk.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 6

Dotyczy cześć 11.

Prosimy o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m2.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania nieprzejrzystości produktu.

pytanie nr 7

Część nr 8, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, w w/w pozycjach w celu zachowania kompatybilności, strzykawek jednego producenta z białym kontrastującym tłokiem i ergonomicznym, czterostronnym podcięciem tłoka zapewniającym łatwość i pewność uchwytu strzykawki w większych pojemnościach: 5ml, 10ml i 20ml?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga strzykawek o opisanych powyżej parametrach z wyłączeniem wymogu aby tłok był biały.

pytanie nr 8

Część nr 8, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wykonanych z polietylenu, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 22 z dnia 19.10.2015 r.

Aktualnie obowiązująca treść pytania i odpowiedź zamieszczona poniżej:

Pytanie 22

Czy zamawiający wydzieli z części 1 pozycję 2 i utworzy dla niej osobną część?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.