Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/77/2015                                                        Brzozów 19.10.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/77/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet 1.

Pozycja 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic ze współczynnikiem AQL 1,5 oraz siłą zrywania przed starzeniem  6N?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie normy EN 455 dołączyć raport producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca 0,11-0,12 mm, dłoni 0,06-0,08 mm, mankietu 0,05-0,08 mm.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawicy o mankiecie 0,05 mm-0,08 mm, pozostałe pozycje bez zmian.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji rękawice o poziomie AQL = 1,5

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji rękawic o sile zrywania przed starzeniem wynoszącej minimum 6N, co jest zgodne z normą EN 455 w części 2.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia raportu z badań niezależnej jednostki notyfikowanej na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, zamiast deklaracji producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia protokołów badań producenta z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2014 r., ponieważ rękawice które zamierzamy Państwu zaoferować posiadają termin ważności wynoszący 5 lat, i wymaganie badań z 2015 r. nie jest konieczne.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia aktualnego certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność z normą EN 455 i dopuszczenie możliwości potwierdzenia zgodności oferowanych rękawic z normą EN 455 deklaracją zgodności producenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy zamawiający wymaga aby jedną z substancji chemicznych był izopropanol 70 % z czasem przenikania minimum 30 minut?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy określali rodzaj substancji.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane a200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 6,5N?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy na potwierdzenie że rękawice dopuszczone są do kontaktu z żywnością zamawiający dopuści możliwość przedłożenia do oferty raportu z badań producenta?

Odpowiedź

Tak, o ile treść raportu zawierać będzie oświadczenie producenta, że produkty dopuszczone są do kontaktu z żywnością.

Pytanie 14

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek zgodnych z normą EN 455 posiadających badania potwierdzające spełnianie ww normy od producenta oraz odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby zgodność z normą ASTMF 1671, EN 374 oraz EN 455 była przedstawiona na Kartach Danych Technicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody (zamawiający nie zna statusu, formy i wiarygodności tego typu dokumentu).

Pytanie 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o sile zrywu przed starzeniem minimum 7,32 N.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie badań producenta potwierdzających długość, grubość AQL i siłę zrywu wykonanych w październiku 2014 r.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o grubości pojedynczej ścianki palca 0,12 mm, na dłoni 0,08 mm, nieznacznie różniącej się od tej wyspecyfikowanej przez zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o sile zrywu przed starzeniem min. 7,34 N, o grubości palca 0,12 mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20a

Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1, 2, 3 oraz EN 374-1, 2, 3. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość dłoni w mm 0,07 ± 0,01 czubki palców mm 0,10 ± 0,01 rękaw mm 0,06 ± 0,01.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozycja 2

Pytanie 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej/matowej?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Czy zamawiający wydzieli z części 1 pozycję 2 i utworzy dla niej osobną część?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji rękawic o gładkiej powierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca 0,06-0,08 mm, dłoni 0,07 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia raportu z badań niezależnej jednostki notyfikowanej na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, zamiast deklaracji producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia certyfikatu badania typu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzającego przebadanie rękawic na przenikalność substancji chemicznych wg EN 374, zamiast badań.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

Czy zamawiający dopuści rękawice o gładkiej powierzchni i pozostałych parametrach niezmienionych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28

Czy zamawiający dopuści rękawice winylowe zgodne z normą EN 455 a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normami EN 374, ASTM F 1671 oraz będących środkiem ochrony indywidualnej kat. III? Jeśli zamawiający nie odstąpi prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 celem złożenia większej ilości ofert dla pozycji nr 1.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Czy zamawiający dopuści przedłożenie protokołów z badań starszych od 2015 r. (pytanie dotyczy części 1 i 2).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30

Czy zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5 o grubości na palcu ≥ 0,06 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Czy zamawiający odstąpi od rejestracji rękawic jako środka ochrony indywidualnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Czy zamawiający odstąpi od wykazania zgodności z normą EN 374 oraz ASTMF-1671?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o powierzchni gładkiej, grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,11 mm, na dłoni 0,08 mm, AQL 1,5, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Czy zamawiający dopuści w poz. 2 rękawice winylowe bezpudrowe spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1, 2, 3 oraz EN 374-1, 2, 3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na minimum 15 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłoń w mm 0,09 ± 0,02 czubki palców mm 0,11 ± 0,02 rękaw mm 0,06 ± 0,02.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3.

Pozycja 1

Pytanie 34a

Prosimy o potwierdzenie, czy zapis w opisie przedmiotu zamówienia „wkłady o pojemności 1000 ml przystosowane do aparatów anestezjologicznych” oznacza, że należy zaoferować wkłady workowe 1000 ml przystosowane do pojemników o spłaszczonym kształcie (owalnym przekroju)?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pakiet 5.

Pozycja 1

Pytanie 35

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 5 – regulator grawitacyjny do precyzyjnych infuzji wyposażony w przezierny dren z wbudowanym konektorem igłowym typu Y do dodatkowych wstrzyknięć – pozostałe kryteria zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

Czy zamawiający dopuści jako równoważny przyrząd spełniający poniższy opis:

- wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

- precyzyjny regulator niezależny od drenu, umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 0-250 ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia luz otwarcia przepływu

- możliwość przetaczania płynów oraz żywienia

- podwójna skala do roztworów o lepkości 10% oraz 40%

- ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką

- elastyczna komora kroplowa

- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml lub mikroskraplacz 60 kropli = 1 ml ± 0,1 ml

- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um

- uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock

- precyzyjny w pełni bezpieczny zacisk rolkowy

- miękki elastyczny dren o długości 150 cm

- łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y

- pozbawiony DEHP

- sterylny

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Czy w opisie nie nastąpiła pomyłka oraz czy zamawiający dopuści regulator ze skalą oznaczoną w ml/h?

Odpowiedź

Oczywiście nastąpiła literówka, zamiast mm miało być ml.

Pytanie 38

Czy zamawiający dopuści regulator ze zintegrowanym zestawem kroplowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Czy zamawiający będzie wymagał aby regulator przeznaczony był do podaży płynów i lipidów oraz był wyposażony w dwie skale (dla roztworów 10% i w 20%)?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 40

Czy zamawiający będzie wymagał aby regulator wykonany był w całości z materiału wolnego od ftalanów?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 41

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego regulatora z portem do dodatkowych wstrzyknięć, który może być używany opcjonalnie?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41a

Czy zamawiający dopuści przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu:

Komora kroplowa o długości 6 cm z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm wyposażony w kolec komory kroplowej z odpowietrznikiem i filtrem 0,45 µm, w zacisk rolkowy oraz precyzyjny regulator przepływu, regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą:

- pierwsza skala, z niebieskim nadrukiem na białym tle, używana do okreslenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 10 %, o zakresie regulacji od „off” (oznaczający zamknięcie przepływu)

- druga skala, z białymi numerami na niebieskim tle, do określenia przepływu płynó o lepkości od 10 do 40 %, o zakresie regulacji od „off” do 200 ml/h

- Dren z PCW o długości 150 cm z portem Y

- Wolny od ftalanów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 6.

Pozycja 1

Pytanie 42

Czy zamawiający w zakresie części nr 6 dopuści złożenie oferty z portami komorą tytanową i powłoką wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego polioksymetylenu, z możliwością podaży kontrastu pod wysokim ciśnieniem, kompatybilnym ze środowiskiem MRI, o kształcie eliptycznym z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową, o wysokości 13,2 mm i wadze 6,6 g, wyposażonymi w cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu o długości 750 mm o średnicy 8 F (1,6x2,6 mm do wyboru przez zamawiającego) oraz zestaw akcesoriów o następującym składzie:

- 1 port ze znacznikiem CT

- 1 cewnik z atraumatycznym zakończeniem

- 2 łączniki typu klik

- 1 igła do przepłukiwania

- 1 prosta igła Hubera (22 G 25 mm)

- 1 igłą do unoszenia naczynia

- Akcesoria do identyfikacji portu wysokociśnieniowego

- Bransoletka (purpurowa), karta pacjenta, breloczek do kluczy

- 1 zestaw do wprowadzania (koszulka rozrywalna z delatorem, prowadnik 700 mm z końcówką J, igła punkcyjna)

- 1 tunelizator

- 1 karta pacjenta, dzienniczek oraz instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Czy zamawiający dopuści porty, którego wysokość jest nie większa niż 14,7 mm z dołączonym cewnikiem o rozmiarze 8,5 Fr?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego produkt równoważny, nieznacznie odbiegający od wymogów SIWZ, a mianowicie:

Tytanowy port do podawania leków, kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI, z innowacyjną okrągłą komorą portu, boczną kaniulą wyjściową do podawania leków:

- Kołnierz portu wykonany z tytanu

- Jeden otwór do przyszycia portu

- W zestawie igła Hubera do przepłukiwania zestawu 22Ga, długość 25,4 mm

- Igła Hubera z automatycznym zabezpieczeniem przed zakłuciem, rozmiar 22 Ga, długość 25,4 mm, dren o długości 15 cm w pojedynczym opakowaniu zabezpieczającym

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem że wymaga minimum trzech otworów do przyszycia portu.

Pytanie 45

Czy zamawiający dopuści port naczyniowy z komorą wykonaną z tytanu, standardowy, wysokość 12 mm, kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego (polisulfonu), o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, cztery otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa zapewniająca szczelność minimum 2000 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu, dołączany cewnik silikonowy 8F, o średnicy wewnętrznej 1,3 mm, o długości 45 cm, z naniesioną na cewniku podziałką co minimum 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem. Produkt dostosowany do użycia w środowisku CT i MR z równoczesnym wymogiem możliwości podawania kontrastu za pomocą portu o ciśnieniu minimum 300 PSI. Pozostałe wymogi zgodne z zapisem SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

Czy zamawiający dopuści port naczyniowy z komorą wykonaną z tytanu, standardowy, wysokość 12 mm, kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego (polisulfonu), o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, cztery otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa zapewniająca szczelność minimum 2000 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu, dołączany cewnik silikonowy 8F, o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, o długości 45 cm, z naniesioną na cewniku podziałką co minimum 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem. Produkt dostosowany do użycia w środowisku CT i MR z równoczesnym wymogiem możliwości podawania kontrastu za pomocą portu o ciśnieniu minimum 300 PSI. Pozostałe wymogi zgodne z zapisem SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 wszczepialny port tytanowy o wysokości maksymalnej 11 mm i ciężarze max. 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm i o średnicy wewnętrznej  1,6 mm i zewnętrznej  3,2 mm cieniujący w RTG o rozmiarze 9,6 Fr, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, strzykawka 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 7.

Pozycja od 1

Pytanie 48

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaoferowania produktów które są w sposób potwierdzony przez producenta urządzenia Spectris Solaris EP i jego przedstawiciela/serwis w 100 % kompatybilne z ww wstrzykiwaczem kontrastu, przy którym mają być stosowane.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pakiet 8.

Pozycja od 1 do 4

Pytanie 49

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści dwuczęściowe strzykawki jednorazowego użytku z dodatkowym oznaczeniem skali odpowiednio w poz. 1 do 2 ml, w poz. 2 do 6 ml., w poz. 3 do 12 ml., w poz. 4 do 24 ml.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww pozycjach strzykawek z rozszerzoną skalą o 20 %?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51

Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 strzykawkę jednorazową dwuczęściową o pojemności 2 ml rozszerzoną do 2,5 ml typu luer, wyraźna czytelna skala z tłokiem w kolorze kontrastującym, oznaczona co 0,1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań wynikających z udzielonych odpowiedzi i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 52

Czy zamawiający dopuści w pozycji 2 strzykawkę jednorazową dwuczęściową o pojemności 5 ml rozszerzoną do 6 ml typu luer, wyraźna czytelna skala z tłokiem w kolorze kontrastującym, oznaczona co 0,2 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań wynikających z udzielonych odpowiedzi i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 53

Czy zamawiający dopuści w pozycji 3 strzykawkę jednorazową dwuczęściową o pojemności 10 ml rozszerzoną do 12 ml typu luer, wyraźna czytelna skala z tłokiem w kolorze kontrastującym, oznaczona co 0,5 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań wynikających z udzielonych odpowiedzi i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 54

Czy zamawiający dopuści w pozycji 4 strzykawkę jednorazową dwuczęściową o pojemności 20 ml rozszerzoną do 24 ml typu luer, wyraźna czytelna skala z tłokiem w kolorze kontrastującym, oznaczona co 1,0 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań wynikających z udzielonych odpowiedzi i opisu przedmiotu zamówienia.

Pozycja 4

Pytanie 55

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w op. 80 sztuk z możliwością przeliczenia ilości do pełnych opakowań.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza strzykawki w op. 80 sztuk z możliwością przeliczenia ilości do pełnych opakowań (przeliczenie do pierwszego pełnego opakowania ≥ niż ilość podana przez zamawiającego).

Pytanie 56

Czy zamawiający dopuści ww pozycji strzykawki pakowane po 80 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza strzykawki w op. 80 sztuk z możliwością przeliczenia ilości do pełnych opakowań (przeliczenie do pierwszego pełnego opakowania ≥ niż ilość podana przez zamawiającego).

Pozycja 5

Pytanie 57

Czy zamawiający w pozycji 5 ma na myśli strzykawkę Janetta 100 ml z załączonym jednym łącznikiem luer?

Odpowiedź

Zamawiający konkretyzuje liczby.

Pozycja 6

Pytanie 58

Czy zamawiający w pozycji 6dopuści strzykawkę do insuliny 1 ml/40 j z igłą 0,40x13 z podziałką elementarną.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 10.

Pozycja od 1

Pytanie 59

Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane woreczki laparoskopowe do bezpiecznego usuwania narządów, współpracujące z trokarem 10 mm, z pamięcią kształtu o pojemności 200 – 250 ml, były aplikowane w pole operacyjne poprzez prowadnicę w formie rurki wyposażonej dodatkowo w uchwyty na palce dla lepszej stabilizacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje wymogów tak dokładnie.

Pakiet 11.

Pozycja 1

Pytanie 60

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze zielonym lub niebieskim o gramaturze 20 g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na fartuch w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze 20 g/m2 pod warunkiem zachowania nieprzejrzystości fartucha.

Pytanie 61

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z włókniny SMS?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania nieprzejrzystości fartucha.

Pytanie 62

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na fartuch w kolorze niebieskim pod warunkiem zachowania nieprzejrzystości fartucha.

Pytanie 63

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch zakładany przez głowę z wycięciem Y pod szyją?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od rozcięcia z przodu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 12.

Pozycja 1

Pytanie 65

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie łyżek mikrobiologicznie czystych z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 66

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek do laryngoskopu ze światłowodem, jednorazowego użytku, sterylne, każda łyżka zapakowana w foliowe opakowanie ochronne (rozmiar Miller 0, 1, 2, Macintosh 2, 3, 4)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 67

Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu j.u. metalowe, zdezynfekowane, gotowe do użytku, zapakowane w folię?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 13.

Pozycja 1

Pytanie 68

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego użytku układu oddechowego do respiratora o długości 180 cm, wykonanego z mieszaniny materiałów EVA, PP, PE, TPE co zapewnia plastyczność i jednocześnie trwałość układu, jak również zapobiega jego trwałemu odkształcaniu się w sytuacji mechanicznego ucisku. Dodatkową zaletą układu jest możliwość odłączenia zarówno łącznika kątowego wyposażonego w port luer lock jak również łącznika „Y”, co umożliwia np. podłączenie zestawu do nebulizatora.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69

Prosimy o wyjaśnienie czy w części nr 13 zamawiający dopuści układ o długości 1,6 lub 2,0 m? Prosimy o wskazanie preferowanej długości. Czy zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra o udokumentowanym okresie stosowania do 14 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści układ o długości 1,6 jak i o długości 2,0 m. Zamawiający nie wymaga tego typu zabezpieczenia antybakteryjnego.

Pytanie 70

Czy zamawiający dopuści zestaw obwód w składzie i parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV i ftalanów

- Uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów

- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu

- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)

- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100 cm

- Kolanko z portem luerlock

- Jałowy

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zestaw.

Pakiet 15.

Pozycja 1 i pozycja 2

Pytanie 71

Czy zamawiający może określić czy wymaga serwet jałowych czy niejałowych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga serwet niejałowych.

Pakiet 15.

Pozycja 1

Pytanie 72

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula powinna być z wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że kaniula powinna być z wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE.

Pytanie 73

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula powinna być zapakowana w opakowanie TYVEK niezawierające celulozy.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymagania. Produkt ma być zapakowany w opakowanie sztywne lub półsztywne zabezpieczające produkt w trakcie przechowywania przed uszkodzeniem oraz zabezpieczające przed przypadkową kontaminacją.

Pakiet 16.

Pozycja 1

Pytanie 74

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 16 przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania leków z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych, zabezpieczony filtrem aerozolowym 0,45 µm, zawierający filtr cząsteczkowy 5 µm, posiadający port luer-lock, wyposażony w osłonę chroniącą przed zanieczyszczeniem, pakowany pojedynczo w sposób zapewniający jałowość produktu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17.

Pozycja 1

Pytanie 75

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 76

Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 77

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 78

Czy zamawiający dopuści zestaw obwód w składzie i parametrach:

- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefleksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego T

- Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długośc drenu 120 cm,

- Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu,

- Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego,

- Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu

- Samouszczelniający się port do pobierania próbek

- Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie

- Bardzo wysoki stopień doskonałości pomiaru co 1 ml od 4 do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)

- Komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie

- Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe,

- Biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu,

- Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych i kwadratowych ram łóżka

- Sterylny

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 18.

Pozycja 1

Pytanie 79

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej serwety na stolik Mayo (worek) o wymiarach 78x145 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, spełnia wymogi normy EN 13795-1-3. Serweta wykonana z folii polietylenowej (PE) w kolorze niebieskim, gramatura folii 42 g/m2, wzmocnienie w części roboczej 50x100 cm włókninowe, chłonne, gramatura 30 g/m2. Każda serweta posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 80

Prosimy o odstąpienie od wymogu odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 90 kPa wg normy EN 13938-1.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony na stolik Mayo o gramaturze na całej powierzchni minimum 46 g/m2.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o odporności na rozerwanie w stanie mokrym ≥ 40 kPa?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 3

Pytanie 83

Czy można zaoferować serwetę sterylną w rozmiarze 75x90 z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84

Czy można zaoferować serwetę sterylną w rozmiarze 50x60 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej serwety chirurgicznej, rozmiar 75x75 z otworem samoprzylepnym pośrodku serwety, rozmiar 7 cm. Materiał przebadany po procesie sterylizacji, spełnia wymogi normy EN 13795-1-3. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego, włóknina laminowana, chłonna na całej powierzchni, gramatura 60 g/m2. Odporność na rozerwanie w stanie mokrym ≥ 80 kPa. Serweta posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 86

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej przylepnej w rozmiarze 50 cm x 60 cm z otworem Ø 5.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej w rozmiarze 75x90 cm z przylepnym otworem 5x8 cm.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88

Czy zamawiający wyrazi zgodę na serwetę chirurgiczną o rozmiarze 75x90 cm z otworem o rozmiarze 6 cmx8 cm.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 89

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 4

Pytanie 90

Czy można zaoferować ściereczkę celulozową w rozmiarze 30x33 cm pakowaną w opakowania a’ 2 sztuki?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 91

Prosimy o wydzielenie tej pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej ściereczki chłonnej o wymiarach 40x40, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, pakowana pojedynczo, wykorzystywana jako ręcznik jednorazowy do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz do osuszania jałowych powierzchni. NA opakowaniu informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 93

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 37x69 cm pakowanych a’2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94

Czy zamawiający wyrazi zgodę na sterylną ściereczkę z włókniny o rozmiarze 40x40 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 95

Czy zamawiający dopuści ściereczki rozmiarze 50x40 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 5

Pytanie 96

Czy można zaoferować serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 55g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 97

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania serwety zabiegowej, rozmiar 75x90, wykonanej z włókniny dwuwarstwowej, laminowanej, chłonnej na całej powierzchni (PE/SPP), gramatura 60 g/m2. Materiał serwety przebadany po procesie sterylizacji, spełnia wymogi normy EN 13795-1-3. Na opakowaniu informacja o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor niebieski.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 98

Czy zamawiający wyrazi zgodę na 2 warstwową (włóknina + laminat) sterylną serwetę zabiegową o gramaturze 56 g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 99

Czy zamawiający wyrazi zgodę na serwetę z włókniny SMS o gramaturze 35 g?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x80 cm o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 19.

Pozycja 1

Pytanie 101

Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne zgodne z SIWZ w rozmiarach oznaczonych symbolami L, LL, XL, XXL, przy czym wymiary mieszczą się w normach odpowiednio dla rozmiarów M, L, XL, XXL?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 102

Prosimy o dopuszczenie pełno ochronnych fartuchów chirurgicznych pakowanych w taki sposób, że wewnątrz nie ma zbiorczego opakowania typu worek. Pojedyncze egzemplarze są pakowane w opakowanie papier-folia i włożone do kartonu transportowego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 103

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów ze wzmocnieniami mocowanymi wewnątrz fartucha?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 104

Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wymaga aby fartuch dodatkowo zapakowany był w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem podczas otwierania?

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 105

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, zgodnie z normą EN 13795. Wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 43 g/m2, w części wzmocnionej 45 g/m2. Wzmocnienie wewnętrzne w części przedniej i na rękawach. Całkowita masa powierzchniowa w strefie krytycznej 88 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 305 cm H2O, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, zakończone elastycznym mankietem z poliestru o długości 7 cm, u góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i tyłu operatora, pakowany z 2 ściereczkami do osuszania rąk, kolor niebieski. Dostępne rozmiary od M do XXL. Zbiorcze opakowanie w sztywny karton zabezpieczający przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania, wewnątrz kartonu dodatkowo zbiorczo opakowane w worek foliowy zabezpieczający pojedyncze egzemplarze przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 106

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów ze wzmocnieniem wykonanym z laminatu polietylen/polietylen, odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm H2O?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z klejonymi szwami.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M, L, XL.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109

Czy zamawiający dopuści fartuchy pakowane w torebki papierowo-foliowe a te w sztywny karton zabezpieczający przed uszkodzeniem?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 110

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch:

Jednorazowy, jałowy, pełno barierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45 g/m2. Wykonany z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/m2. Gramatura fartucha w miejscach wzmocnienia 73 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5-13 cm na jednej części fartucha i 5,5-7 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 40,5 cm H2O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/m2. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetę włókninową o wym. 60x60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar M, L, XL, XXL.

Wymiary:

Rozmiar M

- Długość 120 cm ± 3 cm

- Obwód u dołu 148 cm ± 3 cm

- Długość rękawa od szwu pod pachą 57 cm ± 2 cm

- Długość mankietu 7,5 cm ± 1 cm

- Obwód pod szyją 69 cm ± 2 cm

Rozmiar L

- Długość 123 cm ± 3 cm

- Obwód u dołu 150 cm ± 3 cm

- Długość rękawa od szwu pod pachą 59 cm ± 2 cm

- Długość mankietu 7,5 cm ± 1 cm

- Obwód pod szyją 72 cm ± 2 cm

Rozmiar XL

- Długość 128 cm ± 3 cm

- Obwód u dołu 150 cm ± 3 cm

- Długość rękawa od szwu pod pachą 61 cm ± 2 cm

- Długość mankietu 7,5 cm ± 1 cm

- Obwód pod szyją 74 cm ± 2 cm

Rozmiar XXL

- Długość 136 cm ± 3 cm

- Obwód u dołu 150 cm ± 3 cm

- Długość rękawa od szwu pod pachą 63 cm ± 2 cm

- Długość mankietu 7,5 cm ± 1 cm

- Obwód pod szyją 74 cm ± 2 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na zbyt niski poziom odporności na przesiąkanie płynów.

Pakiet 20.

Pozycja 1

Pytanie 111

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej, ustno-nosowej typ Murphy z oznaczeniem rozmiaru na korpusie rurki, w miejscu widocznym po zaintubowaniu oraz dodatkowo na łączniku 15 mm, w rozmiarach: 6 mm (średnica mankietu 18,5 mm), 6,5 mm (średnica mankietu 20,5 mm), 7 mm (średnica mankietu 24,0 mm), 7,5 mm (średnica mankietu 26,0 mm), 8,0 mm (średnica mankietu 26,0 mm), 8,5 mm (średnica mankietu 28,0 mm), 9,0 mm (średnica mankietu 28,0 mm), 9,5 mm (średnica mankietu 29,0 mm), 10 mm (średnica mankietu 29,0 mm), pozostałe parametry jak w siwz?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 112

Czy zamawiający oczekuje aby rurki były skalowane jednostronnie co 1 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga skalowania minimum co 2 cm.

Pytanie 113

Czy zamawiający oczekuje aby rurka posiadała znacznik głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 114

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno-nosowe, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, z odłączalnym łącznikiem, w rozmiarach: 6 mm (średnica mankietu 23,0 mm), 6,5 mm (średnica mankietu 25,0 mm), 7 mm (średnica mankietu 25,0 mm), 7,5 mm (średnica mankietu 27,0 mm), 8,0 mm (średnica mankietu 27,0 mm), 8,5 mm (średnica mankietu 29,0 mm), 9,0 mm (średnica mankietu 29,0 mm), 9,5 mm (średnica mankietu 31,0 mm), 10 mm (średnica mankietu 31,0 mm), pozostałe parametry jak w siwz?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 115

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20 rurkę intubacyjną ustno-nosową, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału PCV, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm, trwale złączony z rurką, znakowany balonik rozmiarem rurki, jałowa, jednorazowego użytku, bez lateksu, linia RTG na całej długości rurki. Gładkie zakończenie rurki, zaokrąglone krawędzie oczka Murphego. Delikatny mankiet ciśnieniowy w kształcie walca. Dostępna w rozmiarach od 6 do 10.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania wymagań wynikających z innych odpowiedzi w zakresie tego pakietu.

Pakiet 21.

Pozycja 1 i pozycja 2

Pytanie 116

Czy zamawiający wymaga ww pozycjach przyrządów  do infuzji i transfuzji z logo producenta w celu bezpośredniej identyfikacji wyrobu medycznego w każdym momencie wykonywanej procedury?

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 117

Czy zamawiający ww pozycjach dla przyrządów do infuzji i transfuzji mając na uwadze bezpieczeństwo personelu medycznego będzie wymagał zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 118

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby komora nie zawierała PCV?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119

Czy zamawiający wymaga aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi pozbawione były ftalanów?

Odpowiedź

Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie 120

Czy zamawiający wymaga aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi posiadały uchwyt na dren?

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 121

Czy zamawiający wymaga aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi posiadały regulator z bezpiecznym dodatkowym otworem na igłę biorczą po zakończonej infuzji/transfuzji?

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 122

Czy zamawiający w pozycji 1 będzie wymagał przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową z PP wolną od PCV, długość komory w części przezroczystej 65 mm, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm. Igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem. Zacisk rolkowy z logo producenta z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu oraz osłonka na igłę po użyciu. Osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, wykonana z PE. Pozbawiony ftalanów.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 123

Czy zamawiający w pozycji 2 będzie wymagał przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów z komorą wolną od PCV, pozbawiony ftalanów.

Odpowiedź

Tak.

Pozycja 3

Pytanie 124

Czy zamawiający w pozycji 3 będzie wymagał przedłużaczy pozbawionych ftalanów?

Odpowiedź

Tak.

Pozycja 4

Pytanie 125

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 22.

Pozycja 1

Pytanie 126

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha ochronnego o gramaturze min. 24 g/m2, z niezachodzącymi na siebie połami z tyłu, wiązany na troki, rękawy zakończone niepylącym poliestrowym mankietem, dostępnego w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 127

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w dwóch rozmiarach tj. L – dł. 114 cm, XL – dł. 127 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 128

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 25 g/m2 z rękawami zakończonymi gumkami.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza gramaturę 25 g/m2, nie dopuszcza rękawów zakończonych gumkami.

Pytanie 129

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z mankietem poliestrowym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 130

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z długim rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 131

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 132

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch w rozmiarze L-XL?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch w rozmiarze L?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134

Czy zamawiający dopuści fartuchy z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 135

Czy zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 136

Czy zamawiający wymaga zaoferowania fartucha chirurgicznego przeznaczonego do użytkowania na bloku operacyjnym, wykonanego z włókniny zgodnej z normą PN EN 13795, złożonego metodą book-folded z widocznym rozmiarem, posiadającego troki łączone kartonikiem umożliwiającym aseptyczne zawiązywanie fartucha, wyposażonego w szwy wykonane metodą ultradźwiękową oraz rękawy typu reglan zapewniające wygodę podczas pracy na bloku operacyjnym?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga fartucha chirurgicznego a fartucha pielęgniarskiego niesterylnego.

Pytanie 137

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m2 w rozmiarach L-XXL?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do wzoru umowy i inne

Pytanie 138

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w  § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- Opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy.

- Odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 200 PLN brutto.

- Realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zakazu dzielenia dostaw? (dotyczy § 2 ust. 5)

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający w określonym zakresie wykreśla pierwsze zdanie z § 2 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 141

Dotyczy § 3 ust. 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji) , chyba że na powyższe wyrazi zgodę Kupujący w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 142

Dotyczy § 3 ust. 4. Prosimy zamawiającego o wykreślenie ww punktu. Zachowanie zaproponowanych przez zamawiającego zapisów daje mu możliwość zwłoki w zapłacie sięgającej nawet do 150 dni, co jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje jedynie uczciwie o tym w jaki sposób wyglądają w danej chwili terminy realizacji zobowiązań z jego strony. Ta sytuacja może się poprawić lub pogorszyć, jak w każdej innej jednostce tego typu. Jeśli wykonawcy się to nie podoba nikt go nie zmusza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 143

Dotyczy § 4 ust. 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- Zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy -  w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- Odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości brutto tego zamówienia

- Realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 10 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144

Dotyczy § 4 ust. 5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu w następujący sposób:

„Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazany obowiązek wynika z przepisów prawa i zamawiający nie widzi potrzeby powtarzania go w umowie.

Pytanie 145

Dotyczy § 5 ust. 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na następujący: „W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 146

Dotyczy § 5 ust. 4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na następujący: „Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży, jednak zmniejszenie nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 147

W § 2 ust. 2 pkt. A) prosimy o dodanie na końcu „przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 148

Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 2 lit. A projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 149

Prosimy o skrócenie terminu określonego w § 3 ust. 4 projektu umowy do 55 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 150

Prosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 1 tiret 1 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w nim zastrzeżona będzie naliczana od wartości brutto niedostarczonego towaru. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 151

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 12 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5 %. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 152

Dotyczy § 2 ust. 4 (dotyczy części nr 1 poz. 1 i 2). Czy istnieje możliwość dostarczenia towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu)?

Odpowiedź

Zamawiający wyklucza taką możliwość.

Pytanie 153

Dotyczy § 2 ust. 4. Prosimy o zmianę terminu dostaw z dni kalendarzowych na dni robocze.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 154

Dotyczy § 4 ust. 1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych, w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy tj. w § 4 ust. 1 tiret pierwszy projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez zamawiającego pobrany.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 155

Prosimy o wykreślenie z § 4 ust. 1 projektu umowy drugiego tiretu tj. zapisu o karze umownej w wysokości 500 zł brutto.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 156

Dotyczy § 2 ust. 6. Prosimy o dodanie zapisu do projektu umowy dotyczącego terminu na zgłoszenie reklamacji przez zamawiającego, terminu na rozpatrzenie reklamacji przez wykonawcę oraz terminu na wymianę reklamowanego towaru w przypadku uzasadnionej reklamacji oraz zmianę § 2 ust. 6 poprzez dodanie, że zamawiający jest uprawniony do nabycia towaru u osoby trzeciej w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej u wykonawcy lub w przypadku odmowy zrealizowania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 157

Dotyczy § 5 ust. 2. Prosimy o określenie terminu np. 5 dni zwłoki, po którym zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 158

Dotyczy § 5 ust. 4. Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 159

Dotyczy § 2 ust. 2. Ze względu na długi okres trwania umowy 24 mce, prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen netto obowiązujących strony umowy.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnił tego typu postulat w odpowiedzi na pytania innych wykonawców.

Pytanie 160

Czy zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt d o następującej lub podobnej treści „zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 %.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 161

Czy zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 162

Czy zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 163

Czy zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu sprzedającego do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 164

Zważywszy na treść § 5 ust. 4 wzoru umowy jaką minimalną ilość towaru (jaki procent wskazanych w SIWZ) zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź

O ile nie zmienią się potrzeby zamawiającego 100 %.

Pytanie 165

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w zakresie § 3 pkt. 3 i nada mu proponowany zapis:

„3. Wykonawca strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu go tworzącego w zakresie przewidywanym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 166

Czy zamawiający dokona wykreślenia niedozwolonej klauzuli w ramach proponowanego wzoru umowy, w zakresie § 3 pkt. 4 o treści „Sprzedający oświadcza, ze przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni po terminie płatności faktur.”

Odpowiedź

Zamawiający jest zdania, że tego typu zapis jest zgodny z przepisami prawa.

Pytanie 167

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy, w zakresie § 4 pkt. 1 i nada mu proponowany zapis:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- Opóźnienia w realizacji zobowiązań sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- Odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN brutto, poza przypadkiem przewidywanym w art. 552 k.c. o treści „Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedawanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

- Realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4 poza przypadkiem przewidzianym w art. 552 k.c.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 168

Dot. §2 ust. 6 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„6.	Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju,                             po uprzednim wezwaniu wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, z zachowaniem terminu realizacji, tj. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego pod warunkiem, że Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie o zamiarze zakupu interwencyjnego.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 169

Dot. § 3 ust. 1 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1.	Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego. Kupujący dopuszcza przesłanie faktury faksem/mailem na nr faksu/adres e-mail podany przez Zamawiającego w dniu dostawy towaru.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170

Dot. § 4 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanego przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- – prosimy o wykreślenie; Zamawiający może naliczyć karę za odstąpienie od umowy; w przypadku utrzymania tego zapisu mamy w mocy podwójne naliczanie kar z tego samego tytułu,

- realizowania umowy niezgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy – 50 PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w odbiorze przedmiotu sprzedaży –  w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- zwłoki w zapłacie należnego Sprzedającemu wynagrodzenia ponad termin płatności określony w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości do odbioru – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście poniesionej  i udowodnionej szkody,

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.

7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 171

Dot. § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem udzielenia dodatkowego, 5-dniowego terminu realizacji. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

oraz o dodanie ust. 5 o następującej treści:

„5. Kupujący zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Sprzedającego zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Strony ustalają, że zmniejszenie lub zwiększenie wartości umowy, nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy w danej pozycji.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.