Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2015                                                          Brzozów 15.10.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę i sprzedaż tomografu

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiG3820/82/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający rozszerzy przedmiot przetargu, dotyczącego dostawy tomografu komputerowego o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, przy czym:

1)	licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,

2)	licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia,

3)	licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia,

4)	prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,

5)	jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do

oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę jednocześnie z przekazaniem Zamawiającemu urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3.

Dotyczy: Załącznik nr 5, INNE WYMAGANIA, PKT 4J Zwracamy się z prośbą o określenie kryteriów równoważności lub o dopuszczenie dwugłowicowego wkładowego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ?

Odpowiedź:

Kryteria równoważności dla wstrzykiwacza kontrastu:

| Lp | Opis | Wymagalność |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka automatyczna dozująca środek cieniujący i roztwór NaCl | TAK |
| 2 | Rok produkcji 2013 | TAK |
| 3 | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V 50-60Hz | TAK |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 5 | Minimalna ilość kanałów 3 | TAK |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 8 | Możliwość utrzymania temperatury wstępnie podgrzanego środka cieniującego | TAK |
| 9 | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o gwarancji sterylności min.12h | TAK |
| 10 | Możliwość programowania indywidualnych programów min. 20 | TAK |
| 11 | Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy | TAK |
| 12 | Cieplarka do podgrzewania butelek środka cieniującego w zestawie | TAK |
| 13 | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w roztworze NaCl i środku cieniujący wraz alarmem optycznym lub akustycznym | TAK |
| 14 | Materiały eksploatacyjne wyposażone w zastawki przeciwzwrotne | TAK |
| 15 | Automatyczne przełączanie podawania środka cieniującego z opakowania pustego na pełne | TAK |
| 16 | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl z oryginalnych opakowań (butelek) różnych producentów bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów | TAK |

Pytanie 4.

Dotyczy: Załącznik nr 5, INNE WYMAGANIA, PKT 4J

Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz kontrastu był zintegrowany z tomografem komputerowy?

Jeśli tak to w jakiej klasie integracji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.