Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2015                                                          Brzozów 02.11.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę i sprzedaż tomografu

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiG3820/82/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z chłodzeniem aparatu płynem, Wykonawca prosi o wskazanie miejsca wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, gdzie zlokalizowane mają być elementy systemu chłodzenia aparatu oraz określenie odległości od miejsca lokalizacji wymiennika ciepła do pomieszczenia tomografu.

Odpowiedź:

Zamawiający wskaże stosowną lokalizację wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pytanie 2.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje posadowienie oraz zasilanie dla wymiennika ciepła  w sposób określony w wytycznych technicznych przekazanych przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3.

Wykonawca prosi o wskazanie drogi transportu dla elementów sytemu tomografu, w szczególności dla największego z nich o wymiarach: szer. 950mm; długość 3190mm (wraz z kołami transportowymi), wys. min. 2000mm; waga: 2500kg.

Odpowiedź:

Zamawiający ustalił, że tego typu elementy będzie miał jak wprowadzić do obiektu.

Pytanie 4.

Wykonawca prosi, o wskazanie zadaszonego, ogrzewanego i zamykanego pomieszczenia składowania elementów systemu do czasu ukończenia prac adaptacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający zabezpieczy dostarczony towar.

Pytanie 5.

Wykonawca prosi o udostępnienie rzutu pomieszczeń pracowni tomografu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni rzut pomieszczeń pracowni tomografu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pytanie 6.

W związku ze wskazanym w SIWZ pkt. 5 ppkt. 2 instalacja i uruchomienie przedmiotu sprzedaży: do 30 marca 2016, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że prace adaptacyjne w pracowni tomografu wykonywane m.in. na podstawie wytycznych dostarczonych przez Wykonawcę zostaną zakończone do 14.03.2016.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7.

Wykonawca prosi o określenie dostępnej mocy przyłączeniowej dla tomografu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza dysponowaniem wystarczającymi zasobami mocy obliczeniowej.

Pytania dotyczące zał. nr 4 do SIWZ – umowy sprzedaży:

Pytanie 8.

Par.5 ust. 3 . Czy Zamawiający w celu uściślenia warunków gwarancji rozszerzy treść tego punktu o następujący zapis:

„Gwarancją nie są objęte:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Par. 5 ust. 4,5,6 –Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, że dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.

Par. 5 ust.7 – Czy Zamawiający, w celu uściślenia zapisów SIWZ dokona zmiany wyrażenia  "czas przestoju" na "czas niesprawności sprzętu skutkujący brakiem możliwości jego eksploatacji". Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Par. 7 ust.4 - Czy osoba upoważniona ze strony Zamawiającego (określona w par. 3 ust. 4 umowy) do podpisu protokołu potwierdzającego odbiór zbywanego aparatu, będzie obecna przez cały czas demontażu (w ustalonym przez strony dniu), aż do jego finalnego zakończenia, niezależnie od pory dnia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12.

Par. 5 ust.8 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie terminu „niesprawność”, że dotyczy to niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Par. 5 ust. 15 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14.

Par. 5 ust. 15 – Wykonawca prosi o usunięcie wymogu instalacji w okresie 30 dni od opublikowania aktualizacji, z uwagi na fakt, że termin dostępności aktualizacji dla konkretnego urządzenia oraz czas na jej wykonanie określa producent aparatu, na co wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15.

Par. 2 ust 2d – W celu doprecyzowania zakresu prac serwisowych wykonawca prosi o zmianę zapisu tego punktu na : „Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie i w ramach gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16.

Par.3 ust. 1 - Prosimy o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości dni/tygodni od daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpieczy zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego anektowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.

Par.3 ust. 2 - Prosimy o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości dni/tygodni od daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpieczy zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego anektowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18.

Par. 5 ust. 1 - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni zapis tego ustępu na: „1.Sprzedający udziela … miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/   awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar,

powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Par. 5 ust.2 - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni zapis tego ustępu na: „2. Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, kończy się z upływem terminu gwarancji wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Par. 5 ust.3 – Prosimy o doprecyzowanie zapisów, w celu uwzględnienia wyłączeń od gwarancji wskazanych w ust. 1, przewidzianych przez producenta urządzenia, nadając brzmienie:,,3.Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 1.”

Odpowiedź:

Zamawiający kwestie gwarancji uregulował w ramach wcześniejszych odpowiedzi.

Pytanie 21.

Par. 5 ust. 4 - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni zapis tego ustępu na:

4.„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych;(na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

- do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22.

Par. 5 ust.5 - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni zapis tego ustępu na: „5. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do niezwłocznego  podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23.

Par.5 ust.7  - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni zapis tego ustępu na: „7. Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach, niezależnie od wady / awarii i sposobu jej usunięcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24.

Par.5 ust.9 - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni zapis tego ustępu na: „9. Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25.

Par 5. - Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający dopisze w niniejszym paragrafie ustęp 16 o brzmieniu: „16. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany wyżej zapis, stanowiący propozycję ust. 16 w paragrafie 5.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi negatywnej.

Pytanie 27.

Par. 6 ust. 1 i 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia ust. 1 na: ” Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu” i w całości wykreśli ust. 2 tego paragrafu, gdyż taka kara może i z reguły będzie niewspółmierne wysoka w stosunku do ewentualnego „przewinienia” Wykonawcy, szczególnie że Zamawiający przewidział już kary umowne  tytułu zwłoki i zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego dochodzonego na zasadach ogólnych określonych w Kc. Ponadto uprzejmie prosimy o przekazanie konkretnych przyczyn, które zgodnie z przywołaną umowę z Ministerstwem Zdrowia powodują utratę środków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Przyczyny, które powodują utratę środków to np. niewykonanie zamówienia lub jego opóźnienie.

Pytanie 28.

Par. 6. ust. 3 - Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę i czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje brzmienie ustępu nr 3 na: „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- Zwłoka  w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy”,

oraz czy zgodzi się na zmianę wysokości kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29.

Par. 6. ust. 3 tiret pierwszy – w celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy zmianę zapisów tego punktu na : „Zwłoka  w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości przedmiotu sprzedaży”

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I  CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30.

Par. 6 ust. 3 tiret drugi- Z uwagi na szeroki zakres uregulowania par. 5, prosimy o doprecyzowanie odniesienia kary umownej do treści par. 5., nadając punktowi brzmienie:

- „niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do terminów naprawy – w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości przedmiotu sprzedaży.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31.

Par 6 ust. 3 tiret trzeci – Czy w celu uściślenia zapisów o karach umownych zamawiający zgodzi się nadać temu punktowi brzmienie: „odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32.

Par. 6 ust. 5 – czy w celu uściślenia warunków umowy Zamawiający zgodzi się nadać temu punktowi brzmienie:

„Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto przedmiotu sprzedaży. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której  standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33.

Par. 7 – Wykonawca prosi o potwierdzenie,  ze nabywany przez niego aparat nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich i prosi o potwierdzenie,  że w momencie odbioru urządzenia Zamawiający przekaże całość dokumentacji .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34.

Par. 7 ust. 1 - Prosimy o zastosowanie innej terminologii, niż „przedmiot sprzedaży”, tak aby z uwagi na różny zakres sprzedaży aparatu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oraz odkupu odrębnego, innego aparatu przez Wykonawcę od Zamawiającego , odróżnić terminologicznie urządzenia, o których mowa w par. 1 ust. 1 i par. 7 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 35.

Par. 8 ust. 2 – Czy w celu doprecyzowania zapisów umowy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu tego ustępu na: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36.

Zał. Nr 5 wzór oferty część J. Gwarancja i warunki serwisu – Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji i serwisu Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu pkt. 3J na: „Zapewnienie  dostępności części zamiennych ≥ 10 lat (z wyłączeniem elementów IT)?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający dopuszcza, że system PACS może pracować na systemie operacyjnym Windows Serwer 2008 R2  lub nowszym Windows Server 2012 R2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający dopuszcza, że dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez oferowany system PACS mogą być dostarczone z dostawą sprzętu?

Odpowiedź:

Nie, chyba, że są wystawiane dopiero na etapie produkcji urządzenia.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.