Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/9/2015                                                          Brzozów 20.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wirówek i cieplarek

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/9/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dostawy  wagi 2 szalkowej do równoważenia probówek przed wirowaniem ( pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia). Współcześnie produkowane wirówki wyposażone są w czujnik niewyważenia probówek . Wyważanie probówek nie wymaga stosowania wagi , a odbywa się metodą wizualnego porównywania ilości materiału w probówce. W przypadku przekroczenia tolerancji wirówki na niewyważenie, wirówka automatycznie przerwie proces wirowania i na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z wymogu dostawy wagi 2 szalkowej do równoważenia probówek.

Pytanie 2.

Prosimy równocześnie o wprowadzenie wymogu posiadania przez wirówkę czujnika niewyważenia  probówek.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana wirówka posiadała czujnik niewyważenia probówek. Zamawiający zawarł ten wymóg w opisie przedmiotu zamówienia dot. wirówki laboratoryjnej w pkt. 9.

W związku z powyższym,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- Części 2 SIWZ dot. Pakietu 1- opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wykreśla pkt 13 o treści:

| 13 | W wyposażeniu wirówki waga 2 szalkowa do równoważenia probówek przed wirowaniem. | TAK, WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

- Części 5 SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia. Nowa treść otrzymuje

brzmienie:

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu: 27.02.2015r.

- Pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2015-01-23 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji

- Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2015-01-23 
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.