Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/97/2015                                                       Brzozów 26.11.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyposażenia

Zakładu Patomorfologii

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/97/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 3 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli usuniecie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adaptacji do podłączenia kamery z gwintem typu C i faktorze 1x pozwalającej na wyostrzenie obrazu na monitorze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana wprowadzona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.