Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/17/2015                                            Brzozów, dnia 26.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę błon i odczynników rtg

Sygn. sprawy  SZPiGM  3820/17/2015

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- Pkt. 2 SIWZ  dot. opisu przedmiotu zamówienia. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon, oraz odczynników RTG w następujących ilościach i asortymencie:

- Błony RTG 18x24					szt 	3700

- Błony RTG 24x30					szt     10000

- Błony RTG 30x40					szt	6400

- Błony RTG 35x35					szt	6000

- Błony RTG 35x43					szt	4000

- Błony RTG Dent. 3x4				szt       1200

- Błony RTG mammograficzne 18x24		szt     10600

- Błony RTG mammograficzne 24x30		szt	3300

- Błony RTG DI-HL 35x43                         	szt         200

- Wywoływacz aut. 20 L 				 op	  120

- Utrwalacz aut. 20 L					 op	  120

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Błony rentgenowskie ogólnodiagnostyczne:

-   niebieskoczułe do obróbki automatycznej,

- obustronnie pokryte emulsją światłoczułą wykonaną w technologii płaskich   kryształów,

-   opakowanie typu ,,próżniowego’’ do wielokrotnego otwierania

-   oznakowanie każdego pojedynczego filmu minimum: nazwą producenta,

symbolem filmu, datą ważności wprost do odczytu Rok/Miesiąc,

-   gęstość optyczna minimalna < 0,24,

-   kontrastowość średnia > 2,30,

2. Odczynniki rentgenowskie do obróbki automatycznej:

-  wieloskładnikowe, w postaci płynnego koncentratu,

-  do sporządzania 2 x 20 litrów roztworu roboczego,

-  bez zawartości kwasów nieorganicznych,

-  zawierające w swoim składzie środki zmiękczające i myjące,

-  konfekcjonowane w opakowaniach nie podlegających kaucji zwrotnej,

- posiadające aktualne karty charakterystyk zgodne z obowiązującymi przepisami

prawa w Polsce

3. Filmy mammograficzne:

-   błony zielonoczułe,

-  charakterystyczne „wycięcie” każdego pojedynczego filmu,

-  dwustronnie pokryte jedną warstwą emulsji światłoczułej,

-  gęstość optyczna minimalna < 0,19,

-  kontrastowość średnia ≥ 3,60,

4. Filmy dentystyczne:

- błony o dużym kontraście i wysokiej czułości w klasie F.

Uwaga:

W jednej dostawie opakowania z tym samym numerem LOT i terminem ważności min. 18 miesięcy.

Wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwarcia bez naświetlenia filmów w przypadku otwarcia opakowania zewnętrznego .

Błony powinny być odporne na wyładowania elektrostatyczne. Warstwa światłoczuła o ulepszonym zabezpieczeniu antyelektrostatycznym.

Błony ogólnodiagnostyczne, mammograficzne, stomatologiczne oraz odczynniki chemiczne tego samego producenta i tej samej marki.

W przypadku zmiany producenta filmów Wykonawca dokona kalibracji aparatu.

Zamawiający wymaga, aby w formularzu ofertowo – cenowym Wykonawca podał nazwę producenta oraz typ oferowanych produktów.

Zamawiający posiada mammograf typu: Lorad M IV produkcji:  Hologic Company.

W przypadku zmiany producenta filmów wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt kalibracji aparatu.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Pkt. 7 SIWZ dot. ppkt. 5. Nowa treść pkt. 7 ppkt. 5) otrzymuje brzmienie:

5) Aktualne karty charakterystyki odczynników chemicznych zgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającymi Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31 maja 2010 roku)

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.