Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3820/...../2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa: Dostawa odczynników, testów,  materiałów eksploatacyjnych oraz innych wyrobów do mikrobiologii.

Część 1

Testy do wykrywania przeciwciał antyHPV

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał anty HPV IgG metodą ELISA op. 96 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 2

Latex Salmonella i EPEC

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latex salmonella wieloważny B-E, G Op. 8 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Latex salmonella jednoważny B, D Op. 8 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Antygen kontrolny Salmonella op. 4 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Latex Shigella sonnei op.8 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Shigella antygen kontrolnyop. 4 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | E. coli latex wieloważny A, B, C Op. 5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | E. coli jednoważny dla gr. A, B, C Op. 2ml | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 8 | E. coli antygen kontrolny dla gr. A, B, C op. 5 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | E. coli latex 0 157 op. 5 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | E. coli antygen 0 157 kontrol. Op. 1 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki wielorazowe do testów lateksowych | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw lateksowy E. coli VTEC op. 2 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 13 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 3

Odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bufor wzorcowy pH4 Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bufor wzorcowy pH7 Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bufor wzorcowy pH10 Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasycony roztwór Kcl Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | N-acetyl-L_cysteina (sigma) Op. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | HCL czda Op. 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | KOH czda Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tetrametyl p-phenyl diamine dihydrochoride (Fluka) Op. 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | PBS bufor pH 7,4 Op. 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Paski wskaźnikowe uniwersalne | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 11 | Tween 80 Op. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | EDTA czda Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Glicerol Op. 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 4

Barwniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolet krystaliczny do Grama Op. 500 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fuksyna do Grama Op. 500 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lugol do Grama Op. 500 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbarwiacz do Grama Op. 500 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Barwnik Giemsy 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Safranina Op. 50 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Błękit laktofenolowy barwnik bakteriologiczny Op. 50 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nigrozyna 10 % roztwór wodny Op. 50 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 5

Surowice Salmonella

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surowice HM do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Surowice Hgm do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Surowice O9 do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Surowice Vi do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Op. 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 6

Test lateksowy do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do diagnostyki zakażeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i krwi. Możliwość wykrywania antygenów: N. meningitidis A, B, C, Y/W H. influenzae B Str. Pneumoniae Streptococcus B E. coli K1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 7

Podłoża chromogennne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość opakowań (op. 10 podłoży) | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRSA Chrom Op. 10 podł | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Candida Chrom podłoże mleczne, nietransparentne, różnicujące gatunki C. albicans, C. krusi, C. tropicalis, C. glabrata | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strepto B Chrom | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | VRE Chrom | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | CPS Chrom | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pseudom. Aeruginosa Chrom | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | ESBL Chrom | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Chrom Salmonella | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Chrom KPC | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Clostridium difficile Chrom | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Saboraud z genatamicyną Chrom | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | Chrom orientation | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Campylobacter Chrom | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 8

Krew do podłóż

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krew barania | 7000 ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Krew końska | 400 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 9

Podłoża

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże transportowo hodowlane typu uricult do posiewu moczu Op. 10 sztuk | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 10

Testy identyfikacyjne biochemiczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel biochemiczny 16 testowy do identyfikacji drobnoustrojów w czasie 24 godziny | 50 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynników do panelu | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej sterylny Op. 50 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

UWAGA!

Wykonawca składający ofertę w zakresie Części 10 w ramach zaoferowanej ceny dostarczy program komputerowy do odczytu panelu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 11

Antymykogramy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do identyfikacji i lekowrażliwości grzybów (testy zintegrowane) na 10 antymykotyków Op. 20 testów | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

UWAGA!

Wykonawca składający ofertę w zakresie Części 11 w ramach zaoferowanej ceny dostarczy program komputerowy do interpretacji wyników testów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 12

Szczepy kontrolne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczepy kontrolne | 23 sztuki |  |  |  |  |  |
| 2 | Cryoblok | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 3 | Cryobank | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |
| Wykaz szczepów kontrolnych Staphylococcus aureus ATCC 25923 |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 |
| Escherichia coli ATCC 25922 |
| Haemophilus influenzae ATCC 49247 |
| Shigella flexneri ATCC 12022 |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |
| Proteus mirabilis ATCC 12453 |
| Salmonella Typhimurium ATCC 14028 |
| Enterococcus faecalis ATCC 51299 |
| Moraxella catarrhalis ATCC 25238 |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 |
| Candida albicans ATCC 90028 |
| Salmonella Enteritidis ATCC 13076 |
| Staphylococcus saprophyticus ATCC 49453 |
| Candida parapsilosis ATCC 22019 |
| Enterococcus faecium ATCC 49032 |
| Staphylococcus aureus ATCC 1708 |
| Haemophilus influenzae NCTC 8468 |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 |
| Escherichia coli ATCC 35218 |
| Staphylococcus aureus NCTC 12493 |
| Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |
| Staphylococcus aureus ATCC 12493 |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 13

Saszetki transportowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saszetki z polipropylenu typu biohazard do transportu materiału biologicznego na zewnątrz z kieszenią na dokumentację z samoprzylepnym zamknięciem, bezpiecznie dla osób i próbki wymiar 18x26 cm ± 1 cm Op. 100 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 14

Krążki do mechanizmów odporności

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy krążkowe do wykrywania mechanizmów odporności na antybiotyki ESBL AmpC | 2 komplety |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy krążkowe do wykrywania mechanizmów odporności na antybiotyki KPC, MBL, OXA 48 | 2 komplety |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy krążkowe do wykrywania mechanizmów odporności na antybiotyki VRE | 2 komplety |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

Oferent dostarcza wzorce do interpretacji wyników badania

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 15

Testy do wykrywania antygenów w surowicy krwi

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania antygenu mannanowego Candida met. ELISA Op. 96 testów | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania antygenu galaktomannanowego Aspergillus met. ELISA Op. 96 testów | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 16

HAV IgM – test kasetkowy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAV IgM Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania przeciwciał anty HAV IgM | 25 testów |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 17

Krążki z antymykotykami typu neosensitabs

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki z antymykotykami Fiolka 50 kr.typu NEOSENSITABS | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże do antymykogramów Mueller Hinton z glukozą i błękitem metylenowym | 300 płytek |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

Wykaz krążków:

Clotrimazol

Mikonazol

Flukonazol

Ketokonazol

Nystatyna

Itrakonazol

Ciclopirox

Terbinafina

Dystrybutor dołączy do każdej serii podłoża i krążków wyniki kontroli jakości.

Dystrybutor dołączy przy składaniu oferty dokumenty do interprozczepów wzorcowych i szczepów wyhodowanych  z badanych próbek.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część 18

Testy krążkowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test z eskuliną | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Test z nitrocefiną do betalaktamazy | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki z nowobiocyną 5 ug | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną 0,1 Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BX Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki do identyfikacji Gardnerella Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki z furazolidonem 50 ug Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Test oksydazowy Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Krążki czyste Op. 50 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Krążki do identyfikacji Moraxella catarrhalis Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Krążki diagnostyczne BXV Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Krążki z optochiną Op. 50 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Krążki do testu PYR Op. 50 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik do testu PYR Op. 50 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Test paskowy do wykrywania oksydazy Op. 50 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Test paskowy ONP Op. 50 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Test paskowy do wykrywania betaglukoronizydazy (Colitest) Op. 50 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Test paskowy do wykrywania hydrolizy hippuranu sodu Op. 50 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik do testu hipuranowego | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Osocze królicze Op. 5 ml | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | Razem |  | x |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.