Załącznik nr 4

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/38/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część 1 - Nici wchłanialne |
| --- |
| L.p. | Opis igły | Grubość | Dł. nici | Ilość sasz. | Cena jednostk. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka | Cena jednostk. brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
|  | (tolerancja +/- 1 mm) | nici | (+/-10%) |  |  |  | Podatku |  |  |  |  |  |
|  | z wyłączeniem poz. 13, 33 |  |  |  |  |  | VAT (%) |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, pleciona, powlekana z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okresie wchłaniania od 56 do 70 dni, powleczenie mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego, lub w 50% kopolimerem glikolidu i L-lactydu Poli (glikolid-L-lactyd 35/65) i 50% stearynianem wapnia |
| 1 | okrągła 1/2 koła 22mm | 4/0 | 75cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | okrągła 1/2 koła 26 mm | 4/0 | 75 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | okrągła 1/2 koła 26 mm | 4/0 | 90 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 75cm | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | okrągła 1/2 koła 26mm | 3/0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | podwiązka | 3/0 | 12x45 cm | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | podwiązka | 3/0 | 5x70cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | podwiązka | 3/0 | 150cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | okrągła 1/2 koła 26mm | 2/0 | 75cm | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | podwiązka | 2/0 | 150cm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | podwiązka | 2/0 | 6x45cm | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | okrągła 1/2 koła 37mm | 2/0 | 75cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | okrągła 1/2 koła 65-76 mm | 2/0 | 75cm | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | okrągła 1/2 koła 30mm | 0 | 75cm | 3 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | okrągła 1/2 koła 30mm | 0 | 90cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | okrągła 1/2 koła 37mm | 0 | 75cm | 2 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | podwiązka | 0 | 150cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | okrągła 1/2 koła 40mm pogrubiona | 0 | 75cm | 2 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | podwiązka | 0 | 6x45cm | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | okrągła 1/2 koła 30mm | 1 | 75cm | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | podwiązka | 1 | 150cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | okrągła 1/2 koła 37mm pogrubiona | 1 | 75cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | podwiązka | 2 | 150cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | okrągła 1/2 koła 37mm pogrubiona | 2 | 75cm | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | okrągła 1/2 koła 27mm pogrubiona | 2 | 75cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | okrągła 1/2 koła 48mm | 2 | 90cm | 1 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | okrągła przyostrzona o zakończeniu krótkim tnącym 1/2 koła 48 mm | 2 | 90cm | 1 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | okrągła przyostrzona o zakończeniu krótkim tnącym 1/2 koła 43 mm pogrubiona | 2 | 90cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | okrągła przyostrzona o zakończeniu trokarowym (o czterech krawędziach tnących) 1/2 koła 37 mm | 2 | 90cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, monofilament z polipdioksanonu lub poliglikonatu o podtrzymywaniu tkankowym 50-70% po 28-35 dniach, o okresie wchłaniania od 180 do 210 dni |  |
| 30 | okrągła 1/2 koła 30mm | 0 | 75cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | okrągła 1/2 koła 30mm | 2/0 | 75 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | okrągła 1/2 koła 30mm | 3/0 | 75 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | okrągła 1/2 koła 20- 22mm | 3/0 | 75 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, monofilament o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 90 dniach, o okresie wchłaniania 13 miesięcy |  |
| 34 | okrągła 1/2 koła 40mm pogrubiona | 0 | 150cm (pętla) | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | okrągła 1/2 koła 48mm | 1 | 150 cm (pętla) | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, monofilament z glikonatu o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 13-14 dniach, o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni |  |
| 36 | podwiązka | 2/0 | 6x45cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | podwiązka | 2/0 | 150cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | podwiązka | 3/0 | 6x45cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | podwiązka | 3/0 | 150cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | podwiązka | 2/0 | 5x70cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | podwiązka | 3/0 | 5x70cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | okrągła 1/2 koła 26mm | 2/0 | 70cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | okrągła 1/2 koła 26mm | 2/0 | 90cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | okrągła typu "narta" 26mm | 2/0 | 120cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | okrągła typu "narta" 19mm | 3/0 | 120cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 70cm | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 120cm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | okrągła typu "narta" 26mm | 3/0 | 120cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | okrągła 1/2 koła 22mm | 2/0 | 70cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | okrągła 1/2 koła 22mm | 2/0 | 120cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | okrągła 1/2 koła 22mm | 4/0 | 70cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | odwrotnie tnąca 3/8 koła kosmetyczna o zakończeniu micro-point 24mm | 3/0 | 70cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | odwrotnie tnąca 3/8 koła kosmetyczna o zakończeniu micro-point 24mm | 2/0 | 70cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | X | X | Razem |  | X | X |  | X | X | X |  |
| Próbki: po 2 saszetki z każdej pozycji |  |

| Część 2 - Nici niewchłanialne |
| --- |
| L.p. | Opis igły | Grubość nici | Dł. nici (+/-10%) | Ilość sasz. | Cena jednostk. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostk. brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
|  | (tolerancja+/-1mm) z wyłączeniem pozycji: 20, 21, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nici syntetyczne, niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane silikonem |
| 1 | okrągła ½ koła 26 mm (podwójnie pogrubiona) | 2 | 75-90 cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nici syntetyczne, niewchłanialne, poliestrowe, plecione, niepowlekane |  |  |
| 2 | okrągła ½ koła 26 mm | 3/0 | 75 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | okrągła ½ koła 26 mm | 2/0 | 75 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | okrągła ½ koła 26 mm | 0 | 75 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, niewchłanialna, poliamidowa |
| 5 | okrągła 1/2 koła 48mm | 1 | 150cm (pętla) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 39mm | 2 | 90cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | odwrotnie tnąca 1/2 koła 37mm | 1 | 90cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm | 0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16mm | 4/0 | 45cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nić syntetyczna, niewchłanialna, polipropylenowa z dodatkiem glikolu polietylenowego lub bez |
| 10 | okrągła 1/2 koła 37mm | 0 | 75cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | okrągła 1/2 koła 40mm | 1 | 100cm | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | okrągła 1/2 koła 30mm | 2/0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | okrągła 1/2 koła 26mm podwójna | 2/0 | 90cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | okrągła 3/8 koła 22mm podwójna | 3/0 | 75 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | okrągła 1/2 koła 22mm | 3/0 | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | okrągła 1/2 koła 13 mm podwójna | 4/0 | 60-90cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | okrągła 1/2 koła 13mm podwójna czarna | 5/0 | 75cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | okrągła 3/8 koła mikro 6mm | 9/0 | 15cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | okrągła 3/8 koła mikro 8mm | 8/0 | 45cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | okrągła 3/8 koła mikro 10-11mm czarna | 7/0 | 75cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | okrągła 3/8 koła mikro 10-11mm czarna | 6/0 | 75cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | okrągła 3/8 koła 10-11mm podwójna o zakończeniu mikro czarna | 6/0 | 75cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | okrągła 1/2 koła 13mm podwójna | 6/0 | 75cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | okrągła 1/2 koła 22mm podwójna | 4/0 | 90cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | okrągła 1/2 koła 22mm podwójna | 3/0 | 90 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | okrągła 3/8 koła 13 mm podwójna o zakończeniu krótkim tnącym | 4/0 | 60-75cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm kosmetyczna o zakończeniu mikro z dwoma zatrzaskami | 4/0 | 45cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | X | X | Razem |  | X | X |  | X | X | X |
|  | Próbki: po 2 saszetki z każdej pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Część 3 - Nici wchłanialne do zespoleń jelitowych do zabiegów onkologicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis igły | Grubość nici | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jedn. Netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jedn. Brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Numer katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
| Nić syntetyczna, pleciona, powlekana z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni i okresie wchłaniania 56-70 dni |
| 1 | podwiązka | 2/0 | 6 x 45 cm | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | podwiązka | 2/0 | 150 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | podwiązka | 3/0 | 12 x 45 cm | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | podwiązka | 3/0 | 5 x 70 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | podwiązka | 3/0 | 150 cm | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 26 mm | 2/0 | 75 cm | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | igła 1/2 koła okrągła 26 mm | 2/0 | 90 cm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | igła typu J okrągła 26 mm, szew endoskopowy | 2/0 | 110 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 22 mm | 3/0 | 70-75 cm | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | igła 1/2 koła okrągła 22 mm | 3/0 | 90 cm | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwia-jąca 22 mm | 4/0 | 70 cm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | igła typu J okrągło tnąca, podwójna 31 mm, szew endoskopowy | 0 | 45 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | Razem | X |  | X | X |  | X | X | X |
|  | Próbki: po 2 saszetki z każdej pozycji |

| Część 4 - Materiały pomocnicze |
| --- |
| L.p. | Opis igły(tolerancja+/-1mm) | Grubość nici | Dł. nici (+/-10%) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa Handlowa |
| Zestaw do szycia ścięgien -nić stalowa monofilamentowa |
| 1 | okrągło-tnąca 3/8 koła, 26mm- pętla; podwójna prosta, konwencjonalnie tnąca 51mm | 4/0 | 20cm 35cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Część 5 - Wchłanialny hemostatyk |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Ilość szt. | Cena jednostk. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Cena | Wartość brutto (PLN) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
|  | Opis |  |  |  |  | jednostk. brutto (PLN) |  |  |  |  |
| Wchłanialny hemostatyk wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy, okres wchłaniania 7-14 dni |  |  |
| 1. | Wielkość: 5 cm x 7 - 7,5 cm | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wchłanialny kolagenowy filc hemostatyczny, okres wchłaniania po ok. 3 tygodniach |
| 2. | Wielkość: 10 cm x 12 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X | X |  | X | X | X |