| Część nr 1 Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe (poz. nr 1 nici polipropylenowe, poz. nr 2-20 nici poliamidowe) |
| --- |
| Lp. | Grubość nici | Rodzaj igły (tolerancja +/- 1mm) | Długość nici (tolerancja +/- 5%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto (F x E) | Stawka Podatku Vat (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (G + H) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | 8/0 | Dwie igły okrągłe 3/8 koła 8mm o zakończeniu mikro | 60 cm (niebieska) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 6/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 11 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 45 cm (bezbarwna) | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16 mm | 45 cm (niebieska) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 45 cm (niebieska | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm (niebieska) | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 4/0 | odwrotnie tnąca 1/2 koła 21 mm | 90 cm (niebieska | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm (niebieska) | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 45 cm (bezbarwna) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 45 cm (niebieska) | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/0 | odwrotnie tnąca 1/2 kola 26 mm | 90cm (niebieska) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/0 | odwrotnie tnąca prosta 60 mm | 75 cm (niebieska | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm (niebieska | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2/0 | odwrotnie tnąca prosta 60 mm | 75 cm (niebieska | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | 75 cm (niebieska | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 0 | Okrągła ½ koła 40 mm | 150 cm pętla (niebieska) | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1 | odwrotnie tnąca 1/2 koła 37 mm | 90 cm (niebieska | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm | 75 cm (niebieska | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 1 | Okrągła ½ koła 40 mm | 100 cm (niebieska) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 2 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm | 90 cm (niebieska | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 90 mm | 100 cm (niebieska | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane próbki: po 1 saszetce z każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. |  |  |

| Część nr 2 Nici wchłanialne |  |
| --- | --- |
| Lp. | Grubość nici | Rodzaj igły (tolerancja +/- 1mm) | Długość nici (+/-5%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto (F x E) | Stawka Podatku Vat (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (G + H) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Nici syntetyczne wchłanialne, plecione, powlekane glikonatem z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania do 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 0% po 10-14 dniach. |
| 1. | 4/0 | okrągła 1/2 koła 22 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | okrągła 1/2 koła 22 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2/0 | okrągła 1/2 koła 26 mm | 70 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 0 | okrągła 1/2 koła 26 mm | 70 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | okrągła 1/2 koła 30 mm | 70 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | okrągła 1/2 koła 40 mm, pogrubiona | 90 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | okrągła 1/2 koła 48 mm, pogrubiona | 90 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 | okrągła 1/2 koła 37 mm, o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1 | okrągła 1/2 koła 43 mm o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 0 | okrągła 1/2 koła 43 mm, o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16 mm | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 16 mm | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 13 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 45 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 70 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 12 mm | 70 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 6/0 | okrągła 1/2 koła 13 mm | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2/0 | okrągła 1/2 koła 43 mm, o czterech krawędziach tnących | 90 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm kosmetyczna o zakończeniu mikro | 70 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Wymagane próbki: po 1 saszetce z każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. |  |  |

| Część nr 3 Szwy specjalistyczne i wosk kostny |
| --- |
| Lp. | Nazwa, postać | J.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (E x D) | Stawka Podatku Vat (%) | Cena jedn. brutto (E + Vat) | Wartość brutto (F+G) | Kod katalogowy | Producent | Nazwa handlowa |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Syntetyczna taśma wchłanialna z kwasu poliglikolowego do szycia narządów miąższowych |
| 1. | Taśma o szer. 3 mm +1 igła tępa ½ koła 45 mm, dł. 60 cm (op. x 6 szt.) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma o szer. 3 mm +1 igła tępa ½ koła 65 mm, dł. 60 cm (op. x 6 szt.) | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma o szer. 3 mm +1 igła tępa ½ koła 85 mm, dł. 60 cm (op. x 6 szt.) | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szew stalowy przeciwewentracyjny zapobiegający rozejściu się rany |
| 4. | W skład zestawu wchodzą : 2 igły odwrotnie tnące 3/8 koła 100 mm, - drut stalowy o średnicy 1,3 mm i dł. 90 cm, - 2 płytki polietylenowe (op. x 4 szt.) | Sasz. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wosk kostny |
| 5. | Wosk kostny (składający się w 70% z wosku pszczelego i w 30% z wazeliny), 1 sasz. = 2,95g (op. x 24 szt.) | Sasz. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Wymagane próbki –po 1 saszetce, w zakresie pozycji: 3, 4, 5, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. |  |