Załącznik Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWY OPAKOWAŃ  NA ODPADY

Część I  Nazwa: Worki foliowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek foliowy niebieski z zakładką 75x110 cm | Szt. | 110.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek foliowy niebieski z zakładką 50x60 cm | Szt. | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek foliowy czerwony z zakładką 75x110 cm | Szt. | 64.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek foliowy czerwony z zakładką 50x60 cm | Szt. | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek foliowy żółty z zakładką 75x110 cm | Szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek foliowy żółty z zakładką 50x60 cm | Szt. | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek foliowy mleczny z zakładką 75x110 cm | Szt. | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Worek foliowy mleczny z zakładką 50x60 cm | Szt. | 24.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek foliowy czarny z zakładką 75x110 cm | Szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek foliowy czarny z zakładką 50x60 cm | Szt. | 16.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Worek foliowy bezbarwny z zakładką 75x110 cm | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 12 | Worek foliowy bezbarwny z zakładką 50x60 cm | Szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Worek foliowy niebieski z zakładką 20x37 cm | Szt. | 48.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Worek foliowy niebieski z zakładką 16x30 cm | Szt. | 36.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Razem: |  |  |  | x |

Wymagania:

- Worki foliowe o wymaganej minimalnej grubości folii 0,05 mm oprócz pozycji 11 gdzie wymagana minimalna grubość folii  wynosi: 0,06 mm.

- Worki z pozycji 11 i 12 przeznaczone do celów spożywczych.

- Worki foliowe w rozmiarze 75x110 dostarczane w rolkach z perforacją do odrywania -  (rolka - 10 sztuk worka), natomiast pozostałe worki dostarczane luzem(bez perforacji do odrywania), zwinięte w rolkę - pakowane w opakowania po 50 sztuk.

- Worki z poz. 3,4,5,6,9,10 muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach w sprawie odpadów medycznych (na dzień prowadzenia postępowania RMZ z 30.07.2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi).

- Worki z poz. 1 i 2 – nieprzeźroczyste.

- Wymagana próbka w postaci 1 szt. worka w zakresie każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia.

Część II Nazwa: Pojemniki plastikowe na odpady medyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 0,6-0,7 l ± 2%, czerwony | Szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 1,0 l ± 2%, czerwony | Szt. | 5.600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 2,0 l ± 2%, żółty | Szt. | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 2,0 l ± 2%, czerwony | Szt. | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 5,0 l ± 2%, czerwony | Szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 10,0 l ± 2%, żółty | Szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 10,0 l ± 2%, czerwony | Szt. | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 20,0 l ± 2%, żółty | Szt. | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 20,0 l ± 2%, czerwony | Szt. | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Razem: |  |  |  |  |

Wymagania:

- Pojemniki zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach w sprawie odpadów medycznych (na dzień prowadzenia postępowania RMZ z 30.07.2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.)

- Pojemniki jednorazowego użycia, sztywne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie, pęknięcie bądź przecięcie. Każdy pojemnik posiada widoczne oznakowanie identyfikacyjne co najmniej z możliwością naniesienia: kodu odpadów w nim przechowywanych, siedziby wytwórcy odpadu, daty zamknięcia oraz z naniesionym międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją obsługi pojemnika.

- Otwór wrzutowy w górnej części pojemnika, dla pojemników 0,2 oraz 0,6-0,7 l otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, oraz zgodnie z opisem w poniższej tabelce:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne średnice otworów wrzutowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 0,6-0,7 l ± 2%, czerwony | 3,9 cm |
| 2 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 1,0 l ± 2%, czerwony | 5 cm |
| 3 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 2,0 l ± 2%, żółty | 5 cm |
| 4 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 2,0 l ± 2%, czerwony | 5 cm |
| 5 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 5,0 l ± 2%, czerwony | 7 cm |
| 6 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 10,0 l ± 2%, żółty | 8,7 cm |
| 7 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 10,0 l ± 2%, czerwony | 8,7 cm |
| 8 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 20,0 l ± 2%, żółty | 12,3 cm |
| 9 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, pojemność 20,0 l ± 2%, czerwony | 12,3 cm |