3820/80/2015 – załącznik nr 3

|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego , izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F (C.albicans, A. Niger), MRSA, V (BVDV/Vaccina, Rota), pratki( M.terrae, M.Avium, M. T.bc.) -30 sekund, V (Polio, Adeno) - 1 min. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885 - obszar medyczny w zakresie działania B, F, V, prątki.Wyrób medyczny kl.II a. | op. 1L ze spryskiwaczem | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, chloru i związków amoniowych. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie, roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godziny, możliwość użycia w pionie żywieniowym. Spektrum działania: B, F, V (Rota, HIV, HBV, Noro, Adeno, Vaccinia,) w czasie do 10 minut, Polio, S w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny klasy II a. | op.40 g | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła,barwników ,substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi,w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermataologicznie, pH 5,0. Kosmetyk. | op. 500ml | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawiera w swoim składzie co najmniej trzy substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych w tym kwas mlekowy, bez zawartości jodu, etanolu, chlorheksydyny i związków amoniowych, bezbarwny i bezzapachowy z dodatkiem substancji natłuszczających, ph 5,5. Przedłużony efekt działania do 3 godz. Spektrum działania B(Tbc),F,V(Vaccinia,Rota ,HBV, HIV). Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sek.,chirurgiczna do 1,5 min.Produkt leczniczy. | op 500ml | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych ,bezbarwny, na bazie octenidyny; bez zawartosci jodu i chlorheksydyny, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Pprodukt leczniczy. Spektrum działania: B, F, V ( HBV , HIV, HSV) pierwotniaki. | op. 250 ml ze spryskiwaczem | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych ,bezbarwny, na bazie octenidyny; bez zawartosci jodu i chlorheksydyny, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Pprodukt leczniczy. Spektrum działania: B, F, V ( HBV , HIV, HSV) pierwotniaki. | op. 1 L | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała oraz włosów pacjentów, o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników. Zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje natłuszczające – z zawartością alantoiny, oraz o właściwościach antybakteryjnych (kwas mlekowy)i przeciwgrzybiczych. Nadający się do skóry niemowlęcej , do toalety ciała pacjentów przed zabiegami.Bez zawartości mydła i parabenów, pH ok. 5,0. Kosmetyk. | op. 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Preparat w postaci proszku na bazie dwutlenku chloru do mycia i dezynfekcji powierzchni, o spektrum działania B,F,V ( polio,adeno) prątki, S ( Clostridium difficile ) - 15 min. | sasz. 7,5 g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pianka czyszczaco-pielegnująca do zanieczyszczonej wydalinami skóry,zawierajaca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze,posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohol benzylowy,fenyloetylowy i tenzydy .Kosmetyk. | op. 500ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Antybakteryjny preparat służący do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów, zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu.Możliwość zastosowania u dzieci i wcześniaków. Gotowy do użycia. Kosmetyk. | op. 500 ml | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Nie wpływajacy negatywnie na proces gojenia się ran. Zawierajacy min 3 substancje aktywne z 2 różnych grup chemicznych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartosci jodu, etanolu, zwiazków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V, ( Rota,Adeno, Herpes Simplex, HIV, HBV ) w czasie 1 minuty. Moźliwość stosowania u dzieci i noworodków. Produkt leczniczy.Przedłużony czas działania do 24 h - potwierdzony badaniami. | op 1L | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Nie wpływajacy negatywnie na proces gojenia się ran. Zawierajacy min 3 substancje aktywne z 2 różnych grup chemicznych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartosci jodu, etanolu, zwiazków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V, ( Rota,Adeno, Herpes Simplex, HIV, HBV ) w czasie 1 minuty. Moźliwość stosowania u dzieci i noworodków. Produkt leczniczy.Przedłużony czas działania do 24 h - potwierdzony badaniami. | op 250ml z pompką | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Zawierajacy min 3 substancje aktywne z 2 różnych grup chemicznych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu, zwiazków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V ( Rota, Adeno,Herpes Simplex, HIV, HBV) w czasie 1 minuty. Mozliwość stosowania u noworodków. Produkt leczniczy.Przedłużony czas działania do 24 h - potwierdzony badaniami. | op. 1L | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Zawierajacy min 3 substancje aktywne z 2 różnych grup chemicznych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu, zwiazków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V ( Rota, Adeno,Herpes Simplex, HIV, HBV) w czasie 1 minuty. Mozliwość stosowania u noworodków. Produkt leczniczy.Przedłużony czas działania do 24 h - potwierdzony badaniami. | op.250ml z pompką | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Nazwa handlowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gotowy do użytku preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni Posiadający w składzie wyłącznie jeden rodzaj alkoholu- etanol, bez zawartości aldehydów. Bezzapachowy. Wymagane spektrum – B,Tbc. F,V( HIV, HBV, HCV,Rota, Adeno, Vaccina, Noro, Polio, Papowa). | op .1 L ze spryskiwaczem | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych. Nie może zawierać aktywnego chloru, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu oraz biguanidów i amin. Nie wymagający spłukiwania, nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Możliwość stosowania w obecności pacjentów i noworodków. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Wymagane spektrum i czas działania: B, Tbc (M. Tuberculosis), F, HIV, HCV, HBV w czasie 15 min w stężeniu 0,25%. Przebadany w warunkach brudnych Koncentrat nie może być klasyfikowany jako GHS 08 i zawierać zwrotów H 317, H 314, H 351. | op. 1 L z dozownikiem przelewowym | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych. Nie może zawierać aktywnego chloru, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu oraz biguanidów i amin. Nie wymagający spłukiwania, nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Możliwość stosowania w obecności pacjentów i noworodków. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Wymagane spektrum i czas działania: B, Tbc (M. Tuberculosis), F, HIV, HCV, HBV w czasie 15 min w stężeniu 0,25%. Przebadany w warunkach brudnych Koncentrat nie może być klasyfikowany jako GHS 08 i zawierać zwrotów H 317, H 314, H 351. | op. 5 L (wymagane pompki doz.,minim. 1 pomp. na 4 op.prep.) | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do dezynfekcji powierzchni, skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych. Substancja czynna – NaDCC, w postaci tabletki uwalniającej powyżej 2,5 g aktywnego chloru. Wymagane spektrum biobójcze w stężeniu podstawowym: B, F, V w czasie 15 min Z możliwością rozszerzenia o Tbc i zwiększania stężeń w zależności od potrzeby zastosowania. Łatwe dozowanie i wykonanie roztworu roboczego – 1 tab. na ¼ 10 l pojemnika wody. | op.100 tabl. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójenzymatyczny ( lipaza, amylaza, proteaza ) preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, zawierający polihexanid i IV rzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkiloamin, możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Potwierdzona badaniami skuteczność wobec biofilmu i braku korozji wżernej. Neutralne ph roztworu roboczego. Wymagane spektrum bójcze w czasie 5 min: B, F, Tbc, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia w stężeniu 0,5%. Kompatybilny z preparatem z poz nr 7. Wyrób medyczny kl. II b. | op. 1 L z dozownikiem przelewowym | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójenzymatyczny( lipaza,amylaza, proteaza) preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, zawierający polihexanid i IV rzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkiloamin, możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, Potwierdzona badaniami skuteczność wobec biofilmu i braku korozji wżernej. Neutralne ph roztworu roboczego. Wymagane spektrum bójcze w czasie 5 min: B, F, Tbc, HBV, HCV, HBV, Herpes Vaccinia w stężeniu 0,5%. Kompatybilny z preparatem z poz nr 7. Wyrób medyczny kl. II b. | op. 5 L z pompką dozującą ( minim. 1 na 4 op prep.) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji endoskopów, na bazie aldehydu glutarowego, bez konieczności stosowania aktywatora. Możliwość wielokrotnego użycia roztworu roboczego w okresie min. 20 dni. Możliwość monitorowania granicznych wartości stężenia substancji aktywnej za pomocą testów. Wymagane spektrum biobójcze : B, Tbc, F, V, S w czasie max 1 godz. B, Tbc, F, V w czasie 10 min | op. 5 l | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Walidowane testy kontrolne do poz nr 7 x 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gotowy do użycia, alkoholowy z zawartością 0,1 g glutaraldehydu, preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i przedmiotów, trudno dostępnych miejsc i szczelin. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V( HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccinia, Noro, Polio, Polioma), aktywny także wobec influenza A wirusy typu H5, H7 i H5N1. Po zastosowaniu nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów. Spryskiwacz fabrycznie montowany Wyrób medyczny. | op. 1 L ze spryskiwaczem | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat dezynfekcyjno - myjący do powierzchni wykonanych z różnych materiałów, działający na bakterie (łącznie z Tbc), grzyby, wirusy, na bazie aldehydu glutarowego,zawierający glioksal (bez formaldehydu), możliwość wykorzystania do dezynfekcji narzędzi (maksymalnie przy 2% stężeniu, pełne spektrum B, Tbc, F, V łącznie z Polio i Papowa w czasie max. 1 godz.), roztwór roboczy sporządzany na wodzie wodociągowej, postać płynnego koncentratu. | op. 1 L | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat dezynfekcyjno - myjący do powierzchni wykonanych z różnych materiałów, działający na bakterie (łącznie z Tbc), grzyby, wirusy, na bazie aldehydu glutarowego,zawierający glioksal (bez formaldehydu), możliwość wykorzystania do dezynfekcji narzędzi (maksymalnie przy 2% stężeniu, pełne spektrum B, Tbc, F, V łącznie z Polio i Papowa w czasie max 1 godz.), roztwór roboczy sporządzany na wodzie wodociągowej, postać płynnego koncentratu. | op. 5 L | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pompka dozująca do poz. Nr 11 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, w tym do inkubatorów i dezynfekcji zabawek. Preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego ( zw. alifatyczny ) i chlorowodorku poliheksametylenobiguanidyny, w postaci aktywnej piany. Bez zawartości alkoholi . Wysoka tolerancja materiałowa(guma, plexi, akryl). Działanie: B - 2 min w tym: BLSE(Acinetobacter baumani, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli), Klebsiella pneumonie, Serratia marcescens , drożdzakobójcze 5 min, V (HIV, HCV, HBV, Rota, Vacinia, Herpes, RSV,) – 1 min, TBC, F, Noro max 15 min. Przebadany również w warunkach brudnych, stabilność w opakowaniu otwartym – min. 3 lata. Wydajność – min. 160 m2 z 1 l. preparatu . | op. 750 ml z końcówką spieniającą | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych powierzchni, w postaci delikatnej pianki, na bazie nadtlenku wodoru i etanolu, gotowy do użytku, nie wytwarzający mgły aerozolowej. Wymagane działanie sporobójcze w 15 min i max. 30 min w warunkach brudnych (Bacillus subtilis i Clostridium difficile wg. EN 13697). Bardzo dobre właściwości myjące, nie pozostawiający smug, szybkoschnący po użyciu, nie wymagający spłukiwania. Wymagana wysoka wydajność (potwierdzona przez producenta) min 100 m2 zdezynfekowanej powierzchni z 1 litra. Wymagany status wyrobu medycznego . | op. 1 L | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni ( łącznie z pow. kontaktującymi się z żywnością), na bazie nadwęglanu sodu i TAED bez zawartości kwasów organicznych, bez konieczności stosowania aktywatora. Przebadany w warunkach brudnych. Skuteczność biobójcza: - narzędzia - w 0,5 % : B, F, Tbc, V, S w czasie max 90 min. Możliwość skrócenia czasu do 15 min w stężeniu max 2%. - powierzchnie - w 0,5%:B. F, PRV, BVDV, Noro, Rota, C. difficile w czasie 15 min. Skuteczny także wobec Acinetobacter baumannii, tricophyton mentagrophytes. Roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 24 godz., przebadany w kierunku braku korozji wżernej. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych i do inkubatorów. Kompatybilny z preparatem z poz. 5 | op. 1 kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, oraz całego ciała i włosów. Zawierające glicerynę i składniki oparte na oleju kokosowym. Nie może zawierać barwników i pochodnych fenolowych. Posiadające certyfikat EcoCert. Wymagana kompatybilność z preparatem z poz.nr 17 i poz.nr 20. | op 500 ml | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Alkoholowy preparat (hydrożel) o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, zawierający bisabolol i glicerynę. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych, spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791 . Przebadany dermatologicznie. Spektrum bakterio, prątko, grzybo i wirusobójcze w 30 sek. według obowiązujących w Polsce Norm Europejskich. Spektrum działania: B (MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, rotawirus), M. terrae, M. Tbc 30 sekund, Polio, adeno – 1 minuta Kompatybilny z preparatem z poz. 16 i 20. | op. 500 ml | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans, A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) w 5 minut. Dostarczane w opakowaniach foliowych typu flow-pack z klipsem zabezpieczającym chusteczki przed wysychaniem (włóknina o gramaturze 45 g/m2 i rozmiarze 18 x 20cm ), Opakowania a 100 szt. | op | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans, A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) w 5 minut. Rozmiar 13 x 19cm | tuba a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wkłady do tuby a 100 szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Emulsja - koncepcja oleju w wodzie, do pielęgnacji suchej, wrażliwej i zniszczonej skóry rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca kwas hialuronowy,kolagen,elastynę i kompleks witamin C, E, F oraz naturalne olejki nawilżające,pielęgnujące i wygładzające skórę pochodzące z orzecha kokosowego,pestek moreli i cytryny. Ph 5,5 - 6,4. Właściwości regenerujące naskórek. Przebadana dermatologicznie, zakres badań zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC. Wymagana kompatybilność z preparatem z poz.nr..17 i poz. nr.16. Wymagane dokumenty zgłoszenia do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach. | op. 500 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz.14. - opakowania 1 litr z końcówką aplikującą + chusteczki włókninowe do przecierania min. 20 szt do op. 1 l. |  |  |

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Skoncentrowany preparat w postaci płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Preparat bez substancji lotnych i zapachowych posiadający doskonałe właściwości myjące oraz szeroką tolerancję materiałową jak: metale, linoleum, PVC, ceramikę, gumę, tworzywa sztuczne. Zawierający w swoim składzie: 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze.Zakres działania B, F, Tbc, V(HBV, HCV, HIV), Rota, Noro, Adeno, Polyoma SV 40, (B, F – 0,25% czas 5 min warunki brudne). Posiada pozytywną opinię IMiDz. Wymagana pompka dozująca do każdego kanistra o pojemności 6000 ml. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Apirogenny, przeźroczysty roztwór zawierający substancję o właściwościach przeciwzakrzepowych i przeciwbakteryjnych.Stosowany w dostępach naczyniowych typu "port" lub cewnikach naczyniowych. Stosowany w celu zabezpieczenia komór przepływowych przed tworzeniem skrzepów oraz przed zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi. Roztwór zawiera substancje czynne - (cyklo)taurolidynę, cytrynian (4%) i heparynę 500 IU/ml 5 ml x 10 amp. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kwaśny polisacharyd o średniej masie cząsteczkowej 15 000 daltonów ( 500 IU ) o właściwościach przeciwzakrzepowych. Stosowany w celu zapobiegania niedrożności w portach oraz wprowadzanych cewnikach. Zalecany do płukania i zamykania centralnych i obwodowych dostępów naczyniowych 5 ml x 10 amp. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |