załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania

SZPiGM 3820/26/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Nazwa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą urządzeń

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii + UPS + interfejs komunikacyjny + połączenie z LIS + szkolenie Automatyczne napełnianie testów Inkubacja Odczyt wyników Archiwizacja wyników Usuwanie testów po zakończeniu odczytu Czytnik kodów kreskowych W zestawie densytometr i pipety do przygotowania zawiesiny w zestawie Zintegrowany komputer do opracowania wyników, wydruku, kontroli jakości, transmisji wyników oraz przechowywania danych o pacjentach W programie system ekspercki do interpretacji wyników zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST Oprogramowanie w systemie Windows Bieżąca aktualizacja systemu eksperckiego Zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych z aparatu do zewnętrznego systemu informatycznego stosowanego w laboratorium Identyfikacja drobnoustrojów Gram ujemnych Gram dodatnich Beztlenowców Campylobacter, Neisseria, Haemophilus drożdzaków identyfikacja mechanizmów odporności MRSA, MRSE, HLAR, VRE, GISA, MLSb, KPC, MBL, AmpC wynik podany w MIC i kategoriach S, I, R testy do identyfikacji i lekowrażliwości konfekcjonowane oddzielnie możliwość definiowania komentarzy, testów, wyników lekowrażliwości, dopisywania wyników wrażliwości lub identyfikacji przez użytkownika obsługa serwisowa i aplikacyjna dostarczenie kart charakterystyk i wykazu substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą odczynników |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator posiewów krwi i płynów ustrojowych + UPS+interfejs komunikacyjny+połączenie do LIS+szkolenie hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie 1 aparatu dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym stosowanym w laboratorium podgląd w programie parametrów próbki w trakcie inkubacji wprowadzanie danych próbki przy użyciu czytnika kodów paskowych dostęp do celek pomiarowych przez użytkownika możliwość selektywnego wyłączania cel inkubacyjnych w przypadku awarii ilość miejsc inkubacyjnych minimum 120 wykrywanie grzybów i bakterii w 1 podłożu archiwizacja danych możliwość zmiany przez użytkownika czasu inkubacji próbki nie ma konieczności stosowania oddzielnych podłoży transportowych dostępne podłoża z inhibitorem i bez inhibitora antybiotyków obsługa serwisowa i aplikacyjna dostarczenie kart charakterystyk i wykazu substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą odczynników |  |  |  |  |  |
| 3 | Mały analizator automatyczny przystosowany do pojedynczych testów (monoteisty)+interfejs komunikacyjny+podłączenie do LIS+UPS+szkolenie Dwukierunkowa transmisja danych i pełna identyfikowalność analizy Minimum 25 miejsc na próbki Minimum 12 miejsc pomiarowych Automatyczne pobieranie materiału jednorazową końcówką z próbki pierwotnej Oddzielne aspiratory dla każdej próbki Możliwość manualnej dystrybucji próbki do testu Kompletne zestawy odczynnikowe (kontrole, kalibratory, inne dodatkowe akcesoria) Krzywa kalibracyjna wczytywana z kodu paskowego Rekalibracja jednopunktowa Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu ważności Zakres analityczny: markery HAV, HBV, Borrelia IgG, Borrelia IgM, EBV VCA IgM, EBV VCA/EA IgG, EBV EBNA IgG, anty-HIV + P24, HIV P24 test potwierdzenia, enterotoksyna Staphylococcus, Campylobacter Obsługa serwisowa i aplikacyjna Dostarczenie kart charakterystyk i wykazu substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą odczynników |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  |  | x |  | x |

Odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów/opakowań/szt | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KARTY DO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO |
| 2 | Karty id Op. 20 testów | 280 |  |  |  |  |  |
| 3 | Karty antybiogramowi Op. 80 testów | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Karty antymykogram Op. 20 testów | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sól do przygotowywania zawiesiny Op. 1500 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta 100-1000 ul Op. 96 sztuk | 44 |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka do pipety Op. 96 sztuk | 44 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki Op. 2000 szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kalibrator | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Akcesoria | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bateria UPS | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | MATERIAŁY DO POSIEWÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH |
| 14 | Butelki z inhibitorem op. 200 sztuk | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Butelki bez inhibitora op. 200 sztuk | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | Butelki pediatryczne op. 100 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pamięć zewnętrzna min. 8 GB | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bateria UPS | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | KARTY DIAGNOSTYCZNE |
| 20 | CD A/B Op. 60 testów | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | GDH Op. 60 testów | 100 |  |  |  |  |  |
| 22 | EBNA IGG Op. 30 testów | 134 |  |  |  |  |  |
| 23 | EBV VCA/EA IGG Op. 30 testów | 134 |  |  |  |  |  |
| 24 | EBV VCA IGM Op. 30 testów | 134 |  |  |  |  |  |
| 25 | Borrelia IGM Op. 60 testów | 16 |  |  |  |  |  |
| 26 | Borrelia IGG Op. 60 testów | 16 |  |  |  |  |  |
| 27 | HIV Ab + p24 Op. 60 testów | 8 |  |  |  |  |  |
| 28 | TOXO IgG widność Op. 30 testów | 8 |  |  |  |  |  |
| 29 | HBe/ANTI-Hbe Op. 30 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | VIDAS ANTI-HBc total Op. 60 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 31 | Dilution Cup | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | Końcówki | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Cleaner | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 | PODŁOŻA HODOWLANE |
| 35 | Testy typu API 10 parametrowe Op. 50 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Testy typu API LISTERIA Op. 10 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Testy typu API NH Op. 10 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Podłoże do testu typu ATB MEDIUM Op. 100 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | Testy typu API 20 NE Op. 25 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 | Testy typu API 20 E Op. 25 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 41 | Testy typu API 20 E REAGENT Op. 7 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 42 | Testy typu API 20 A Op. 25 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 43 | Testy typu API STAPH Op. 25 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |
| 44 | Testy typu API 20 STREP Op. 25 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |
| 45 | Testy typu API CORYNE Op. 12 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 46 | Olej mineralny | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | Zn w proszku | 4 |  |  |  |  |  |
| 48 | Odczynnik TDA (2 AMP.) | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | Odczynnik VP 1 + VP 2 (2+2 AMP.) | 6 |  |  |  |  |  |
| 50 | Odczynnik NIT1 + NIT2 (2+2 AMP.) | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | Odczynnik NIN 2 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 52 | Odczynnik PYZ 2 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 53 | Odczynnik ZYM B 2 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 54 | Odczynnik ZYM A 2 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 55 | Odczynnik BCP | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Odczynnik XYL 2 AMP. | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Odczynnik JAMES 2 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 58 | Odczynnik FB 2 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 59 | SUSPENSION MEDIUM 2 ml Op. 100 AMP. | 4 |  |  |  |  |  |
| 60 | PORTAGERM AMIES AGAR Op. 50 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | BRAIN HEART INFUSION Op. 20 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 62 | Woda peptonowa Op. 20 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 | Selenin F BROTH Op. 20 sztuk | 24 |  |  |  |  |  |
| 64 | SCHAEDLER bullion z VIT.K3 Op. 20 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 65 | Mycoplasma/UREAPLASMA identyf+antybiogram Op. 25 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 66 | GRANADA bullion 2-fazowe (do StreptoB) Op. 40 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 67 | TRYPCASE-SOY IRRAD.AGAR (20pł) bad. czyst. Op. 20 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |
| 68 | COUNT-TACT IRRADIATED (20pł) bad. czyst. Op. 20 sztuk | 40 |  |  |  |  |  |
| 69 | HAEMOPHILUS CHOCOLATE AGAR z bacytracyną Op. 20 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |
| 70 | Generator – GENBAG MICROEAR Op. 20 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 71 | Generator – GENBAG CO2 Op. 20 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 72 | Generator – GENBAG ANAER Op. 20 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |
| 73 | Brain Heart Infusion Op. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |
| 74 | Bulion tryptozowo sojowy Op. 500 g | 4 |  |  |  |  |  |
| 75 | Podłoże SABOURAUD CHLORAMFEN Op. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |
| 76 | Podłoże SALMONELLA SHIGELLA AGAR Op. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |
| 77 | Podłoże TRYPCASE-SOY AGAR Op. 500 g | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | Podłoże MANNITOL SALT AGAR Op. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |
| 79 | Podłoże MUELLER HINTON 2 AGAR Op. 500 g | 16 |  |  |  |  |  |
| 80 | Zestaw barwników do met. Grama | 4 |  |  |  |  |  |
| 81 | POLYVITEX 4x1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | Testy lateksowe STREPTO B-hemolizujących Op. 50 sztuk | 14 |  |  |  |  |  |
| 83 | Testy lateksowe STREPTO B Op. 50 sztuk | 12 |  |  |  |  |  |
| 84 | Testy lateksowe STREPTO D Op. 50 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 85 | Testy lateksowe str. pneumoniae Op. 50 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 86 | Testy lateksowe BRUCELLA | 4 |  |  |  |  |  |
| 87 | Test lateksowy MRSA Op. 50 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 88 | Podłoże chromogenie CASA (Campylobacter) Op. 20 sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| 89 | Podłoże MacConkey Agar Op. 500 g | 10 |  |  |  |  |  |
| 90 | APLIKATORY DO APARATU DO KONTROLI POWIETRZA PŁYTKAMI |
| 91 | APIWEB, dzierżawa API WEB | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | Air Ideal 90 mm, dzierżawa AIR Ideal | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | Count – Tact Aplicator, dzierżawa Cout Tact Aplikator | 48 |  |  |  |  |  |
| 94 | TESTY GRADIENTOWE |
| 95 | Teicoplanin Op. 30 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |
| 96 | Vancomycin Op. 30 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |
| 97 | Benzylpenicylina Op. 30 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 98 | Cefotaxime Op. 30 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | Ceftazydym Op. 30 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 100 | AMPC CN/CNI – ESBL Op. 30 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 101 | ESBL CT/CTL – ESBL Op. 30 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 102 | ESBL PM/PML ESBL Op. 30 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 103 | ESBL TZ/TZL 3 – ESBL Op. 30 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 104 | GRD VA/TP – GRD Op. 30 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 | MBL IP/iPI – MBL Op. 30 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | MBL MP/MPI – MBL Op. 30 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 107 | System do monitorowania temperatury i wilgotności |
| 108 | Bezprzewodowy system do monitorowania temperatury I wilgotności środowiska, urządzeń pomiarowych I aparatury + UPS (dostawa, instalacja, konfiguracja z systemami informatycznymi, uruchomienie system, szkolenie, walidacja) Ilość niezależnych punktów pomiaru temperatury > 20 4 punkty pomiarowe temperatury i wilgotności Archiwizacja wyników Zakres pomiaru -80/+80 Przenośny punkt pomiarowy Alarm przekroczenia założonych parametrów Dowolność w ustawieniu czystości pomiarów osobno dla każdego czujnika Podgląd wyników pomiarów z dowolnego komputera w sieci Płaskie przewody umożliwiające wprowadzenie czujnika przez drzwi Możliwość rozbudowy systemu do większej ilości czujników (18 czujników temperatury + 1 przenośny + 4 wilgotności + zestaw komputerowy) |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RAZEM |  | x |  | x |

Inne zobowiązania wykonawcy:

- Bezpłatny pełny serwis aparatury przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.