Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/25/2016                                                        Brzozów 19.05.2016 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/25/2016

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część VIII poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach igły iniekcyjne ze szlifem krótkościętym SB/BC?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Część VIII poz. 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby osłonka na igłę była w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.

pytanie nr 3

Część VIII poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igłę PEN posiadającą przezroczystą osłonkę na igłę?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 30.05.2016 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 30.05.2016 r. godz. 12:30.