Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/33/2016                                                        Brzozów 17.05.2016r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy materiałów szewnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/33/2016

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-30), grupa II (poz. 31-34), grupa III (poz.35-36), grupa IV (poz. 37-54)?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca (Aesculap) będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2.

Dotyczy Części 1, poz. 1 – 30

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania do 70 dni?

Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w poleczeniu nici nie wpływa na jej właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że całkowity okres wchłaniania szwu będzie wynosił od 56 do 70 dni.

Pytanie 3.

Dotyczy Części 1, poz. 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy Części 1, poz. 31 – 34

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy Części 1, poz. 35 – 36

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż znajdują się one w ofercie tylko jednego wykonawcy (Aesculap).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy Części 1, poz. 37 – 54

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż znajdują się one w ofercie tylko jednego wykonawcy (Aesculap).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy Części 1, poz. 46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 22 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8.

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy Części 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1), grupa II (poz. 2-4), grupa III (poz.5-9), grupa IV (poz. 10-27)?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10.

Dotyczy Części 2, poz. 2 – 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu poliestrowych szwów chirurgicznych powlekanych z silikonem.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11.

Dotyczy Części 2, poz. 20 – 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 9 mm lub 13 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12.

Dotyczy Części 2, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13.

Dotyczy Części 2, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą o zakończeniu mikro, bez określenia „czarna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14.

Dotyczy Części 2, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczna o zakończeniu mikro?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów szwów.

Pytanie 15.

Dotyczy Części 3, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16.

Dotyczy Części 3, poz. 4, 11

Czy Zamawiający dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 17.

Dotyczy Części 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18.

Dotyczy Części 5, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 pozycje nr 1 – wchłanialny hemostatyk z utlenionej regeneracyjnej celulozy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 5  poprzez zamianę  słów „ odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy.

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy –0,5 % wartości brutto części przedmiotu umowy, którego dotyczy odmowa przyjęcia zamówienia za każdy przypadek odmowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, którego dotyczy odmowa przyjęcia zamówienia.

•	realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 0,02 % wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami § 2 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21.

Dotyczy Paragraf 4 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 1% wartości brutto zamówienia za każdy przypadek odmowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dokonuje jednak modyfikacji Paragrafu 4 ust.  1 i 2 wzoru umowy w odrębnym piśmie.

Pytanie 22.

Dotyczy Części  5.poz. 1 - Wchłanialny hemostatyk.

Czy Zamawiający wydzieli asortyment -  Wchłanialny hemostatyk wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy lub oxydowanej celulozy, okres wchłaniania 7-14 dni, i utworzy osobną część, pozwoli to na uzyskanie oferty korzystniejszej ekonomicznie poprzez  przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 23.

Dotyczy Części 3, poz. 1-12.

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, multifilamentowe, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanka kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i staryoilomleczanu wapnia o podtrzymywanym węźle 70% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia i okresie wchłaniania 56-70 dni?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 24.

Dotyczy Części 3, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o dł. nici 6 x 75 cm, spełniający pozostałe wymogi, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania nr 23 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 25.

Dotyczy Części 3, poz. 6,9.

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia ,,rozwarstwiająca”, spełniający pozostałe wymogi, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 23  dotyczącego tego samego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 26.

Dotyczy Części 3, poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści szew endoskopowy z igłą okrągłą typu narta 23 mm, bez aplikatora o dł. nici 120 cm, grubość nici 2/0, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania nr 23  dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 27.

Dotyczy Części 3, poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 120 cm lub z igłą podwójną, spełniający pozostałe wymagania, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 23 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 28.

Dotyczy Części 3, poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia ,, rozwarstwiająca” o długości nici 75cm, spełniający pozostałe wymogi, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 23 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 29.

Dotyczy Części 3,poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 27 mm 5/8 koła mocną lub szew endoskopowy z igłą typu narta 23 mm bez aplikatora o dł. nici 120 cm, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 23 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 30.

Dotyczy Części 5, poz.2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,7 cm x 9 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedzi na udzielone pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.