Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/60/2016                                                        Brzozów 26.08.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę defibrylatora

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/60/2016

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny Defibrylator z czasem ładowania:

6 sekund dla wartości 200J

8 sekund dla wartości 360J

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z komunikatami głosowymi, komunikatami na ekranie w języku polskim oraz opisami na panelu?

Odpowiedź:

Zamawiającemu trudno się ustosunkować do pytania, ponieważ załączone zdjęcie jest całkowicie nieczytelne.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z zakresem pomiaru częstości pracy serca HR 0,2-300 u/min?

Odpowiedź:

Tak.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.